## Slide 1: 09
Utilisation des données des TDR-Ag du SARS-CoV-2

## Slide 2: Clause de non-responsabilité
Plateforme d’Apprentissage de l’OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériels de formation
Ces matériels de formation de l’OMS sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise au respect des « Conditions d’utilisation de la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire de l’OMS, matériels de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant et qui sont disponibles sur la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire, à l’adresse https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de révision de toute autre manière du contenu de ces matériels, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications et vous ne devez utiliser ni le nom ni l’emblème de l’OMS dans ces matériels modifiés.
En outre, veuillez informer l’OMS de toute modification de ces matériels que vous utilisez publiquement, à des fins d’archivage et de développement continu, en envoyant un courriel à l’adresse: ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
Au terme de ce module, vous serez à même de :
savoir quels documents et registres doivent être disponibles sur le site du test,
décrire le contenu du registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2 et comment l’utiliser,
comprendre la finalité des indicateurs de qualité,
dresser la liste des indicateurs de qualité à surveiller pour les TDR-Ag du SARS-CoV-2,
comprendre comment analyser les données des TDR-Ag du SARS-CoV-2.

## Slide 4: Tenue des registres

## Slide 5: Tenue des registres
La tenue des registres permet au site de test de :
contrôler la qualité des tests ;
suivre le nombre de tests effectués ;
déterminer les fournitures nécessaires aux tests.

## Slide 6: Documents et registres utilisés pour les TDR
Documents
  Comprennent les politiques écrites, les descriptions de processus et les modes opératoires normalisés (MON)
  Sont utilisés pour communiquer des informations sur les politiques et procédures de test.
Registres
  Informations consignées sur des feuilles de travail, des formulaires et des tableaux
  Sont utilisés pour enregistrer des données sur les procédures et les résultats des tests

## Slide 7: Quels documents conserver sur le site ?
Politiques nationales et algorithme de test
Manuels de sécurité
MON incluant :
  Préparation des désinfectants
  Prélèvement d’échantillon
  Procédures de test
  Gestion des déchets
Effectuer le contrôle qualité (CQ)
Effectuer l’évaluation externe de la qualité (EEC)
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 8: Quels registres conserver sur le site ?
Formulaires de demande de test
Registres des transferts d’échantillons
Registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2
Registres de température (par exemple, équipement thermosensible, stockage à froid)
Fiches d’inventaire
Registre de surveillance de la COVID-19
Formulaire d’enregistrement des observations des utilisateurs, dans le cadre de la surveillance postcommercialisation ici (disponible en français à l’Annexe 1 du document accessible ici : https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240015319)
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 9: Conseils pour une bonne tenue des registres
Comprendre les informations enregistrées.
S’assurer que toutes les informations sont enregistrées chaque fois qu'une procédure est effectuée.
S’assurer que toutes les informations cruciales sont consignées :
  renseignement sur le patient
  nom du kit de test, numéro de lot, date de péremption
  les résultats individuels et finaux des tests.
Les informations doivent être documentées de la même manière à chaque fois.

## Slide 10: Registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2 *
  Le registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2 :
  sert d’outil permanent d’assurance de la qualité
  identifie les problèmes
  permet de déterminer le nombre de tests effectués
  fournit des données pour le suivi des indicateurs de qualité (IQ)
* Un modèle est inclus dans le présent kit de formation sur les tests de diagnostic rapide antigéniques du SARS-CoV-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
  Le registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2 enregistre les informations suivantes :
  Numéro d’identification de l’échantillon, âge du patient, sexe, etc.
  Nom du kit de test, numéro de lot et date de péremption
  Résultats du TDR-Ag du SARS-CoV-2, TAAN et résultat final
  Qui a effectué le test
  Totaux de la page résumés une fois complétée
  Signature du superviseur en bas de page pour vérifier le registre
5
5
3
3
5
Registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2

## Slide 12: Conservation des documents et registres
Veillez à ce que les documents et les registres soient conservés dans un endroit sûr et soient facilement accessibles.
Assurer la confidentialité complète des dossiers des patients en stockant correctement les registres qui contiennent des informations relatives à la COVID-19 :
  Tenir les dossiers hors de la vue des autres patients et du personnel.
  Conserver les dossiers dans une armoire verrouillée lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

## Slide 13: Collecte des indicateurs de qualité

## Slide 14: Que sont les indicateurs de qualité (IQ) ?
Les IQ, également appelés indicateurs clés de performance, sont des mesures objectives du fonctionnement d’un test de diagnostic.
Comme il n’est pas possible de contrôler la performance à chaque étape du processus de test, les IQ vous aident à identifier rapidement les problèmes susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des résultats du test, et à prendre des mesures pour corriger les erreurs (action corrective) et réduire le risque qu’elles se reproduisent (action préventive).
Les IQ sont obtenus à partir des documents et des registres, notamment du formulaire de demande de prélèvement et du registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2.

## Slide 15: Pourquoi les indicateurs de qualité (IQ) sont-ils importants ?
Le suivi des IQ est un élément essentiel de tous les tests de dépistage de la COVID-19.
Les IQ sont particulièrement importants dans le contexte de la lutte contre la COVID-19, où la pression est forte pour intensifier rapidement les tests et fournir les résultats à temps afin d’éclairer les décisions sur la prise en charge des patients et les interventions de santé publique, telles que l’isolement et la quarantaine.
Le suivi des IQ permet d’identifier rapidement les erreurs et autres problèmes (par exemple, la communication tardive des résultats) qui peuvent être résolus par une enquête et des mesures correctives et préventives.
La collecte et l’analyse systématiques des IQ peuvent faciliter la planification et la mise en œuvre des activités de dépistage, et faire partie intégrante de la surveillance postcommercialisation.

## Slide 16: Quels IQ devraient être utilisés pour contrôler le dépistage de la COVID-19 ?
Les IQ suivants sont recueillis à partir des totaux quotidiens puis hebdomadaires saisis dans le registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2 (ou équivalent) :
Nombre et proportion d’échantillons testés, par type d’échantillon, par lot, par testeur
Nombre et proportion de résultats positifs, négatifs et infructueux (non valides) de TDR-Ag du SARS-CoV-2
Nombre et proportion de malades de la COVID-19 positifs par TAAN
Nombre de jours où les services de test ont été interrompus
Nombre et proportion de tests détériorés (emballages endommagés…)
Délai moyen de traitement (du prélèvement des échantillons à la communication du résultat)
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 17: Collecte et analyse des données sur les IQ (1)
Consigner les totaux des IQ quotidiens, puis hebdomadaires, enregistrés dans le registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Faire la somme des totaux sur l'ensemble du site de test. Examiner les tendances et les comparer à des objectifs prédéterminés.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 18: Collecte et analyse des données sur les IQ (2)
Une excellente façon de voir les tendances des données sur les IQ consiste à présenter les points de données sur un graphique.
Sur un graphique, tracer différents IQ et rechercher des tendances ou des valeurs aberrantes, telles que :
  un changement du volume des tests effectués
  un changement du taux de positivité des tests
  une augmentation de résultats de tests non valides
  des retards dans les tests.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 19: Corriger les erreurs
Mener une enquête plus approfondie pour déterminer la raison (cause racine) des IQ qui se situent en dehors d’une fourchette acceptable ou qui ont des tendances inhabituelles. Cela peut être fait lors des visites de supervision.
Les sites doivent demander l’aide des superviseurs s’ils ont des difficultés à identifier les problèmes et à prendre des mesures correctives.
Décomposer les erreurs par testeur ou lot peut aider à identifier les causes racines dues à une erreur de l'opérateur (par ex., erreurs survenant avec du personnel nouveau ou non formé) ou à des problèmes de lot.
Entreprendre et documenter les mesures prises pour corriger les erreurs et noter les mesures mises en place pour éviter qu’elles ne se reproduisent (actions préventives).
Suivre l’efficacité des actions en termes d’amélioration des IQ.
Suivre les données des IQ dans le temps (mensuelles et trimestrielles) pour les tendances à plus long terme qui peuvent ne pas être apparentes dans les rapports hebdomadaires.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 20: Exemple de correction des erreurs
Exemple : Taux accru de résultats non valides
IQ – Taux non valide cible | <1%
Taux non valide enregistré | 4 %
Action | Examiner tous les motifs et déterminer la raison. Déterminer quel lot de TDR est concerné − S’agit-il d’un nouveau lot ? Déterminer quel personnel a effectué le test − S’agit-il de nouveaux membres du personnel ? Ont-ils reçu une formation ? Déterminer si les problèmes sont liés à la collecte des échantillons. Définir la mesure appropriée pour corriger le problème et comment mesurer son succès. Appliquer la mesure. Contrôler l’efficacité de la mesure − A-t-elle remédié à l’erreur ? Documenter et consigner toutes les étapes. Fournir un retour d’information à l’ensemble du personnel lors d’une réunion hebdomadaire.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 21: Communication rapide des problèmes à l’équipe clinique
Lorsque les IQ se situent au-delà d’un intervalle acceptable/attendu, il est important d’en informer immédiatement les cliniciens.
Une communication régulière entre les cliniciens et les testeurs est essentielle pour gérer la situation et offrir le meilleur service possible aux patients, étant donné l’importance de disposer de résultats exacts et rapides pour les décisions cliniques telles que l’isolement et les mesures de santé publique.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 22: Communication rapide des problèmes au fabricant
L’analyse des indicateurs de qualité peut mettre à jour des problèmes inhérents au test lui-même, auquel cas il faut immédiatement le signaler.
Utilisation du formulaire d’enregistrement des observations des utilisateurs de dispositifs in vitro (DIV) ici (disponible en français à l’Annexe 1 du document accessible ici : https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240015319)
Les informations recueillies sur les DIV après leur mise sur le marché permettent aux autorités nationales de réglementation et à l’OMS de détecter, d’enquêter, de communiquer et de maîtriser les événements qui menacent la sécurité de la santé publique et de prendre les mesures appropriées.
Une communication régulière entre les utilisateurs et le fabricant est essentielle pour gérer la situation et offrir le meilleur service possible aux patients.

## Slide 23: Communication des données au niveau national ou au niveau de supervision (1)
Les données sur les IQ devraient être analysées et utilisées pour améliorer la qualité et la prise en charge des patients sur le site de test.
Cependant, il est tout aussi important de communiquer régulièrement les données au niveau national ou au niveau de supervision.
Certaines tendances (par exemple, les pénuries de fournitures de test) peuvent nécessiter l’intervention d’un échelon supérieur du système de santé, ou le site de test peut avoir besoin d’aide pour mettre en œuvre des mesures correctives.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 24: Communication des données au niveau national ou au niveau de supervision (2)
La collecte de rapports provenant de différents sites de test et l’analyse des données sont utiles pour identifier les tendances s’étendant au-delà des laboratoires pris individuellement (par exemple, pénurie nationale ou régionale de fournitures de test, ou taux élevé de résultats non valides pour un seul lot de TDR).
Les retours d’information à l’issue de cette analyse doivent être fournis aux sites de test afin qu'ils puissent mettre en place des mesures pour donner suite aux constatations.
Une liste des outils disponibles pour communiquer les données au niveau national ou au niveau de supervision est consultable à l’adresse https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/compare-digital-tools.html.
À adapter en fonction des directives en vigueur dans votre pays

## Slide 25
Points essentiels (1)
Les indicateurs de qualité (IQ) sont des mesures objectives du fonctionnement d’un test de diagnostic.
Le suivi des IQ et de leurs tendances permet d’identifier rapidement les erreurs et autres problèmes (par exemple, une communication tardive des résultats).
Trouver la raison de ces erreurs et problèmes est essentiel pour pouvoir mettre en œuvre des mesures correctives et des actions préventives.

## Slide 26
Points essentiels (2)
Une solide documentation des processus et une bonne tenue des registres sont indispensables pour faciliter et encadrer la pratique d’un dépistage de qualité.
Les documents décrivent les politiques et les processus. Il s’agit notamment des manuels et des modes opératoires normalisés.
Les registres enregistrent les informations sur des feuilles de travail ou des formulaires. Il peut s’agir du formulaire de demande de test, du registre des résultats, d’autres registres (par exemple, surveillance de la température, inventaire).

## Slide 27: Des questions ?