Module 3: Equipement

| But | Fournir des instructions sur comment établir un programme de gestion de l’équipement. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : - Faire la liste des points à considérer avant l’achat d’équipement pour le laboratoire - Gérer la sélection et l’acquisition de nouveaux équipements - Décrire les besoins/exigences d’un programme de maintenance préventive de l’équipement - Fournir les raisons menant au développement d’un programme de maintenance de l’équipement au laboratoire - Expliquer comment déclasser les équipements vieux ou obsolètes |
| Sujets abordés | 3-1 Vue d’ensemble de la gestion de l’équipement 3-2 Sélectionner et acquérir l’équipement 3-3 Préparer l’équipement avant sa mise en service 3-4 Mise en place d’un programme de maintenance de l’équipement 3-5 Dépannage, Contrat de maintenance, Réparation et Enlèvement de l’équipement 3-6 Documentation de la maintenance des équipements 3-7 Résumé |
| Ressources disponibles | Fiche Activité 3-1 Questions Test |