Activité 3-1: Scénario — Défaillance/panne de l’équipement

| Objectif | Mettre les participants face à une situation qui pourrait survenir dans un laboratoire qui ne suit pas de protocole de maintenance de l’équipement. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 10 minutes |
| Scénario | « Le lecteur ELISA ne fonctionne pas lors de la réalisation des tests ELISA/EIA. Il n’y a pas de procédure de dépannage disponible, le carnet de maintenance n’a pas été mis à jour depuis 2 ans, et les instructions du fabricant sont manquantes. » Que devriez vous faire ? Pourquoi ? Qu’est ce qui aurait du être fait plus tôt ? Que feriez vous si cela arrivait dans votre laboratoire ? |