Module 2 : Bâtiments et Sécurité

| Objectif | Donner aux participants les informations qui contribuent à des pratiques de laboratoire de qualité et à un environnement de travail sûr. Ce module n’a pas vocation à passer en revue tous les problèmes de biosécurité. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 100 minutes : 75 minutes pour la présentation 25 minutes pour les activités (3) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : Décrire quel est l’impact de l’aménagement et des installations sur l’efficacité et la sécurité du personnel de laboratoire Décrire les pratiques prévenant ou réduisant les risques Lister les équipements de protection individuels (EPI) qui devraient être utilisés en routine par le personnel de laboratoire Expliquer quelles sont les exigences de sécurité au laboratoire Décrire les actions à entreprendre en réponse à des cas d’urgences tels que le renversement de produits biologiques ou chimiques, ou lors d’incendie au laboratoire |
| Questions Test (suggérées) | Les questions suggérées du test (avec les réponses en gras) : Pourquoi il est important de connaître la voie de circulation de l’échantillon à travers le laboratoire? Pour être sûr qu’il ne se perde pas Pour identifier où des améliorations dans l’aménagement du laboratoire peuvent être apportées Pour évaluer la charge de travail Pour identifier les personnes qui ont besoin d’une formation supplémentaire Les principales voies d’entrée d’un produit chimique dans le corps humain sont (choisir toutes les propositions correctes) : l’inhalation l’absorption l’inoculation percutanée l’ingestion 3. Les principales sources de contamination au sein des laboratoires sont : l’air conditionné les aérosols les cages d’animaux les employés malades |
| Vue d’ensemble du module (suggéré) | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 2, Diapositives 1-3 Activité fiche 2-1 |
| 2 | 5 min | Bâtiments et sécurité | Fiche Contenu 2-1 | Présentation 2, Diapositives 4-7 |
| 3 | 15 min | Aménagement/Architecture du laboratoire | Fiche Contenu 2-2 | Présentation 2, Diapositives 8-15 Activité fiche 2-2 |
| 4 | 10 min | Organisation géographique ou spatiale | Fiche Contenu 2-3 | Présentation 2, Diapositives 16-20 |
| 5 | 10 min | Aspects physiques des locaux et zones de travail | Fiche Contenu 2-4 | Présentation 2, Diapositives 21-24 |
| 6 | 15 min | Programme de gestion de la sécurité | Fiche Contenu 2-5 | Présentation 2, Diapositives 25-29 Fiche activité 2-3 |
| 7 | 15 min | Identification des risques | Fiche Contenu 2-6 Annexe 2-A Annexe 2-B | Présentation 2, Diapositives 30-43 |
| 8 | 5 min | Equipement de protection individuelle | Fiche Contenu 2-7 | Présentation 2, Diapositives 44-45 |
| 9 | 5 min | Gestion des urgences et premiers secours | Fiche Contenu 2-8 | Présentation 2, Diapositives 46-48 |
| 10 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 2-9 | Présentation 2, Diapositives 49-52 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins