Module 1 : Introduction – Vue d’ensemble du système de gestion de la qualité

| But | Fournir aux participants une large compréhension du système de gestion de la qualité. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 60 minutes pour la présentation |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Expliquer l’importance du système de gestion de la qualité - Lister les points essentiels du système de gestion de la qualité - Décrire l’histoire du développement des principes de la qualité - Discuter les relations de ce modèle de système de gestion de la qualité avec les standards ISO et CLSI. |
| Questions test (suggérées) | Les questions suggérées du test (avec les réponses en gras) sont : - La raison de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité au laboratoire est : - Prévenir toute possibilité d’erreur d’analyse - Différencier les méthodes qualitatives et quantitatives - Prévenir les erreurs potentielles dans le circuit d’analyse - Permettre de garantir que les analyses réalisées au laboratoire sont justes et fiables - Tous les éléments suivants sont des points essentiels dans le système de gestion de la qualité SAUF : - La gestion du matériel - La gestion du personnel - La sélection des clients - Le contrôle des processus - La norme relative à la qualité qui s’applique spécifiquement au laboratoire est : - ISO15189 - CLSI HS1-A2 - ISO9000 - ISO8000 |
| Vue d’ensemble du module (suggéré) | Le tableau suivant propose un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur est libre de le modifier et de sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus |  | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 min | Importance de la qualité au laboratoire | Fiche Contenu 1-1 |  | Présentation 1, Diapositives 1-10 |
| 2 | 10 min | Vue d’ensemble d’un système de gestion de la qualité | Fiche Contenu 1-2 |  | Présentation 1, Diapositives 11-15 |
| 3 | 25 min | Modèle du système de gestion de la qualité | Fiche Contenu 1-3 |  | Présentation 1, Diapositives 16-31 |
| 4 | 5 min | Histoire de la gestion de la qualité au laboratoire | Fiche Contenu 1-4 |  | Présentation 1, Diapositives 32-34 |
| 5 | 5 min | Normes internationales pour le laboratoire | Fiche Contenu 1-5 Annexe 1-A |  | Présentation 1, Diapositives 35-38 |
| 6 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 1-6 |  | Présentation 1, Diapositives 39-41 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |  |  |  |  |  |
| Six Sigma Développement ISO famille de documents ISO15189 |  |  |  | Présentation 1, Diapositives Optionnelles 1-3 |  |
| Règlement Sanitaire International (RSI) (document MS Word de 7 pages) |  |  |  | Présentation 1, Diapositives Optionnelles (1-20) |  |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins