Questions Test Module 1

- La raison de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité au laboratoire est :

- Prévenir le laboratoire de toute possibilité d’erreur d’analyse

- Différencier les méthodes qualitatives et quantitatives

- Prévenir les erreurs potentielles dans le cheminement du spécimen au laboratoire

- Permettre de garantir que les analyses réalisées au laboratoire sont justes et fiables

- Tous les éléments suivants sont des points essentiels dans le système de gestion de la qualité SAUF :

- La gestion du matériel

- La gestion du personnel

- La sélection des clients

- Le contrôle du processus

- La norme relative à la qualité s’appliquant spécifiquement au laboratoire est :

- ISO15189

- CLSI  HS1-A2

- ISO9000

- ISO8000