Module 7 : Contrôle du processus : Contrôle Qualité Quantitatif

| But | Ce module explique comment les méthodes de contrôle qualité sont appliquées aux analyses quantitatives du laboratoire, et comment organiser un programme de contrôle qualité pour les analyses quantitatives. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 90 minutes : 60 minutes pour la présentation 30 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de: Différencier justesse/exactitude et précision Sélectionner le matériel de contrôle pour une méthode d’analyse déterminée Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings Donner deux exemples de violation des règles en utilisant le système des règles multiples de Westgard Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle » |
| Questions Test (suggérées) | 1. Les calibrateurs possèdent les caractéristiques/fonctions suivantes : contiennent une quantité connue de l’analyte à doser contrôlent la qualité des réactifs contrôlent la qualité de l’échantillon préviennent un défaut de l’équipement 2. La reproductibilité d’une valeur sur des mesures répétées fait référence à : l’exactitude la précision un biais une erreur 3. La probabilité qu’une valeur donnée du contrôle soit comprise dans l’intervalle +/- 2S de la moyenne établie est : 68.2% 99.7% 95.5% 92.5% |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un ordre du jour pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier ainsi que sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 min | Introduction |  | Présentation 7, Diapositives 1-2 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble du Contrôle Qualité pour les tests Quantitatifs | Fiche Contenu 7-1 | Présentation 7, Diapositives 3-5 |
| 3 | 10 min | Matériels de contrôle | Fiche Contenu 7-2 | Présentation 7, Diapositives 6-14 |
| 4 | 35 min | Etablir un intervalle de valeurs pour le matériel de contrôle | Fiche Contenu 7-3 | Présentation 8, Diapositives 15-30 Fiche d’activités 7-1, Fiche réponse 7-1 |
| 5 | 20 min | Représentation graphique de l’intervalle de valeurs du contrôle | Fiche Contenu 7-4 Annexe 7-A | Présentation 7, Diapositives 31-33 Fiche d’activités 7-2 |
| 6 | 10 min | Interpréter les données du contrôle qualité | Fiche Contenu 7-5 | Présentation 7, Diapositives 34-39 |
| 7 | 5 min | Utiliser les informations du CQ | Fiche Contenu 7-6 | Présentation 7, Diapositives 40-42 |
| 8 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 7-7 | Présentation 7, Diapositives 43-45 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |
| Système des règles multiples de Westgard | Fiche Contenu 7-8 | Présentation 7, Diapositives optionnelles1-11 Fiche d’activité 7-3 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins.