Module 7 : Contrôle du processus : Contrôle Qualité Quantitatif

| But | Ce module explique comment les méthodes de contrôle qualité sont appliquées aux analyses quantitatives du laboratoire, et comment organiser un programme de contrôle qualité pour les analyses quantitatives. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 90 minutes : 60 minutes pour la présentation 30 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de: - Différencier justesse/exactitude et précision - Sélectionner le matériel de contrôle pour une méthode d’analyse déterminée - Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible - Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings - Donner deux exemples de violation des règles en utilisant le système des règles multiples de Westgard - Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle » |
| Questions Test (suggérées) | 1. Les calibrateurs possèdent les caractéristiques/fonctions suivantes : - contiennent une quantité connue de l’analyte à doser - contrôlent la qualité des réactifs - contrôlent la qualité de l’échantillon - préviennent un défaut de l’équipement 2. La reproductibilité d’une valeur sur des mesures répétées fait référence à : - l’exactitude - la précision - un biais - une erreur 3. La probabilité qu’une valeur donnée du contrôle soit comprise dans l’intervalle +/- 2S de la moyenne établie est : - 68.2% - 99.7% - 95.5% - 92.5% |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un ordre du jour pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier ainsi que sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 min | Introduction |  | Présentation 7, Diapositives 1-2 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble du Contrôle Qualité pour les tests Quantitatifs | Fiche Contenu 7-1 | Présentation 7, Diapositives 3-5 |
| 3 | 10 min | Matériels de contrôle | Fiche Contenu 7-2 | Présentation 7, Diapositives 6-14 |
| 4 | 35 min | Etablir un intervalle de valeurs pour le matériel de contrôle | Fiche Contenu 7-3 | Présentation 8, Diapositives 15-30 Fiche d’activités 7-1, Fiche réponse 7-1 |
| 5 | 20 min | Représentation graphique de l’intervalle de valeurs du contrôle | Fiche Contenu 7-4 Annexe 7-A | Présentation 7, Diapositives 31-33 Fiche d’activités 7-2 |
| 6 | 10 min | Interpréter les données du contrôle qualité | Fiche Contenu 7-5 | Présentation 7, Diapositives 34-39 |
| 7 | 5 min | Utiliser les informations du CQ | Fiche Contenu 7-6 | Présentation 7, Diapositives 40-42 |
| 8 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 7-7 | Présentation 7, Diapositives 43-45 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |  |  |  |  |
| Système des règles multiples de Westgard |  |  | Fiche Contenu 7-8 | Présentation 7, Diapositives optionnelles1-11 Fiche d’activité 7-3 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins.