Module 7 : Contrôle du processus—Contrôle Qualité Quantitatif

| But | Ce module explique comment les méthodes de contrôle qualité sont appliquées aux analyses quantitatives du laboratoire, et comment organiser un programme de contrôle qualité pour les analyses quantitatives. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : Différencier justesse/exactitude et précision Sélectionner le matériel de contrôle pour une méthode d’analyse déterminée Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings Donner deux exemples de violation des règles en utilisant le système des règles multiples de Westgard Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle » |
| Sujets abordés | 7-1 Vue d’ensemble du Contrôle Qualité pour les tests Quantitatifs 7-2 Matériels de contrôle 7-3 Etablir un intervalle de valeurs pour le matériel de contrôle 7-4 Représentation graphique de l’intervalle de valeurs du contrôle 7-5 Interpréter les données du contrôle qualité 7-6 Utiliser les informations du CQ 7-7 Résumé |
| Ressources disponibles | Annexe 7-A Activité 7-1 Activité 7-2 Questions Test |