Module 7 : Contrôle du processus—Contrôle Qualité Quantitatif

| But | Ce module explique comment les méthodes de contrôle qualité sont appliquées aux analyses quantitatives du laboratoire, et comment organiser un programme de contrôle qualité pour les analyses quantitatives. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : - Différencier justesse/exactitude et précision - Sélectionner le matériel de contrôle pour une méthode d’analyse déterminée - Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible - Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings - Donner deux exemples de violation des règles en utilisant le système des règles multiples de Westgard - Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle » |
| Sujets abordés | 7-1 Vue d’ensemble du Contrôle Qualité pour les tests Quantitatifs 7-2 Matériels de contrôle 7-3 Etablir un intervalle de valeurs pour le matériel de contrôle 7-4 Représentation graphique de l’intervalle de valeurs du contrôle 7-5 Interpréter les données du contrôle qualité 7-6 Utiliser les informations du CQ 7-7 Résumé |
| Ressources disponibles | Annexe 7-A Activité 7-1 Activité 7-2 Questions Test |