Questions Test Module 7

1. Les calibrateurs possèdent les caractéristiques/fonctions suivantes : contiennent une quantité connue de l’analyte à doser contrôlent la qualité des réactifs contrôlent la qualité de l’échantillon préviennent un défaut de l’équipement 2. La reproductibilité d’une valeur sur des mesures répétées fait référence à : l’exactitude la précision un biais une erreur 3. La probabilité qu’une valeur donnée du contrôle soit comprise dans l’intervalle +/- 2S de la moyenne établie est: 68.2% 99.7% 95.5% 92.5%