Questions Test Module 7

1. Les calibrateurs possèdent les caractéristiques/fonctions suivantes : - contiennent une quantité connue de l’analyte à doser - contrôlent la qualité des réactifs - contrôlent la qualité de l’échantillon - préviennent un défaut de l’équipement 2. La reproductibilité d’une valeur sur des mesures répétées fait référence à : - l’exactitude - la précision - un biais - une erreur 3. La probabilité qu’une valeur donnée du contrôle soit comprise dans l’intervalle +/- 2S de la moyenne établie est: - 68.2% - 99.7% - 95.5% - 92.5%