Module 8 : Contrôle du processus : Contrôle qualité pour les procédures qualitatives et semi quantitatives

| But | Fournir des informations sur la manière de mener un contrôle qualité pour les analyses qualitatives et semi quantitatives. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 70 minutes: 45 minutes pour la présentation 25 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : Faire la différence entre les contrôles intégrés et les autres contrôles Décrire comment utiliser les souches de contrôle pour le contrôle qualité en microbiologie Discuter l’utilisation du contrôle qualité pour les colorants utilisés lors d’examens microscopiques Décrire les méthodes pour vérifier la performance des milieux microbiologiques |
| Questions Test | Questions test suggérées (avec les réponses en gras): Les analyses qualitatives sont celles qui : utilisent des méthodes avec peu de risque d’erreur produisent des résultats non numériques utilisent des outils statistiques pour établir des intervalles de normalité ne sont trouvées que dans les livres Des contrôles positifs, faiblement positifs et négatifs doivent être effectués pour les immuno-dosages SAUF : pour vérifier que les résultats positifs sont valides pour s’assurer que les faibles réactions sont détectées pour s’assurer que les réactifs ne sont pas périmés pour indiquer si il y a eu contamination Donnez quatre paramètres utilisés pour vérifier la performance des milieux microbiologiques. Réponses possibles : stérilité, apparence (turbidité, sécheresse, surface, couleur anormale), pH, fertilité, utilisation de souches de collection, capacité à donner les résultats biochimiques appropriés. |
| Vue d’ensemble | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module, chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 8, Diapositives 1-3 Fiche d’activité 8-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble | Fiche Contenu 8-1 | Présentation 8, Diapositives 4-6 |
| 3 | 10 min | Matériel de contrôle qualité | Fiche Contenu 8-2 | Présentation 8, Diapositives 7-12 |
| 4 | 10 min | Contrôle qualité des colorants | Fiche Contenu 8-3 | Présentation 8, Diapositives 13-16 |
| 5 | 10 min | CQ des milieux microbiologiques | Fiche Contenu 8-4 | Présentation 8, Diapositives 17-19 |
| 6 | 20 min | Résumé | Fiche Contenu 8-5 | Présentation 8, Diapositives 20-22 Fiche d’activité 8-2 |
| Matériel optionnel sur le CD Rom |
| Contrôle qualité des milieux en microbiologie | Fiche d’activité 8-3 |
| Contrôle qualité des tests de sensibilité | Fiche Contenu 8-6 | Présentation 8, Diapositives optionnelles 1-17 |
| Contrôle qualité des méthodes de biologie moléculaire | Fiche Contenu 8-7 | Présentation 8, Diapositives Optionnelles 1-11 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins