Module 8 : Contrôle des processus — Contrôle qualité des procédures qualitatives et semi quantitatives

| But | Fournir des informations sur la manière de mener un contrôle qualité pour les analyses qualitatives et semi quantitatives. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Faire la différence entre les contrôles intégrés et les autres contrôles - Décrire comment utiliser les souches de contrôle pour le contrôle qualité en microbiologie - Discuter l’utilisation du contrôle qualité pour les colorants utilisés lors d’examens microscopiques - Décrire les méthodes pour vérifier la performance des milieux microbiologiques |
| Sujets abordés | 8-1 Vue d’ensemble 8-2 Matériel de contrôle qualité 8-3 Contrôle qualité des colorants 8-4 CQ des milieux microbiologiques 8-5 Résumé |
| Ressources disponibles | Fiche d’activité 8-1 Fiche d’activité 8-2 Questions Test |