Activité 8-1 : Scénario — Besoins en procédures de CQ

| But | Permettre aux participants de discuter les besoins en procédures de contrôle qualité. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 10 minutes |
| Scénario | « Le laboratoire A fait une culture et Pseudomonas aeruginosa est identifié. » Quelles mesures de CQ pouvez vous utiliser pour confirmer que la souche a bien été identifiée ? |

Activité 8-2 : Contrôle qualité pour la sérologie

| But | Permettre aux participants d’identifier et de corriger les problèmes « hors contrôle ». |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 15 minutes |
| Scénario | « Votre laboratoire a réalisé la recherche d’anticorps anti-Hépatite B sur 20 échantillons de patients. Des contrôles avec un nouveau numéro de lot étaient inclus dans cette série ». Tous les échantillons et le contrôle positif ont été négatifs pour la recherche d’anticorps. - Comment pouvez vous déterminer si l’erreur vient du système d’analyse ou du contrôle ? - Qu’auriez vous du faire pour que la cause du problème soit trouvée facilement ? - Que ferez vous en ce qui concerne les résultats des patients ? - Comment savez vous si les échantillons de patients du jour précédent étaient exacts ? |