- Les analyses qualitatives sont celles qui : - utilisent des méthodes avec peu de risque d’erreur - produisent des résultats non numériques - utilisent des outils statistiques pour établir des intervalles de normalité - ne sont trouvées que dans les livres - Des contrôles positifs, faiblement positifs et négatifs doivent être effectués pour les immuno-dosages SAUF : - pour vérifier que les résultats positifs sont valides - pour s’assurer que les faibles réactions sont détectées - pour s’assurer que les réactifs ne sont pas périmés - pour indiquer si il y a eu contamination - Donnez quatre paramètres utilisés pour vérifier la performance des milieux microbiologiques.

Questions Test Module 8