Questions Test : Module 10

- Toutes sont des méthodes d’EEQ SAUF : - Test de capacités (PT) - Evaluation sur place par une agence externe - Contrôle de qualité pour les analyses quantitatives - Recontrôle ou relecture d’échantillons échangés entre laboratoires - Votre laboratoire a reçu une lame de sang non colorée d’un fournisseur d’EEQ pour recherche de paludisme. Quel choix feriez vous parmi les suivants pour vous assurez que le compte-rendu soit correct ? - Vous colorez la lame avec des nouveaux réactifs et vous la donnez au superviseur pour examen. - Vous colorez la lame avec de nouveaux réactifs et demandez à toutes les personnes en charge de la recherche du paludisme de l’examiner et vous comparez les réponses - Vous colorez et lisez la lame en utilisant vos meilleurs employés, puis vous appelez des laboratoires voisins pour confirmer les résultats. - Vous examinez la lame de la même manière que vous le faîtes en routine avec les échantillons de patients - L’EEQ est une composante importante de la gestion de la qualité car : - elle garantit que les résultats des échantillons des patients sont justes - elle contrôle toujours les phases pré analytique, analytique, et post analytique du circuit de l’échantillon. - elle fournit des informations aux clients sur la qualité des analyses pour un échantillon particulier d’EEQ. - c’est un moyen objectif de mesurer la qualité des analyses du laboratoire.