Questions Test : Module 10

Toutes sont des méthodes d’EEQ SAUF : Test de capacités (PT) Evaluation sur place par une agence externe Contrôle de qualité pour les analyses quantitatives Recontrôle ou relecture d’échantillons échangés entre laboratoires Votre laboratoire a reçu une lame de sang non colorée d’un fournisseur d’EEQ pour recherche de paludisme. Quel choix feriez vous parmi les suivants pour vous assurez que le compte-rendu soit correct ? Vous colorez la lame avec des nouveaux réactifs et vous la donnez au superviseur pour examen. Vous colorez la lame avec de nouveaux réactifs et demandez à toutes les personnes en charge de la recherche du paludisme de l’examiner et vous comparez les réponses Vous colorez et lisez la lame en utilisant vos meilleurs employés, puis vous appelez des laboratoires voisins pour confirmer les résultats. Vous examinez la lame de la même manière que vous le faîtes en routine avec les échantillons de patients L’EEQ est une composante importante de la gestion de la qualité car : elle garantit que les résultats des échantillons des patients sont justes elle contrôle toujours les phases pré analytique, analytique, et post analytique du circuit de l’échantillon. elle fournit des informations aux clients sur la qualité des analyses pour un échantillon particulier d’EEQ. c’est un moyen objectif de mesurer la qualité des analyses du laboratoire.