Module 10 : Evaluation : Evaluation externe de la Qualité

| But | Informer les participants sur les différents aspects de l’Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) qui contribuent à la qualité des pratiques au laboratoire. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 90 minutes : 55 minutes pour la présentation 35 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : Discuter l’importance de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) dans l’amélioration de la qualité des résultats d’analyses Décrire au moins trois méthodes d’EEQ ainsi que leurs avantages et inconvénients Ebaucher une méthode afin d’investiguer un résultat incorrect d’un échantillon d’EEQ |
| Questions Test | Questions test suggérées (avec les réponses en gras) : Toutes sont des méthodes d’EEQ SAUF : Test de capacités (PT) Evaluation sur place par une agence externe Contrôle de qualité pour les analyses quantitatives Recontrôle ou relecture d’échantillons échangés entre laboratoires Votre laboratoire a reçu une lame de sang non colorée d’un fournisseur d’EEQ pour recherche de paludisme. Quel choix feriez vous parmi les suivants pour vous assurez que le compte-rendu soit correct ? Vous colorez la lame avec des nouveaux réactifs et vous la donnez au superviseur pour examen. Vous colorez la lame avec de nouveaux réactifs et demandez à toutes les personnes en charge de la recherche du paludisme de l’examiner et vous comparez les réponses. Vous colorez et lisez la lame en utilisant vos meilleurs employés, puis vous appelez des laboratoires voisins pour confirmer les résultats. Vous examinez la lame de la même manière que vous le faîtes en routine avec les échantillons de patients L’EEQ est une composante importante de la gestion de la qualité car : elle garantit que les résultats des échantillons des patients sont justes elle contrôle toujours les phases pré analytique, analytique, et post-analytique du circuit de l’échantillon. elle fournit des informations aux clients sur la qualité des analyses pour un échantillon particulier d’EEQ. c’est un moyen objectif de mesurer la qualité des analyses du laboratoire. |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un ordre du jour pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier, ainsi que sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 min | Introduction |  | Présentation 10, Diapositives 1-3 Fiche d’activité 10-1 |
| 2 | 10 min | Vue d’ensemble de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) | Fiche Contenu 10-1 | Présentation 10, Diapositives 4-10 |
| 3 | 30 min | Test de capacités (PT) | Fiche Contenu 10-2 | Présentation 10, Diapositives 11–16 Fiche d’activité 10-2 |
| 4 | 10 min | Autres méthodes d’EEQ | Fiche Contenu 10-3 Annexe 10-A Annexe 10-B | Présentation 10, Diapositives 17-22 |
| 5 | 5 min | Comparaison des méthodes d’EEQ | Fiche Contenu 10-4 Annexe 10-C | Présentation 10, Diapositive 23 |
| 6 | 5 min | Gérer l’EEQ au laboratoire | Fiche Contenu 10-5 | Présentation 10, Diapositives 24-27 |
| 7 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 10-6 | Présentation 10, Diapositives 28-30 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |
| Organiser un programme de test de capacités | Fiche Contenu 10-7 | Présentation 10, Diapositives optionnelles 1-13 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins