Module 5 : Contrôle des processus — Gestion des échantillons

| Objectif | L’objectif de ce module est de présenter les informations qui aideront les participants à développer un système pour gérer les échantillons depuis leur recueil jusqu’à leur stockage final ou leur élimination, de façon à conserver une bonne intégrité de l’échantillon. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 95 minutes : 65 minutes pour la présentation 30 minutes pour les activités (3) |
| Objectifs d’apprentissage | A l’issue de cette activité les participants seront en mesure de : Nommer les principales erreurs de recueil des échantillons pouvant conduire à des résultats erronés Lister les informations que devrait contenir le manuel à l’attention de ceux qui recueillent les échantillons en dehors du laboratoire Fournir les raisons de rejeter les échantillons insatisfaisants Décrire un système de traitement de l’échantillon incluant son recueil, son transport, son stockage et son élimination Expliquer l’importance de la conservation correcte des échantillons, et de s’assurer que toutes les règles et les exigences liées à son transport sont respectées |
| Questions test suggérées | Les questions suggérées (avec les réponses en gras) : 1. Un des aspects les plus difficiles pour le laboratoire dans le processus de gestion de l’échantillon est de contrôler : l’identification du patient la conservation des échantillons l’heure de prélèvement de l’échantillon le compte-rendu d’analyses 2. Parmi les affirmations suivantes laquelle est VRAIE ? Un échantillon devrait toujours être traité quelque soit son état Un échantillon devrait être rejeté si un mauvais conservateur a été utilisé Un échantillon ne devrait jamais être traité s’il est étiqueté avec seulement le nom du patient Un échantillon en quantité insuffisante devrait toujours être rejeté 3. Le meilleur moyen pour communiquer les procédures de prélèvement des échantillons au personnel en dehors du laboratoire est : Fournir à tous les sites de prélèvement le Manuel de prélèvement du Laboratoire Former individuellement chaque personne en charge du prélèvement d’échantillons Former tous les superviseurs des infirmiers/ières et s’assurer qu’ils supervisent le processus correctement Fournir à tous les sites le manuel qualité du laboratoire |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |
| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 5, Diapositives 1-3 Fiche d’activités 5-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble de la gestion des échantillons | Fiche Contenu 5-1 | Présentation 5, Diapositives 4-7 |
| 3 | 5 min | Le Manuel de Laboratoire | Fiche Contenu 5-2 | Présentation 5, Diapositives 8-9 |
| 4 | 25 min | Prélèvement et Conservation | Fiche Contenu 5-3 Annexe 5-A Annexe 5-B Annexe 5-C Annexe 5-D | Présentation 5, Diapositives 10-17 Fiche d’activités 5-2 |
| 5 | 20 min | Traitement de l’échantillon | Fiche Contenu 5-4 | Présentation 5, Diapositives 18-24 Fiche d’activités 5-3 |
| 6 | 5 min | Stockage, conservation et élimination des échantillons, | Fiche Contenu 5-5 | Présentation 5, Diapositives 25-28 |
| 7 | 15 min | Transport des échantillons | Fiche Contenu 5-6 | Présentation 5, Diapositives 29-37 |
| 8 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 5-7 | Présentation 5, Diapositives 38-40 |
| Matériel optionnel sur le CD-Rom |
| Prélèvement et conservation | Annexe 5-E Annexe 5-F |
| Transport des échantillons | Annexe 5-G |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins