Module 5 : Contrôle des processus — Gestion des échantillons

| Objectif |  |  | L’objectif de ce module est de présenter les informations qui aideront les participants à développer un système pour gérer les échantillons depuis leur recueil jusqu’à leur stockage final ou leur élimination, de façon à conserver une bonne intégrité de l’échantillon. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps suggéré |  |  | 95 minutes : 65 minutes pour la présentation 30 minutes pour les activités (3) |  |  |  |
| Objectifs d’apprentissage |  |  | A l’issue de cette activité les participants seront en mesure de : - Nommer les principales erreurs de recueil des échantillons pouvant conduire à des résultats erronés - Lister les informations que devrait contenir le manuel à l’attention de ceux qui recueillent les échantillons en dehors du laboratoire - Fournir les raisons de rejeter les échantillons insatisfaisants - Décrire un système de traitement de l’échantillon incluant son recueil, son transport, son stockage et son élimination - Expliquer l’importance de la conservation correcte des échantillons, et de s’assurer que toutes les règles et les exigences liées à son transport sont respectées |  |  |  |
| - Questions test suggérées |  |  | Les questions suggérées (avec les réponses en gras) : 1. Un des aspects les plus difficiles pour le laboratoire dans le processus de gestion de l’échantillon est de contrôler : - l’identification du patient - la conservation des échantillons - l’heure de prélèvement de l’échantillon - le compte-rendu d’analyses 2. Parmi les affirmations suivantes laquelle est VRAIE ? - Un échantillon devrait toujours être traité quelque soit son état - Un échantillon devrait être rejeté si un mauvais conservateur a été utilisé - Un échantillon ne devrait jamais être traité s’il est étiqueté avec seulement le nom du patient - Un échantillon en quantité insuffisante devrait toujours être rejeté 3. Le meilleur moyen pour communiquer les procédures de prélèvement des échantillons au personnel en dehors du laboratoire est : - Fournir à tous les sites de prélèvement le Manuel de prélèvement du Laboratoire - Former individuellement chaque personne en charge du prélèvement d’échantillons - Former tous les superviseurs des infirmiers/ières et s’assurer qu’ils supervisent le processus correctement - Fournir à tous les sites le manuel qualité du laboratoire |  |  |  |
| - Vue d’ensemble du module |  |  | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |  |  |  |
| Etape | Temps | Sujets |  | Contenus | Ressources disponibles |  |
| 1 | 15 min | Introduction |  |  | Présentation 5, Diapositives 1-3 Fiche d’activités 5-1 |  |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble de la gestion des échantillons |  | Fiche Contenu 5-1 | Présentation 5, Diapositives 4-7 |  |
| 3 | 5 min | Le Manuel de Laboratoire |  | Fiche Contenu 5-2 | Présentation 5, Diapositives 8-9 |  |
| 4 | 25 min | Prélèvement et Conservation |  | Fiche Contenu 5-3 Annexe 5-A Annexe 5-B Annexe 5-C Annexe 5-D | Présentation 5, Diapositives 10-17 Fiche d’activités 5-2 |  |
| 5 | 20 min | Traitement de l’échantillon |  | Fiche Contenu 5-4 | Présentation 5, Diapositives 18-24 Fiche d’activités 5-3 |  |
| 6 | 5 min | Stockage, conservation et élimination des échantillons, |  | Fiche Contenu 5-5 | Présentation 5, Diapositives 25-28 |  |
| 7 | 15 min | Transport des échantillons |  | Fiche Contenu 5-6 | Présentation 5, Diapositives 29-37 |  |
| 8 | 5 min | Résumé |  | Fiche Contenu 5-7 | Présentation 5, Diapositives 38-40 |  |
| Matériel optionnel sur le CD-Rom |  |  |  |  |  |  |
| Prélèvement et conservation |  |  |  | Annexe 5-E Annexe 5-F |  |  |
| Transport des échantillons |  |  |  | Annexe 5-G |  |  |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins