Module 11 : Evaluation— Normes et Accréditation

| But | Fournir aux participants des informations sur les normes pour les laboratoires, sur les organisations qui les développent et comment les processus d’accréditation et de certification sont menés. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 65 minutes : 55 minutes pour la présentation 10 minutes pour l’activité |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Comparer et différencier accréditation, certification et licence (conditions d’ouverture) - Décrire les processus impliqués dans le développement des standards - Discuter la nécessité de normes et de standards pour les laboratoires |
| Questions Test suggérées | Questions test suggérées (avec les réponses en gras) : - Laquelle de ces affirmations est vraie ? - Les organisations de normalisation ne peuvent jamais servir d’organisme d’accréditation - La certification est la procédure par laquelle un organisme indépendant donne l’assurance écrite que le produit, le processus ou le service est conforme aux exigences spécifiées. - La plupart des normes pour les pratiques de laboratoire sont développées par des agences gouvernementales locales - Seule une organisation de normalisation est reconnue par tous les pays pour la gestion de la qualité au laboratoire. - Dans le but d’être accrédité, un laboratoire doit faire tout ce qui suit SAUF : - être visité par des représentants d’un organisme d’accréditation qui observent les lignes de conduite et les pratiques du laboratoire. - doit participer aux tests de compétence et autre programme d’EEQ. - payer des frais pour le processus d’accréditation - adhérer aux normes internationales plutôt qu’aux normes locales - Le principal intérêt de la norme ISO 15189 est : - améliorer la qualité des laboratoires médicaux - minimiser les effets néfastes de l’environnement - aborder les problèmes de sécurité au laboratoire - améliorer le statut du responsable qualité |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier, et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 11, Diapositives 1-3 Fiche d’activité 11-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble des normes et de l’accréditation | Fiche Contenu 11-1 | Présentation 11, Diapositives 4-6 |
| 3 | 10 min | Normes internationales et organismes de normalisation | Fiche Contenu 11-2 | Présentation 11, Diapositives 7-13 |
| 4 | 5 min | Normes nationales et lignes de conduite techniques | Fiche Contenu 11-3 | Présentation 11, Diapositives 14-15 |
| 5 | 15 min | Certification et accréditation | Fiche Contenu 11-4 | Présentation 11, Diapositives 16-23 |
| 6 | 5 min | Processus d’accréditation | Fiche Contenu 11-5 Annexe 11-A | Présentation 11, Diapositives 24-27 |
| 7 | 5 min | Bénéfices de l’accréditation | Fiche Contenu 11-6 | Présentation 11, Diapositives 28-31 |
| 8 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 11-7 | Présentation 11, Diapositives 32-34 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins