Module 14 : Gestion des problèmes

| But | Fournir aux participants le raisonnement et les processus pour développer un programme permettant de contrôler et d’améliorer la gestion des problèmes. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 60 minutes : 40 minutes pour la présentation 20 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : Définir le terme « problème » Décrire les principaux outils de contrôle et de suivi de la qualité Différencier les mesures préventives, réparatrices et correctives Décrire la relation existant entre les mesures préventives et les pratiques de gestion des risques Définir et décrire l’analyse de la cause des problèmes |
| Questions Test (suggérées) | Questions test suggérées (avec les réponses en gras) : Dans le contexte de la gestion de la qualité, un problème est défini comme : tout processus dans lequel le laboratoire est impliqué tout évènement négatif qui conduit à une erreur de laboratoire tout évènement positif qui conduit à une amélioration du laboratoire un problème dans le processus analytique La technique d’investigation la plus efficace dans la gestion des problèmes est : l’analyse de toutes les données du contrôle de qualité l’étude de tous les clients du laboratoire l’évaluation de la performance des employés l’analyse des causes principales Décrivez trois processus utilisés pour identifier et traiter les problèmes Se référer à la Fiche contenu 14-3 et 14-4 pour les réponses a. ______________________________________________ b. ______________________________________________ c. ______________________________________________ |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 14, Diapositives 1-4 Fiche d’activité 14-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble de la gestion des problèmes | Fiche Contenu 14-1 | Présentation 14, Diapositives 5-7 |
| 3 | 10 min | Sources et conséquences d’une erreur de laboratoire | Fiche Contenu 14-2 Annexe 14-A | Présentation 14, Diapositives 8-13 |
| 4 | 10 min | Investigation des problèmes | Fiche Contenu 14-3 Annexe 14-B | Présentation 14, Diapositives 14-18 |
| 5 | 5 min | Rectifier et gérer les problèmes | Fiche Contenu 14-4 | Présentation 14, Diapositives 19-20 |
| 6 | 15 min | Résumé | Fiche Contenu 14-5 | Présentation 14, Diapositives 21-24 Fiche d’activité 14-2 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins