Module 16 : Documents et registres

| But | Fournir aux participants des informations pour gérer les documents, les enregistrements et registres. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 95 minutes : 80 minutes pour la présentation 15 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : Expliquer la différence entre documents et registres Décrire la hiérarchie des documents et le rôle de chacun des niveaux Décrire le contenu devant être intégré dans une procédure opératoire standardisée Expliquer les étapes importantes et les éléments d’un système de gestion documentaire au laboratoire Ebaucher le contenu d’un manuel qualité Décrire les méthodes et les outils nécessaires pour conserver correctement les documents et les registres |
| Questions Test suggérées | Les questions suggérées sont (avec les réponses en gras) : Des lignes de conduite, des processus et des procédures écrits sont nécessaires pour toutes les raisons suivantes SAUF : des instructions verbales peuvent être mal comprises les inspections de laboratoire l’exigent ils enregistrent les données ou les informations sur ce qui s’est passé et ne sont pas révisés ou modifiés la reproductibilité des résultats est accrue Les procédures : disent “quoi faire” et définissent les intentions et les directions de l’organisation disent “comment cela arrive” et peuvent généralement être représentées dans un diagramme de flux indiquant comment les évènements devraient se succéder dans le temps. disent “comment le faire” et montrent les instructions étape par étape que le personnel de laboratoire devrait suivre méticuleusement pour fournir des résultats exacts et cohérents. L’exemple suivant est un document : un manuel qualité un registre de résultats un diagramme montrant les températures du réfrigérateur du dernier mois un graphique reportant les résultats du contrôle de qualité |
| Vue générale du module | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |
| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| 1 | 5 min | Introduction aux documents et registres | Fiche Contenu 16-1 | Présentation 16, Diapositives 1-4 Fiche d’activité 16-1 |
| 2 | 15 min | Généralités sur les documents | Fiche Contenu 16-2 | Présentation 16, Diapositives 5-16 |
| 3 | 10 min | Le Manuel Qualité | Fiche Contenu 16-3 Annexe 16-A, Annexe 16-B | Présentation 16, Diapositives 18-22 Fiche d’activité 16-2 |
| 4 | 15 min | Les Procédures Opératoires Standardisées | Fiche Contenu 16-4 Annexe 16-C, Annexe 16-D | Présentation 16, Diapositives 23-34 |
| 5 | 15 min | Contrôle des documents | Fiche Contenu 16-5 | Présentation 16, Diapositives 35-42 |
| 6 | 10 min | Généralités sur les registres | Fiche Contenu 16-6 | Présentation 16, Diapositives 43-47 |
| 7 | 10 min | Stocker les documents et les registres | Fiche Contenu 16-7 | Présentation 16, Diapositives 48-51 |
| 8 | 15 min | Résumé | Fiche Contenu 16-8 | Présentation 16, Diapositives 52-56 Fiche d’activité 16-1 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |
| Structure et contenus d’un manuel qualité | Fiche Contenu 16-9 | Présentation 16, Diapositives optionnelles 1-23 |
| Développer des POS | Fiche d’activité 16-3 |
| Exemples d’aides visuelles | Présentation 16, Diapositives optionnelles 1-6 |
| Développer un programme de contrôle des documents | Fiche d’activité 16-4 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins