Module 3: Equipement

| But | Fournir des instructions sur comment établir un programme de gestion de l’équipement. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 70 minutes : 60 minutes pour la présentation 10 minutes pour l’activité |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : - Faire la liste des points à considérer avant l’achat d’équipement pour le laboratoire - Gérer la sélection et l’acquisition de nouveaux équipements - Décrire les besoins/exigences d’un programme de maintenance préventive de l’équipement - Fournir les raisons menant au développement d’un programme de maintenance de l’équipement au laboratoire - Expliquer comment déclasser les équipements vieux ou obsolètes |
| Questions Test suggérées | Les questions suggérées de test (avec les réponses en gras) : - Lors de la sélection de l’équipement du laboratoire, les facteurs importants à considérer sont : (cocher toutes les réponses vraies) - la facilité d’utilisation - les spécifications techniques - le coût de réparation - les exigences environnementales - La règle de base de la gestion de l’équipement est : - Toujours acheter l’équipement le moins cher - Développer des critères pour le dépannage, la révision et la réparation - Former uniquement les responsables à la calibration de l’équipement - Réaliser quotidiennement toutes les vérifications de fonctionnement - Lors de l’enlèvement d’un équipement obsolète ou cassé, vous faites attention à : - La récupération de pièces détachées - Les questions de sécurité - La possibilité de recyclage - Toutes les réponses ci-dessus |
| Vue d’ensemble du module (suggéré) | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenu | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 3, Diapositives 1-4 Activité fiche 3-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble de la gestion de l’équipement | Fiche Contenu 3-1 | Présentation 3, Diapositives 5-8 |
| 3 | 10 min | Sélectionner et acquérir l’équipement | Fiche Contenu 3-2 | Présentation 3, Diapositives 9-15 |
| 4 | 5 min | Préparer l’équipement avant sa mise en service | Fiche Contenu 3-3 | Présentation 3, Diapositives 16-19 |
| 5 | 10 min | Mise en place d’un programme de maintenance de l’équipement | Fiche Contenu 3-4 | Présentation 3, Diapositives 20-24 |
| 6 | 10 min | Dépannage, Contrat de maintenance, Réparation et Enlèvement de l’équipement | Fiche Contenu 3-5 | Présentation 3, Diapositives 25-30 |
| 7 | 10 min | Maintenance des équipements et documentation | Fiche Contenu 3-6 | Présentation 3, Diapositives 31-36 |
| 8 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 3-7 | Présentation 3, Diapositives 37-39 |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |  |  |  |  |
| Calibration des pipettes |  |  | Fiche Contenu 3-8, Contenu optionnel |  |
| Information générale sur les postes de sécurité microbiologiques |  |  | Fiche Contenu 3-9, Contenu optionnel |  |
| Contrôle de l’équipement utilisé en microbiologie |  |  | Fiche Contenu 3-10, Présentation 3, Diapositives Optionnelles 1-9 |  |
| Maintenance des microscopes |  |  | Présentation 3, Diapositives Optionnelles 1-26 |  |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins