Module 14 : Gestion des problèmes

| But | Fournir aux participants le raisonnement et les processus pour développer un programme permettant de contrôler et d’améliorer la gestion des problèmes. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 60 minutes : 40 minutes pour la présentation 20 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Définir le terme « problème » - Décrire les principaux outils de contrôle et de suivi de la qualité - Différencier les mesures préventives, réparatrices et correctives - Décrire la relation existant entre les mesures préventives et les pratiques de gestion des risques - Définir et décrire l’analyse de la cause des problèmes |
| Questions Test (suggérées) | Questions test suggérées (avec les réponses en gras) : - Dans le contexte de la gestion de la qualité, un problème est défini comme : - tout processus dans lequel le laboratoire est impliqué - tout évènement négatif qui conduit à une erreur de laboratoire - tout évènement positif qui conduit à une amélioration du laboratoire - un problème dans le processus analytique - La technique d’investigation la plus efficace dans la gestion des problèmes est : - l’analyse de toutes les données du contrôle de qualité - l’étude de tous les clients du laboratoire - l’évaluation de la performance des employés - l’analyse des causes principales - Décrivez trois processus utilisés pour identifier et traiter les problèmes Se référer à la Fiche contenu 14-3 et 14-4 pour les réponses a. ______________________________________________ b. ______________________________________________ c. ______________________________________________ |
| Vue d’ensemble du module | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 14, Diapositives 1-4 Fiche d’activité 14-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble de la gestion des problèmes | Fiche Contenu 14-1 | Présentation 14, Diapositives 5-7 |
| 3 | 10 min | Sources et conséquences d’une erreur de laboratoire | Fiche Contenu 14-2 Annexe 14-A | Présentation 14, Diapositives 8-13 |
| 4 | 10 min | Investigation des problèmes | Fiche Contenu 14-3 Annexe 14-B | Présentation 14, Diapositives 14-18 |
| 5 | 5 min | Rectifier et gérer les problèmes | Fiche Contenu 14-4 | Présentation 14, Diapositives 19-20 |
| 6 | 15 min | Résumé | Fiche Contenu 14-5 | Présentation 14, Diapositives 21-24 Fiche d’activité 14-2 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins