- Module 5 : Contrôle des processus — Gestion de l’échantillon

| Objectif | L’objectif de ce module est de présenter les informations qui aideront les participants à développer un système pour gérer les échantillons depuis leur prélèvement jusqu’à leur stockage final ou leur élimination, de façon à conserver une bonne intégrité de l’échantillon. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A l’issue de cette activité les participants seront en mesure de : - Nommer les principales erreurs de recueil des échantillons pouvant conduire à des résultats erronés - Lister les informations que devrait contenir le manuel à l’attention de ceux qui recueillent les échantillons en dehors du laboratoire - Fournir les raisons de rejeter les échantillons insatisfaisants - Décrire un système de traitement de l’échantillon incluant son recueil, son transport, son stockage et son élimination - Expliquer l’importance de la conservation correcte des échantillons, et de s’assurer que toutes les règles et les exigences liées à son transport sont respectées |
| Sujets abordés | 5-1 Vue d’ensemble de la gestion de l’échantillon 5-2 Le Manuel de prélèvement du laboratoire 5-3 Prélèvement et Conservation 5-4 Traitement de l’échantillon 5-5 Stockage, conservation et élimination de l’échantillon 5-6 Transport de l’échantillon 5-7 Résumé |
| Ressources disponibles | Annexe 5-A Annexe 5-B Annexe 5-C Annexe 5-D Fiche d’activité 5-1 Fiche d’activité 5-2 Fiche d’activité 5-3 Questions Test |