Test Questions Module 16

- Des lignes de conduite, des processus et des procédures écrits sont nécessaires pour toutes les raisons suivantes SAUF :

- des instructions verbales peuvent être mal comprises

- les inspections de laboratoire l’exigent

- ils enregistrent les données ou les informations sur ce qui s’est passé et ne sont pas révisés ou modifiés

- la reproductibilité des résultats est accrue

- Les procédures :

  - disent “quoi faire” et définissent les intentions et les directions de l’organisation

  - disent “comment cela arrive” et peuvent généralement être représentées dans un diagramme de flux indiquant comment les évènements devraient se succéder dans le temps.

  - disent “comment le faire” et montrent les instructions étape par étape que le personnel de laboratoire devrait suivre méticuleusement pour fournir des résultats exacts et cohérents.

- L’exemple suivant est un document :

  - un manuel qualité

  - un registre de résultats

  - un diagramme montrant les températures du réfrigérateur du dernier mois

  - un graphique reportant les résultats du contrôle de qualité