Module 6 : Contrôle des processus – Introduction au Contrôle Qualité

| But | Fournir aux participants une vue d’ensemble des concepts du contrôle qualité. Il sert d’introduction au Module 7 « Contrôle Qualité Quantitatif » et au Module 8 « Contrôle Qualité Qualitatif/Semi quantitatif ». |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 10 minutes |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin du module, les participants seront en mesure de : - Définir le contrôle qualité et décrire sa relation avec le système général de gestion de la qualité. - Décrire les différences existantes entre les tests quantitatifs, semi quantitatifs et qualitatifs. |
| Vue d’ensemble du Module | Le tableau suivant suggère un ordre du jour pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier, et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 min | Introduction au Contrôle Qualité | Contenu 6-1 | Présentation, Diapositives 1-11 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins