# Système de Gestion de la qualité au Laboratoire

# Outil de formation

# Guide du Participant

Contacts

Bureau de l’OMS de Lyon

58 avenue Debourg – 69007 Lyon – France

ihrinfo@who.int

Clinical and Laboratory Standards Institute

940 West Valley Road, Suite 1400

Wayne, PA 19087 – USA

customerservice@clsi.org

# Table des matières

Section 1:	Vue d’ensemble/Généralités

A propos de cet outil de formation

Contenus de l’outil de formation

Section 2: 	Contenu et matériel de formation

Module 1:	Introduction

Module 2:	Bâtiments et sécurité

Module 3:	Equipement

Module 4:	Approvisionnement et gestion des stocks

Module 5:	Gestion des échantillons

Module 6:	Introduction au Contrôle de Qualité

Module 7:	Contrôle de Qualité Quantitatif

Module 8:	Contrôle Qualité pour les procédures qualitatives et semi quantitatives

Module 9:	Audits

Module 10:	Evaluation Externe de la Qualité (EEQ)

Module 11:	Normes et Accréditation

Module 12:	Personnel

Module 13:	Service Clients

Module 14:	Gestion des Problèmes

Module 15:	Processus d’amélioration

Module 16:	Documents et Registres

Module 17:	Gestion de l’information

Module 18:	Organisation

Section 3: 	Glossaire

Section 4: 	Références

Section 1: Vue d’ensemble/Généralités

Introduction

Cette section fournit une vue d’ensemble du contenu et de la structure de l’outil de formation sur le Système de Gestion de la Qualité au Laboratoire.

- A propos de cet outil de formation

- Vue d’ensemble des contenus de l’outil de formation

A propos de cet outil de formation

## Contexte

## Les principaux défis des laboratoires sont d’atteindre, de maintenir et d’améliorer la justesse, l’à propos et la fiabilité de leurs analyses. Les pays qui ont décidé de s’engager dans un processus de mise en œuvre du Règlement Sanitaire International, s’engagent à développer leurs capacités de détection et de réponse à des problèmes de Santé Publique d’intérêt international.

## Seule une bonne gestion de la qualité dans les laboratoires permettra aux pays de fournir des résultats d’analyses fiables sur lesquels la communauté internationale pourra s’appuyer en cas d’urgence. 
La formation des cadres de laboratoire, des biologistes et des techniciens sur les systèmes de gestion de la qualité, constitue une étape en vue d’obtenir une reconnaissance internationale. Tous les pays devraient pouvoir mettre en œuvre cette étape.

Note: Dans cet outil de formation le terme “laboratoires” est le terme générique employé pour les laboratoires d’analyses, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires médicaux, les laboratoires de santé publique ou tout autre type de laboratoire, comprenant ceux qui réalisent des analyses sur les animaux ou des analyses de l’environnement à des fins de diagnostic, de dépistage ou de prévention, d’aide à la prise de décision pour les traitements médicaux, de surveillance ou de santé publique. Ces différents termes pour les laboratoires sont fréquemment interchangeables, et pourront de même être utilisés de façon interchangeable dans cet outil de formation.

## Mots clefs

Système de gestion de la qualité au laboratoire, qualité au laboratoire, systèmes d’information de laboratoire, documents et registres de laboratoire, manuel qualité du laboratoire, contrôle de qualité, bâtiments et sécurité au laboratoire, équipement de laboratoire, gestion de l’échantillon au laboratoire, transport des échantillons de laboratoire, approvisionnement et gestion des stocks, évaluation des laboratoires, service clients au laboratoire, gestion des problèmes, processus d’amélioration, les points essentiels de la qualité, contrôle des processus au laboratoire, laboratoire d’analyse clinique, ISO1589.

Contenu de l’outil de formation

Les documents de cet outil de formation abordent des thèmes qui sont essentiels à la gestion de la qualité au laboratoire d’analyse clinique ou de santé publique. Ils sont basés sur deux documents qui sont la norme ISO 15189 et le document CLSI GP26-A3.

Chaque thème est abordé dans un module séparé. Les modules sont organisés suivant le cadre développé par CLSI dans ses « 12 points essentiels ». Le schéma sur la droite représentant ces 12 points essentiels.

Les modules disponibles sont listés dans le tableau ci-dessous, avec leurs objectifs d’apprentissage respectifs.

| Les points essentiels du système qualité | Module | Objectifs d’apprentissage A l’issue de la formation, les participants doivent savoir : |
| --- | --- | --- |
|  | Introduction | - Expliquer l’importance d’un système de gestion de la qualité - Lister les points essentiels d’un système de gestion de la qualité - Décrire l’histoire du développement des principes de la qualité - Discuter les relations de ce modèle de système de gestion de la qualité avec les standards ISO et CLSI |
| Bâtiment et Sécurité | Bâtiment et Sécurité | - Décrire quel est l’impact de l’aménagement et des installations sur l’efficacité et la sécurité du personnel de laboratoire - Décrire les pratiques prévenant ou réduisant les risques - Lister les équipements personnels de protection (EPP) qui devraient être utilisé en routine par le personnel de laboratoire - Expliquer quelles sont les exigences de sécurité au laboratoire - Décrire les actions à entreprendre en réponse à des cas d’urgence tels que le renversement de produits biologiques ou chimiques, ou lors d’incendie au laboratoire |
| Equipement | Equipement | - Faire la liste des points à considérer avant l’achat d’équipement pour le laboratoire - Gérer la sélection et l’acquisition de nouveaux équipements - Décrire les besoins/exigences d’un programme de maintenance préventive de l’équipement - Fournir les raisons menant au développement d’un programme de maintenance de l’équipement au laboratoire - Expliquer comment déclasser les équipements vieux ou obsolètes |
| Approvisionnement et gestion des stocks | Approvisionnement et gestion des stocks | - Décrire les étapes nécessaires pour mettre en œuvre un programme de contrôle et d’inventaire des stocks - Nommer les facteurs à considérer avant d’acheter des consommables - Développer un plan de contrôle du système de gestion des stocks et des inventaires - Discuter l’importance de la documentation concernant l’approvisionnement et la gestion de stock |
| Contrôle des processus | Gestion des échantillons | - Nommer les principales erreurs de recueil des échantillons pouvant conduire à des résultats erronés - Lister les informations que devrait contenir le manuel à l’attention de ceux qui recueillent les échantillons en dehors du laboratoire - Fournir les raisons de rejeter les échantillons insatisfaisants - Décrire un système de traitement de l’échantillon incluant son recueil, son transport, son stockage et son élimination - Expliquer l’importance de la conservation correcte des échantillons, et de s’assurer que toutes les règles et les exigences liées à son transport sont respectées |
| Contrôle des processus | Introduction au Contrôle de la Qualité | - Définir le contrôle qualité et décrire sa relation avec le système général de gestion de la qualité - Décrire les différences existantes entre les tests quantitatifs, semi quantitatifs et qualitatifs |
| Contrôle des processus | Contrôle de qualité des tests quantitatifs | - Différencier justesse/exactitude et précision - Sélectionner le matériel de contrôle pour une méthode d’analyse déterminée - Établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible - Expliquer l’utilisation des diagrammes de Levey-Jennings - Donner deux exemples de violation des règles en utilisant le système des règles multiples de Westgard - Décrire comment corriger les problèmes apparaissant « en dehors de tout contrôle » |
| Contrôle des processus | Contrôle de qualité des tests qualitatifs | - Faire la différence entre les contrôles intégrés et les autres contrôles - Décrire comment utiliser les souches de contrôle pour le contrôle de qualité en microbiologie - Discuter l’utilisation du contrôle qualité pour les colorants utilisés lors d’examens microscopiques - Décrire les méthodes pour vérifier la performance des milieux microbiologiques |
| Evaluation | Audits | - Développer un processus préparant votre personnel à un audit externe - Planifier et gérer un audit interne - Discuter comment utiliser les résultats d’un audit - Plaidoyer à propos de l’importance des mesures correctives à prendre |
| Evaluation | Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) | - Discuter l’importance de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) dans l’amélioration de la qualité des résultats d’analyses - Décrire au moins trois méthodes d’EEQ ainsi que leurs avantages et inconvénients - Ebaucher une méthode afin d’investiguer un résultat incorrect d’un échantillon d’EEQ |
| Evaluation | Normes et Accréditation | - Comparer et différencier accréditation, certification et licence (conditions d’ouverture) - Décrire les processus impliqués dans le développement des standards - Discuter la nécessité de normes et de standards pour les laboratoires |
| Personnel | Personnel | - Décrire le rôle du personnel dans le système de gestion de la qualité - Développer un plan pour vérifier la compétence du personnel - Décrire les actions impliquées dans l’évaluation et l’entretien des compétences du personnel - Expliquer le processus de mise à jour des registres concernant le personnel |
| Service clients | Service clients | - Reconnaître la variété des différents clients du laboratoire - Développer des méthodes pour mesurer la satisfaction des clients - Discuter des problèmes qui peuvent se rencontrer avec les clients - Suggérer des solutions pour résoudre les problèmes de service clients - Discuter comment les processus de gestion de la qualité aident à répondre aux besoins et aux exigences des clients |
| Gestion des problèmes | Gestion des problèmes | - Définir le terme « problème » - Décrire les principaux outils de contrôle et de suivi de la qualité - Différencier les mesures préventives, réparatrices et correctives - Décrire la relation existant entre les mesures préventives et les pratiques de gestion des risques - Définir et décrire l’analyse de la cause des problèmes |
| Amélioration des processus | Amélioration des processus | - Décrire l’historique des processus d’amélioration - Décrire l’importance des processus d’amélioration dans le maintien de la qualité - Expliquer la nécessité d’avoir des outils pour contrôler les processus de laboratoire afin de pouvoir identifier les problèmes et les résoudre |
| Documents et registres | Documents et registres | - Expliquer la différence entre documents et registres - Décrire la hiérarchie des documents et le rôle de chacun des niveaux - Décrire le contenu devant être intégré dans une procédure opératoire standardisée - Expliquer les étapes importantes et les éléments d’un système de gestion documentaire au laboratoire - Ebaucher le contenu d’un manuel qualité - Décrire les méthodes et les outils nécessaires pour conserver correctement les documents et les registres |
| Gestion de l’information | Gestion de l’information | - Décrire les éléments importants d’un système de gestion de l’information - Expliquer quels sont les points à considérer lors de l’élaboration d’un système manuel d’information papier (non électronique) - Décrire les avantages et les inconvénients d’un système informatisé de gestion de l’information |
| Organisation | Organisation | - Décrire les éléments organisationnels nécessaires à un système de gestion de la qualité - Discuter les rôles et les responsabilités dans un système qualité - Expliquer le processus de conception, de mise en œuvre, de maintenance et d’amélioration du système qualité au laboratoire - Expliquer l’intérêt d’un manuel qualité |