Module 2 : Bâtiments et Sécurité

| Objectif | Donner aux participants les informations qui contribuent à des pratiques de laboratoire de qualité et à un environnement de travail sûr. Ce module n’a pas vocation à passer en revue tous les problèmes de biosécurité. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 100 minutes : 75 minutes pour la présentation 25 minutes pour les activités (3) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module, les participants seront en mesure de : - Décrire quel est l’impact de l’aménagement et des installations sur l’efficacité et la sécurité du personnel de laboratoire - Décrire les pratiques prévenant ou réduisant les risques - Lister les équipements de protection individuels (EPI) qui devraient être utilisés en routine par le personnel de laboratoire - Expliquer quelles sont les exigences de sécurité au laboratoire - Décrire les actions à entreprendre en réponse à des cas d’urgences tels que le renversement de produits biologiques ou chimiques, ou lors d’incendie au laboratoire |
| Questions Test (suggérées) | Les questions suggérées du test (avec les réponses en gras) : - Pourquoi il est important de connaître la voie de circulation de l’échantillon à travers le laboratoire? - Pour être sûr qu’il ne se perde pas - Pour identifier où des améliorations dans l’aménagement du laboratoire peuvent être apportées - Pour évaluer la charge de travail - Pour identifier les personnes qui ont besoin d’une formation supplémentaire - Les principales voies d’entrée d’un produit chimique dans le corps humain sont (choisir toutes les propositions correctes) : - l’inhalation - l’absorption - l’inoculation percutanée - l’ingestion 3. Les principales sources de contamination au sein des laboratoires sont : - l’air conditionné - les aérosols - les cages d’animaux - les employés malades |
| Vue d’ensemble du module (suggéré) | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 2, Diapositives 1-3 Activité fiche 2-1 |
| 2 | 5 min | Bâtiments et sécurité | Fiche Contenu 2-1 | Présentation 2, Diapositives 4-7 |
| 3 | 15 min | Aménagement/Architecture du laboratoire | Fiche Contenu 2-2 | Présentation 2, Diapositives 8-15 Activité fiche 2-2 |
| 4 | 10 min | Organisation géographique ou spatiale | Fiche Contenu 2-3 | Présentation 2, Diapositives 16-20 |
| 5 | 10 min | Aspects physiques des locaux et zones de travail | Fiche Contenu 2-4 | Présentation 2, Diapositives 21-24 |
| 6 | 15 min | Programme de gestion de la sécurité | Fiche Contenu 2-5 | Présentation 2, Diapositives 25-29 Fiche activité 2-3 |
| 7 | 15 min | Identification des risques | Fiche Contenu 2-6 Annexe 2-A Annexe 2-B | Présentation 2, Diapositives 30-43 |
| 8 | 5 min | Equipement de protection individuelle | Fiche Contenu 2-7 | Présentation 2, Diapositives 44-45 |
| 9 | 5 min | Gestion des urgences et premiers secours | Fiche Contenu 2-8 | Présentation 2, Diapositives 46-48 |
| 10 | 5 min | Résumé | Fiche Contenu 2-9 | Présentation 2, Diapositives 49-52 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins