## Liste
Connections: AC 115 ± 10 V, 60Hz, American plug, | Stromversorgung: Wechselstrom 115 ± 10 V, 50Hz, Amerikanischer Stecker
Connections: AC 230 ± 10 V, 50Hz, European plug, | Stromversorgung: Wechselstrom 230 ± 10 V, 50Hz, Europäischer Stecker
Connections: 3-phase current, 360 ± 10 V, | Stromversorgung: Drehstrom, 360 ± 10 V, 5-poliger Stecher

## Language1
Enter in cell A3 the number of the language (1-English, 2-Français, 3-Arabic,4-Русский, 5-German, 6-Chinese, 7-Korean, 8-Spanish, 9-Farsi)
2 |  | 1- English | 2- Français | Ybre é3 | 4-Русский | 5- German | 6- 中文 | 7- Korean | 8-Spanish | 9-Farsi
3
2 | Pays | Country | Pays | البلد | Страна | Land | 国家 | 국가 | spa1 | fars1
2 | Ville | Town | Ville | المدينة | Город | Stadt | 城市 | 지역/도/시 | spa2 | fars2
2 | Nom du laboratoire | Name of the laboratory | Nom du laboratoire | اسم المختبر | Название лаборатории | Name des Labors | 实验室名称 | 실험실 이름 | spa3 | fars3
2 | Date | Date | Date | التاريخ | Дата | Datum | 日期 | 방문날짜 | spa4 | fars4
2 | Fabricant | Manufacturer: | Fabricant | ara5 | rus5 | HERSTELLER | chi5 | kor5 | spa5 | fars5
2 | Marque | Brand: | Marque | ara6 | rus6 | MARKE | chi6 | kor6 | spa6 | fars6
2 | Type/modèle | Type/Model: | Type/modèle | ara7 | rus7 | TYPENBEZEICHNUNG/MODELL | chi7 | kor7 | spa7 | fars7
2 | Pays d'origine | Country of Origin: | Pays d'origine | ara8 | rus8 | URSPRUNGSLAND | chi8 | kor8 | spa8 | fars8
2 | Description des exigences | *DESCRIPTION OF REQUIREMENTS* | Description des exigences | ara9 | rus9 | *PRODUKTBESCHREIBUNG* | chi9 | kor9 | spa9 | fars9
2 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE CLASSE II | BIOLOGICAL SAFETY CABINET CLASS II | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE CLASSE II | ara10 | rus10 | MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK KLASSE II | chi10 | kor10 | spa10 | fars10
2 | Offre de l'enchérisseur | BIDDER'S OFFER | Offre de l'enchérisseur | ara11 | rus11 | GEBOT DES ANBIETERS | chi11 | kor11 | spa11 | fars11
2 | Spécifications | SPECIFICATIONS | Spécifications | ara12 | rus12 | SPEZIFIKATIONEN | chi12 | kor12 | spa12 | fars12
2 | Description de l'équipement | DESCRIPTION OF EQUIPMENT | Description de l'équipement | ara13 | rus13 | BESCHREIBUNG DES GERÄTES | chi13 | kor13 | spa13 | fars13
2 | Respectant les normes DIN12950, partie 10 et EN/ISO12429 | Complying with DIN 12950, part 10 and EN ISO 12429 | Respectant les normes DIN12950, partie 10 et EN/ISO12429 | ara14 | rus14 | Nach DIN 12950, Teil10 und EN ISO 12429 | chi14 | kor14 | spa14 | fars14
2 | Zone de travail interne environ 1700 de large. x 650 de profondeur. x 650 de hauteur | Internal working area approx. width 1700 x depth 650 x height 650 mm | Zone de travail interne environ 1700 de large. x 650 de profondeur. x 650 de hauteur | ara15 | rus15 | Arbeitsfläche (innen) etwa Weite 1700 x Tiefe 650 x Höhe 650 mm | chi15 | kor15 | spa15 | fars15
2 | Finition interne en métal inoxydable | Inside finish, stainless steel | Finition interne en métal inoxydable | ara16 | rus16 | Innenraum, Edelstahl | chi16 | kor16 | spa16 | fars16
2 | Partie externe en acier inoxydable ou avec revêtement résistant équivalent | External housing made of stainless steel or equivalent resistant coating | Partie externe en acier inoxydable ou avec revêtement résistant équivalent | ara17 | rus17 | Außengehäuse aus Edelstahl oder resistenter Beschichtung | chi17 | kor17 | spa17 | fars17
2 | Fenêtre de sécurité (verre securit) glissante et ajustable verticalement | Vertically adjustable sliding windows (safety glass) | Fenêtre de sécurité (verre securit) glissante et ajustable verticalement | ara18 | rus18 | Vertikal adjustierbare, verschiebare Frontscheibe aus Sicherheitsglas | chi18 | kor18 | spa18 | fars18
2 | Possibilité de verrouiller hermétiquement la fenêtre pour une désinfection par le gaz | Ability locking the window hermetically for gaseous disinfection | Possibilité de verrouiller hermétiquement la fenêtre pour une désinfection par le gaz | ara19 | rus19 | Frontscheibe muß hermetisch verschließbar sein für Desinfektion mittels Gas | chi19 | kor19 | spa19 | fars19
2 | Surface de travail en une seule pièce contenant des fentes d’aération en forme de V ou un système équivalent pour établir un flux d’air entrant correct ainsi qu’un flux laminaire | Single piece working surface with V – shaped air slits or equivalent system to establish a proper inward flow as well as laminar flow | Surface de travail en une seule pièce contenant des fentes d’aération en forme de V ou un système équivalent pour établir un flux d’air entrant correct ainsi qu’un flux laminaire | ara20 | rus20 | Durchgänige Arbeitsfläche mit (V-förmigen) Lufteinlässen oder einem anderen System, das ein gerichtetes Einstömen der Raumluft und eine laminare Stömung in der Kabine gewährleistet | chi20 | kor20 | spa20 | fars20
2 | Niveau de luminosité > 800 lux | Luminosity level > 800 lux. | Niveau de luminosité > 800 lux | ara21 | rus21 | Lichtintensität > 800 lux | chi21 | kor21 | spa21 | fars21
2 | Niveau de bruit < 58 dBA | Noise level < 58 dBA | Niveau de bruit < 58 dBA | ara22 | rus22 | Max. Geräuschpegel <58 dB(A) | chi22 | kor22 | spa22 | fars22
2 | Aménagement interne | Internal fittings | Aménagement interne | ara23 | rus23 | Intere Versorgungsstellen | chi23 | kor23 | spa23 | fars23
2 | Deux robinets à gaz avec valve solénoïde | 2 gas tap with solenoid valve | Deux robinets à gaz avec valve solénoïde | ara24 | rus24 | 2 Gashähne mit Selenoid-Ventilen | chi24 | kor24 | spa24 | fars24
2 | Deux prises électriques 230± 10V, modèle européen de prises | 2x 230± 10V AC main power sockets, European plug | Deux prises électriques 230± 10V, modèle européen de prises | ara25 | rus25 | 2 Steckdosen, 230± 10V Wechselstrom, Euro-Stecker | chi25 | kor25 | spa25 | fars25
2 | Lampe UVC 30 W pour stérilisation couplée à un compteur d’heures à allumer uniquement lorsque la source de lumière blanche est éteinte | UVC light 30 W for sterilisation with hour counter, to switch on only when white light source is switched off | Lampe UVC 30 W pour stérilisation couplée à un compteur d’heures à allumer uniquement lorsque la source de lumière blanche est éteinte | ara26 | rus26 | UVC-Leuchtstoffröhre, 30 Watt mit Stundenzähler zur Desinfektion | chi26 | kor26 | spa26 | fars26
2 | Contrôle électrique/indicateurs | Electrical control / indicators | Contrôle électrique/indicateurs | ara27 | rus27 | Elektische Kontrollen und Anzeigen | chi27 | kor27 | spa27 | fars27
2 | Contrôle électronique de la ventilation | Electronic fan control | Contrôle électronique de la ventilation | ara28 | rus28 | Kontrolle der Motore | chi28 | kor28 | spa28 | fars28
2 | Anémomètre de mesure du flux entrant | Flow meter for influx | Anémomètre de mesure du flux entrant | ara29 | rus29 | Anzeige für die Einströmgeschwindigkeit der Raumluft | chi29 | kor29 | spa29 | fars29
2 | Anémomètre de mesure du flux laminaire | Flow meter for laminar flow | Anémomètre de mesure du flux laminaire | ara30 | rus30 | Anzeige für die laminare Strömungsgeschwindigkeit | chi30 | kor30 | spa30 | fars30
2 | Indicateur de saturation des filtres | Filter saturation indicator | Indicateur de saturation des filtres | ara31 | rus31 | Anzeige für Filterwechsel | chi31 | kor31 | spa31 | fars31
2 | Indicateur du nombre d’heures de fonctionnement | Operating hours indicator | Indicateur du nombre d’heures de fonctionnement | ara32 | rus32 | Betriebsstundenzähler | chi32 | kor32 | spa32 | fars32
2 | Minuteur pour la lampe UV | UV timer | Minuteur pour la lampe UV | ara33 | rus33 | Zeitschaltuhr für UV-Betrieb | chi33 | kor33 | spa33 | fars33
2 | Filtres | "Filters" | Filtres | ara34 | rus34 | "Filter" | chi34 | kor34 | spa34 | fars34
2 | Accessibilité facile aux pré filtres, le changement de filtre doit pouvoir se faire sans outils | Pre-filter construction: easy accessible, filter change without tools preferred | Accessibilité facile aux pré filtres, le changement de filtre doit pouvoir se faire sans outils | ara35 | rus35 | Filtergehäuse: Leicht zugänglich, Filterwechsel ohne Werkzeuge bevorzugt | chi35 | kor35 | spa35 | fars35
2 | Deux filtres HEPA (1 principal et 1 d’évacuation), au moins du type H14, et conforme à la norme EN 1822 | Two HEPA filters (1 main and 1 exhaust), at least Type H14 conform EN 1822 | Deux filtres HEPA (1 principal et 1 d’évacuation), au moins du type H14, et conforme à la norme EN 1822 | ara36 | rus36 | 2 HEPA Filter (Haupt-und Abluftfilter), mind. Typ H14 nach EN 1822 | chi36 | kor36 | spa36 | fars36
2 | Flux laminaire de bas débit >= 0.38 m/s | Laminar downflow >= 0.38 m/s | Flux laminaire de bas débit >= 0.38 m/s | ara37 | rus37 | Laminar Srömung >= 0,38 m/s | chi37 | kor37 | spa37 | fars37
2 | Volume total 1400-1700 m³/h | Total volume 1400-1700 m³/h | Volume total 1400-1700 m³/h | ara38 | rus38 | Gesamtumluftvolumen 1400-1700 m³/h | chi38 | kor38 | spa38 | fars38
2 | Volume d’air pulsé entre 300-450 m³/h | Ducted air volume 300-450 m³/h | Volume d’air pulsé entre 300-450 m³/h | ara39 | rus39 | Abluft 300-450 m³/h | chi39 | kor39 | spa39 | fars39
2 | Connexions électriques 230 ± 10 V, 50Hz, modèle européen de prises | Connections: AC 230 ± 10 V, 50Hz, European plug, | Connexions électriques 230 ± 10 V, 50Hz, modèle européen de prises | ara40 | rus40 | Stromversorgung: Wechselstrom 230 ± 10 V, 50Hz, Europäischer Stecker | chi40 | kor40 | spa40 | fars40
2 | Consommation approximative 700 W | Power consumpion approx. 700 W | Consommation approximative 700 W | ara41 | rus41 | Verbrauch ca. 700 Watt | chi41 | kor41 | spa41 | fars41
2 | Accessoires demandés | **ACCESSORIES NEEDED** | Accessoires demandés | ara42 | rus42 | **BENÖTIGTES ZUBEHÖR** | chi42 | kor42 | spa42 | fars42
2 | Table ou support | Table or support frame | Table ou support | ara43 | rus43 | Tisch oder Untergestell | chi43 | kor43 | spa43 | fars43
2 | Hauteur de travail de 80 ± 2 cm, ajustable au moins en 3 points de hauteur différente | Working height 80 ± 2 cm, adjustable at least at three feet (points) to level | Hauteur de travail de 80 ± 2 cm, ajustable au moins en 3 points de hauteur différente | ara44 | rus44 | Arbeitshöhe 80 ± 2 cm, mind.Dreipunkt höhenverstellbar | chi44 | kor44 | spa44 | fars44
2 | Tous les accessoires, consommables, pièces détaches fournies en standard (et autres si applicable) pour assurer un fonctionnement correct de l’enceinte doivent être inclues et quottées dans l’offre du vendeur | All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item shall be included in the offer by the supplier and has to quantified and specified by him. | Tous les accessoires, consommables, pièces détaches fournies en standard (et autres si applicable) pour assurer un fonctionnement correct de l’enceinte doivent être inclues et quottées dans l’offre du vendeur | ara45 | rus45 | Standardzubehör, Verbrauchsgüter und Teile, die zum reibungslosen Betrieb benötigt werden, müssen vom Anbieter in das Angebot aufgenommen, quantifiziert, spezifiziert und vollständig aufgelistet werden, unabhängig davon, ob sie oben aufgeführt wurden. | chi45 | kor45 | spa45 | fars45
2 | Tous les outils de maintenance standards, les nettoyants, lubrifiants et autre si applicable doivent être inclus et quottés par le vendeur | All standard maintenance tools and cleaning /lubrication materials where applicable shall be included by the supplier and has to quantified and specified by him. | Tous les outils de maintenance standards, les nettoyants, lubrifiants et autre si applicable doivent être inclus et quottés par le vendeur | ara46 | rus46 | Alle zur Wartung benötigten Werkzeuge, Reinigungs-, Gleitmittel müssen vom Anbieter in das Angebot aufgenommen, quantifiziert, spezifiziert und vollständig aufgelistet werden, | chi46 | kor46 | spa46 | fars46
2 | Manuel de l’utilisateur et manuel de maintenance, au moins un set de chaque et en français | Operation manuals and service manuals, at least 1 set each in xxxxx and English | Manuel de l’utilisateur et manuel de maintenance, au moins un set de chaque et en français | ara47 | rus47 | Betriebs- und Servicehandbucher sind zumindest als jeweils ein 1 Set in den Sprachen xxxxx und Englisch mizuliefern | chi47 | kor47 | spa47 | fars47
2 | Certificat du fabricant | Manufacturing certificate | Certificat du fabricant | ara48 | rus48 | Zertifikat des Herstellers | chi48 | kor48 | spa48 | fars48
2 | Liste des pièces détachées | Spare parts list | Liste des pièces détachées | ara49 | rus49 | Liste der Ersatzteile | chi49 | kor49 | spa49 | fars49
2 | Liste des accessoires standard | Standard accessories | Liste des accessoires standard | ara50 | rus50 | Standardzubehör | chi50 | kor50 | spa50 | fars50
2 | Deux jeux additionnels de filtres HEPA, comme spécifié plus haut | Two additional sets of HEPA filters as specified above | Deux jeux additionnels de filtres HEPA, comme spécifié plus haut | ara51 | rus51 | Zwei Sets von HEPA Filtern wie oben spezifiziert | chi51 | kor51 | spa51 | fars51
2 | Un capuchon (conduit d'air) fonctionnant comme une valve à évacuer l’air de l’enceinte et comprenant des volets motorisés et un interrupteur pour la ventilation externe | A hood (air duct) built as an exhaust air valve set up for bio-safety cabinet with motorised flap and trigger for external ventilator | Un capuchon (conduit d'air) fonctionnant comme une valve à évacuer l’air de l’enceinte et comprenant des volets motorisés et un interrupteur pour la ventilation externe | ara52 | rus52 | Abluftaufsatz mit motorgetriebenen Regulationsklappen zum Adjustieren der zusätzlich abgeführten Raumluft | chi52 | kor52 | spa52 | fars52
2 | NOTE | ***NOTE*** | NOTE | ara53 | rus53 | ***ANMERKUNG*** | chi53 | kor53 | spa53 | fars53
2 | Les enchérisseurs peuvent proposer tout produit/système équivalent ou meilleur que les spécifications ci-dessus | Bidder may propose any product/system which is equivalent or better than the requirements specified above. | Les enchérisseurs peuvent proposer tout produit/système équivalent ou meilleur que les spécifications ci-dessus | ara54 | rus54 | Anbieter können ein anderes Produkt/System vorschlagen, das equvalent oder besser als die spezifizierten Voraussetzungen ist | chi54 | kor54 | spa54 | fars54
2 | Les enchérisseurs doivent fournir un commentaire pour chacun des points spécifiés plus haut. Les enchérisseurs répondant « oui » ou « se référer au catalogue » ou tout autre texte de cette nature ne seront pas considérés | Bidder shall furnish a clause-by-clause commentary on the requirements above. Bidder who commented with texts such as "Yes", "Refer to catalogue" or any text of these nature shall be considered as NON-RESPONSIVE. | Les enchérisseurs doivent fournir un commentaire pour chacun des points spécifiés plus haut. Les enchérisseurs répondant « oui » ou « se référer au catalogue » ou tout autre texte de cette nature ne seront pas considérés | ara55 | rus55 | Anbieter müssen Punkt für Punkt der Auflistung kommentieren(bearbeiten). Anbieter, die nur mit "ja", "siehe Katalog" oder ähnlichen Phrasen antworten, werden als "NON-RESONSIVE" eingestuft. | chi55 | kor55 | spa55 | fars55
2 | ELECTRICITE | ELECTRICITY | ELECTRICITE | ara56 | rus56 | ELEKTROVERSORGUNG | chi56 | kor56 | spa56 | fars56
2 | No. | No. | No. | ara57 | rus57 | Nr. | chi57 | kor57 | spa57 | fars57
2 | fra58 |  | fra58 | ara58 | rus58 |  | chi58 | kor58 | spa58 | fars58
2 | fra59 |  | fra59 | ara59 | rus59 |  | chi59 | kor59 | spa59 | fars59
2 |  |  | fra60 | ara60 | rus60 |  | chi60 | kor60 | spa60 | fars60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## Equipment
POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE CLASSE II
Description des exigences
1 | Respectant les normes DIN12950, partie 10 et EN/ISO12429
2 | Zone de travail interne environ 1700 de large. x 650 de profondeur. x 650 de hauteur
3 | Finition interne en métal inoxydable
4 | Partie externe en acier inoxydable ou avec revêtement résistant équivalent
5 | Fenêtre de sécurité (verre securit) glissante et ajustable verticalement
6 | Surface de travail en une seule pièce contenant des fentes d’aération en forme de V ou un système équivalent pour établir un flux d’air entrant correct ainsi qu’un flux laminaire
7 | Niveau de luminosité > 800 lux
8 | Niveau de bruit < 58 dBA
9 | Aménagement interne
10 | Deux robinets à gaz avec valve solénoïde
11 | Deux prises électriques 230± 10V, modèle européen de prises
12 | Lampe UVC 30 W pour stérilisation couplée à un compteur d’heures à allumer uniquement lorsque la source de lumière blanche est éteinte
13 | Contrôle électrique/indicateurs
14 | Contrôle électronique de la ventilation
15 | Anémomètre de mesure du flux entrant
16 | Anémomètre de mesure du flux laminaire
17 | Indicateur de saturation des filtres
18 | Indicateur du nombre d’heures de fonctionnement
19 | Minuteur pour la lampe UV
Filtres
20 | Accessibilité facile aux pré filtres, le changement de filtre doit pouvoir se faire sans outils
21 | Deux filtres HEPA (1 principal et 1 d’évacuation), au moins du type H14, et conforme à la norme EN 1822
22 | Flux laminaire de bas débit >= 0.38 m/s
23 | Volume total 1400-1700 m³/h
24 | Volume d’air pulsé entre 300-450 m³/h
ELECTRICITE
25 | Connexions électriques 230 ± 10 V, 50Hz, modèle européen de prises
26 | Consommation approximative 700 W
Accessoires demandés
27 | Table ou support
28 | Hauteur de travail de 80 ± 2 cm, ajustable au moins en 3 points de hauteur différente
29 | Tous les accessoires, consommables, pièces détaches fournies en standard (et autres si applicable) pour assurer un fonctionnement correct de l’enceinte doivent être inclues et quottées dans l’offre du vendeur
30 | Tous les outils de maintenance standards, les nettoyants, lubrifiants et autre si applicable doivent être inclus et quottés par le vendeur
31 | Manuel de l’utilisateur et manuel de maintenance, au moins un set de chaque et en français
32 | Certificat du fabricant
33 | Liste des pièces détachées
34 | Liste des accessoires standard
35 | Deux jeux additionnels de filtres HEPA, comme spécifié plus haut
36 | Un capuchon (conduit d'air) fonctionnant comme une valve à évacuer l’air de l’enceinte et comprenant des volets motorisés et un interrupteur pour la ventilation externe
NOTE
37 | Les enchérisseurs peuvent proposer tout produit/système équivalent ou meilleur que les spécifications ci-dessus
38 | Les enchérisseurs doivent fournir un commentaire pour chacun des points spécifiés plus haut. Les enchérisseurs répondant « oui » ou « se référer au catalogue » ou tout autre texte de cette nature ne seront pas considérés