## Slide 1
Contrôle des processus: Gestion de l’échantillon

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
A l’issue de cette activité les participants seront en mesure de:
Nommer les principales erreurs de recueil des échantillons pouvant conduire à des résultats erronés
Lister les informations que devrait contenir le manuel à l’attention de ceux qui recueillent les échantillons en dehors du laboratoire
Fournir les raisons de rejeter les échantillons insatisfaisants
Décrire un système de traitement de l’échantillon incluant son recueil, son transport, son stockage et son élimination
Expliquer l’importance de la conservation correcte des échantillons, et de s’assurer que toutes les règles et les exigences liées à son transport sont respectées
Notes: <number>

## Slide 3
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Qu’allez vous vérifier?
Que ferez vous?
Scénario: « Votre laboratoire a réalisé des PCR sur des échantillons de la clinique A pour détecter le virus grippal. La plupart des tests sont négatifs. Le personnel de la clinique A vous dit que leurs patients présentent les signes cliniques de la grippe »
Notes: <number>

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Notes: <number>

## Slide 5
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
La qualité du résultat d’analyse dépend de la qualité de l’échantillon reçu

## Slide 6
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Influence l’efficacité du laboratoire
Affecte directement les soins au patient
Influences les décisions thérapeutiques
Essentiel pour un diagnostic exact
Good sample management
Une bonne gestion de l’échantillon
Notes: <number>

## Slide 7: Composantes
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Information nécessaire
Transport
Conservation
stockage
élimination
Évaluer, traiter, tracer
Étiqueter
prélèvement, préservation
Manuel de prélèvement du laboratoire Lignes de conduite & Pratiques
Notes: <number>

## Slide 8: Le manuel de prélèvement du laboratoire
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Contient les informations nécessaires à ceux qui prélèvent les échantillons
Est disponible dans tous les lieux de prélèvement
Doit être compris par tout le personnel du laboratoire
Est référencé dans le manuel qualité
Notes: <number>

## Slide 9: Contenus du manuel de prélèvement
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
  Nom et adresse du laboratoire
  Coordonnées et numéro de téléphone
  Horaires du laboratoire
  Liste des analyses qui peuvent être demandées
  Procédures de prélèvement d’échantillon
  Procédures de transport de l’échantillon
  Délai de rendu des résultats
  Comment les demandes urgentes sont traitées
Notes: <number>

## Slide 10
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Définit un bon système d’étiquetage
Vérifie tous les échantillons - Pré analyse
Fournit une information sur le prélèvement Quoi- Quand- Comment
Les responsabilités du laboratoire
Fournit des récipients et consommables appropriés

## Slide 11: Demande d’analyse
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Identification du patient
Analyses demandées
Heure et date du recueil de l’échantillon
Source de l’échantillon, si approprié
Données cliniques, quand indiquées
Coordonnées du personnel de soin demandant l’analyse

## Slide 12
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Formulaire de collection de données du terrain
Information générale du patient
Nom:
Adresse:
Pays:
Région:
Ville/village:
Date du début de la pathologie (jj/mm/aa):
N° d’enregistrement:
Date de naissance (jj/mm/aa):
Sexe: M ( ) F ( )
Nationalité:
Emploi:
Spécimens cliniques
Spécimens post-mortem
Date du décès (jj/mm/aa):
Nom de la personne remplissant le formulaire:
Affiliation institutionnelle:
Coordonnées pour contact:
Date (jj/mm/aa):
Notes: <number>

## Slide 13: Exigences pour le prélèvement
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Préparation du patient
Identification du patient
Type d’échantillon requis
Type de récipient nécessaire
Étiquetage
Traitement spécifique
Précautions de sécurité

## Slide 14: Donnez des informations sur le prélèvement d’échantillon
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>

## Slide 15: Étiquetage
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Chaque échantillon doit être étiqueté avec :
  nom du patient
  Un numéro unique d’identification
  Analyse demandée
  Heure date de prélèvement
  Initiales de la personne qui prélève
Utilisez si possible des codes générés par informatique
Notes: <number>

## Slide 16
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Mauvais groupage
Test cross match mal étiqueté
Intervertion de l’ordre d’admission
Infirmier peu familier de la tâche
Infirmier d’un service différent
Instructions verbales fournies
Manuel de labo peu facile à trouver
Personnel régulier malade ou absent
Délai dans le service d’admission
Réorganisation des services infirmiers
Échantillons apportés aux infirmiers
Deux patients prélevés
Réaction transfusionelle majeure
Echantillonsnon étiquetés au pied du lit
Mélange des échantillons
Exemple d’erreur d’étiquetage d’échantillon

## Slide 17: Résultat d’un mauvais prélèvement
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Retards dans le rendu des résultats
Répétitions d’analyses non nécessaires
Diminution de la satisfaction du client
Augmentation des coûts
Mauvais diagnostic/traitement
Blessure
Mort
Notes: <number>

## Slide 18: Étapes pré analytiques
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Vérifier
  La complétude de la fiche de demande d’analyses
  Si l’échantillon est approprié
  Les informations de l’étiquette
Remplir les registres
Appliquer les critères d’acceptation de l’échantillon
Notes: <number>

## Slide 19
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Urine renversée, une cause de rejet
Échantillons étiquetés
Fiches de demande complètes

## Slide 20: Actions à faire lors du rejet d’un échantillon
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Informer les personnes autorisées
Demander un nouvel échantillon
Enregistrer le rejet
Conserver finalement l’échantillon rejeté, en se basant sur des critères pré-établis
De façon extraordinaire, analyser les échantillons rejetés
2,5 cm
Notes: <number>

## Slide 21: Registre des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Un registre devrait inclure :
Date et heure de prélèvement
Date te heure de réception
Type d’échantillon
Nom du patient
Adresse, si nécessaire
Identification du laboratoire
Tests à effectuer
Notes: <number>

## Slide 22: Manuel de suivi manuel des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
  Confirme la réception des échantillons, inclure date et heure
  Étiqueter correctement, garder les feuilles de demande jusqu’à l’attribution du numéro du labo
  Suivre les aliquots depuis l’échantillon primaire
Notes: <number>

## Slide 23: Suivi électronique des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Les champs de la base de donnée incluent :
Numéro d’identification
Information sur le patient
Date et heure de prélèvement
Type d’échantillon
Tests à effectuer
Nom du prescripteur
Localisation du patient (service, unité, externe)
Résultats des tests diagnostics
Date et heure de production du compte-rendu
Notes: <number>

## Slide 24
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Manipuler les échantillons comme si potentiellement infectieux
Manipulation des échantillons
Précautions universelles
Notes: <number>

## Slide 25: Stockage des échantillons : lignes de conduite
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Décrit les échantillons à conserver
Détermine le temps de conservation
Détermine le lieu
Décrit les bonnes conditions
Établit une méthode de rangement des échantillons
Notes: <number>

## Slide 26: Stockage des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Déterminer les lignes de conduite pour les échantillons
Suivre les échantillons stockés, incluant la congélation/décongélation
Maintenir un système organisé et accessible
Établir un calendrier de suivi des échantillons
Établir des procédures de suivi
Notes: <number>

## Slide 27: Référer un échantillon
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Enregistrer :
  Les échantillons référés
  La date de référence
  Le nom de la personne à qui on a référé l’échantillon
Suivre et enregistrer :
  Le délai de rendu du résultat
  La remise des résultats (du laboratoire de référence, au prescripteur)
  Les problèmes liés à la référence
Notes: <number>

## Slide 28: Élimination des déchets
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
  Développer des lignes de conduites pour l’élimination des déchets
  En accord avec les régulations locales et nationales
  Procédures de désinfection
Notes: <number>

## Slide 29: Transport des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Maintenir l’intégrité des échantillons :
  Température
  Conservation des échantillons
  Containers spéciaux de transport
  Limitations de durée
Respecter les régulations de sécurité
Notes: <number>

## Slide 30
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Régulations de transport
D’ou proviennent-elles ?
Qui les développe ?
Régulations nationales de transport
Régulations ICAO/IATA (air)
Agences pour rail, route et mer
Services postaux
Courriers privés
Notes: <number>

## Slide 31
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Régulations de transport
Respect obligatoire
Violation
But : réduire les risques d’accident/de renversement
Sécurité du courrier, du labo, des employés, passagers, etc.
Notes: <number>

## Slide 32
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Classification des substances infectieuses
Nouvelle Classification en 2005, basée sur deux catégories :
Catégorie A :
Substance infectieuses capables de causer :
  Un handicap permanent
  Des maladies menaçant la vie des humains et des animaux
Emballage : triple emballage de très bonne qualité, et la documentation complète de transport de marchandises dangereuses
Formation du personnel de transport
Notes: <number>

## Slide 33
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Classification des substances infectieuses
Catégorie B:
Substances infectieuses non inclues dans la catégorie A
Triple emballage moins drastique
Pas de documentation liée aux marchandises dangereuses n’est nécessaire
Notes: <number>

## Slide 34
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
14th ed (rev) of UN Model Regulations for the Transport of Infectious Substances 2007
Exemptions
Substances ne contenant pas de substances infectieuses
Substances contenant des organismes non pathogènes
Substances contenant des pathogènes neutralisés ou inactivés
Échantillons environnementaux ne posant pas de risques infectieux
Sang ou composant sanguins prélevés pour transfusion
Tissus ou organes prélevés pour transplantation
Tests de dépistage sur sang ou selles séchées
Déchets médicaux décontaminés
Notes: <number>

## Slide 35
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Triple emballage (UN 2007)
• primaire étanche
• secondaire étanche
• tests pression 95 kPa
• extérieur rigide
• minimum 100 mm
• matériel absorbant
• test de chute 9 m
• test pénétration 7 kg
• marquage UN
• documentation DG complète
• formation
• primaire étanche
• secondaire étanche
• tests pression 95 kPa
• extérieur rigide
• minimum 100 mm
• matériel absorbant
• test de chute 1,2 mètre
• étiquette 3373
Catégorie A
Catégorie B
UN 3373
6
Spécimens humain ou animaux exonérés
• primaire étanche
• secondaire étanche
• extérieur adapté
• minimum 100 mm
• matériel absorbant
Notes: <number>

## Slide 36: Catégorie A
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Substance infectieuse
Matériel absorbant (pour les liquides)
Couvercle
Marque d’orientation du paquet
Marquage
UN
Identification de l’expéditeur et receveur
Nom du transporteur et n° UN
Etiquette de substance infectieuse
Paquet rigide externe
Paquet secondaire étanche
Réceptacle primaire étanche Verre, métal ou plastique
Section sagittale du paquet
Substance infectieuse
Matériel
absorbant
Etiquette ID spécimen
Fermeture hermétique

## Slide 37: Gestion du transport des échantillons
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Respecter toutes les régulations
Former le personnel pour toutes les procédures
S’assurer que l’échantillon est protégé :
  Température
  Durée de transport
  Emballage et conservation
Notes: <number>

## Slide 38: Résumé
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Fournir un manuel de prélèvement du laboratoire incluant l’information sur les prélèvements
Posséder un système de suivi des échantillons dans le laboratoire
Établir et mettre en place une ligne de conduite pour le stockage et l’élimination des échantillons
Maintenir l’intégrité des échantillons
S’assurer du respect de toutes les régulations de transport
Toujours suivre les précautions universelles
Notes: <number>

## Slide 39: Messages clefs
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>
Le laboratoire doit obtenir de bons échantillons afin d’assurer justesse et fiabilité des tests et la confiance dans les résultats
La qualité de la gestion des échantillons affecte directement la santé des patients

## Slide 40: Commentaires? Questions?
Gestion de l'échantillon-Module 5
<number>