## Slide 1
<number>
Contrôle des processus : Introduction au Contrôle Qualité

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
<number>
A la fin du module, les participants seront en mesure de :
Définir le contrôle qualité et décrire sa relation avec le système général de gestion de la qualité.
Décrire les différences existantes entre les tests quantitatifs, semi quantitatifs et qualitatifs.
Notes: <number>

## Slide 3: Le système de gestion de la qualité
<number>
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 4: Définition
<number>
Le Contrôle Qualité (CQ) est la partie de la gestion de la qualité se concentrant sur les exigences qualité à remplir (ISO 9000:2000, 3.2.10)
Il s’agit d’examiner un matériel de « contrôle » de nature connue, avec les échantillons, pour vérifier la justesse et la précision du processus analytique dans son ensemble.
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 5: But
<number>
Le but du CQ est de détecter les erreurs et de les corriger avant que les résultats du patient ne soient rendus
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 6: Analyses quantitatives
<number>
Mesure la quantité d’une substance particulière dans un échantillon
Les mesures devraient être exactes et précises
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 7: Méthodes d’analyse qualitative
<number>
Analyses qui ne donnent pas de résultats numériques:
  Croissance ou pas de croissance
  Positif ou négatif
  Réactif ou non réactif
  Changement de couleur
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 8: Méthodes d’analyse semi quantitative
<number>
 Les résultats sont exprimés par une estimation de la quantité présente de la substance mesurée.
“Trace”, “quantité modérée,” ou “1+, 2+ ou 3+”
Nombre de cellules vues par champ au microscope
Titres et dilutions dans les tests sérologiques
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Revue des données CQ
Assurer une documentation complète
Formez tout le personnel
Créer des lignes de conduite et procédures écrites
Étapes du programme de CQ
inclure les actions correctives
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 10: Résumé CQ
<number>
Partie importante du système de gestion de la qualité
Le but est de détecter les erreurs et les éliminer avant que les résultats ne soient rendus
Différents processus de CQ sont appliqués pour contrôler les examens quantitatifs, qualitatifs et semi quantitatifs
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6
Notes: <number>

## Slide 11: Questions? Commentaires ?
<number>
Introduction au Contrôle Qualité - Module 6