## Slide 1: Évaluation : Audits
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
A la fin du module, les participants seront en mesure de :
  Développer un processus préparant le personnel à un audit externe
  Planifier et gérer un audit interne
  Discuter comment utiliser les résultats d’un audit
  Plaidoyer à propos de l’importance des mesures correctives à prendre
Notes: <number>

## Slide 3: Scénario
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
« Vous êtes le responsable qualité dans votre laboratoire et vous voulez organiser un audit interne. »
Quelles étapes allez vous suivre?
Notes: <number>

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Évaluation — Audit
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
L’analyse systématique de certaines (ou de toutes) parties du système de gestion de la qualité
Conformité aux exigences
Notes: <number>

## Slide 6: Qu’est-ce qu’une évaluation ?
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Une personne demande:
  Qu’est ce qui est fait ?
  Cela est il conforme aux lignes de conduite et aux procédures?
Notes: <number>

## Slide 7: Pourquoi faire une évaluation?
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Apprendre “ où nous en sommes ” en terme de gestion de la qualité
Mesurer les écarts
Besoin d’information pour :
  Planifier, mettre en oeuvre
  Contrôler
  Amélioration continue
Notes: <number>

## Slide 8
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Groupe ou agences extérieures
Audit interne
Audit externe
Qualité au laboratoire
Notes: <number>

## Slide 9
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Cheminement du spécimen
Notes: <number>

## Slide 10: Auditer
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Recueillir l’information sur:
  Les processus et les procédures opératoires
  Le personnel, l’équipement, méthodes d’analyse
  L’environnement, la manipulation des échantillons
  Le contrôle de qualité et la vérification des résultats
  Les pratiques d’enregistrement et de rapports
Notes: <number>

## Slide 11: Auditer
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Comparer les résultants aux documents du système de gestion de la qualité
Identifier toute rupture ou déviation par rapport aux procédures
Faire quelque chose des résultats d’audit
Notes: <number>

## Slide 12
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Autorités de santé
Agence d’accréditation
Programme de santé publique
Bailleurs de fonds
Auditeurs externes
Laboratoire
Notes: <number>

## Slide 13
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Organiser
Avertir personnel, aménager emploi du temps
Préparation d’un audit externe
Rassembler les informations et les registres
Planifier
Notes: <number>

## Slide 14: Rapport d’audit externe et plan d’action
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
  Identifiez manquements/non conformités
Enregistrez les résultats et actions Rédigez un rapport
Planifiez des actions correctives
Développez un calendrier
Attribuez les responsabilités
Laboratoire revoit/ comprend les recommandations
Rapport et résumé des auditeurs
Notes: <number>

## Slide 15
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Flexible
Moins coûteux
Audit interne
  Requis par standards ISO
  Mené régulièrement
  Mené quand problèmes identifiés
Regarder ses propres processus
Notes: <number>

## Slide 16: Valeur des audits internes
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Se préparer pour un audit externe
Sensibiliser le personnel
Opportunité d’amélioration
Actions préventives et correctives
Opportunité de formation continue
Répondre aux standards de qualité
Notes: <number>

## Slide 17: Audits Internes : Exigences ISO
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
  Programme d’audit existant
  Procédures documentées
  Auditeurs indépendants de l’activité
  Résultats rendus sous forme de rapport et revus par la direction du laboratoire
  Action de suivi rapide
Notes: <number>

## Slide 18
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Virologie
O&P
Urines
Audit Int.
Audit Int.
Audit Int.
Bactériologie
Qualité au laboratoire
Audits internes
Ne pas auditer votre propre travail
Consultant
Autre laboratoire
Notes: <number>

## Slide 19
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Préparer documents listes de contrôle
formulaires
Planifier audits réguliers
Programme d’audit interne
Attribuer responsabilité
Notes: <number>

## Slide 20
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Directeur du laboratoire
Détermine la ligne de conduite d’audit interne
Assigne responsabilités pour le programme d’audit interne – responsable qualité
Résultats d’audit interne
soutient les mesures d’actions correctives
Notes: <number>

## Slide 21
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Responsabilité du Responsable Qualité
Créer et maintenir un système d’audit interne
Coordonne le processus d’audit
Gérer actions correctives
Établir un calendrier
Résultats d’audit interne
Rapport pour le personnel
Sélectionner et former des auditeurs
Rapport pour la direction
Notes: <number>

## Slide 22: Mener un audit interne
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Développer un plan
Rédiger des listes de contrôle
Réunion d’ouverture
Recueillir et analyser les informations
Enregistrer les résultats
Réunion de clôture
Rapport
Notes: <number>

## Slide 23: Créer un calendrier d’audits
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Mener des audits régulièrement
Audits plus fréquent en cas de problèmes ou de besoin d’amélioration
Les audits devraient au cours du temps revoir tous les points essentiels du système qualité
Notes: <number>

## Slide 24: Documents
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Check-lists (listes de contrôle)
Développer des formulaires pour les actions correctives et les rapports
Notes: <number>

## Slide 25
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Notes: <number>

## Slide 26: Les audits doivent conduire à des actions
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Audit
Identifier
ODA
Mise en place des actions
Notes: <number>

## Slide 27: Actions correctives et de rattrapage
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Ces actions sont prises pour améliorer un processus ou corriger un problème
Qui est responsable? Responsable qualité
Notes: <number>

## Slide 28: Entreprendre des actions correctives
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Utiliser une équipe de résolution de problèmes:
  Chercher les causes premières
  Recommander l’action corrective appropriée
Mettre en oeuvre l’action corrective
Observer l’efficacité de l’action
Enregistrer les actions et leurs résultants
Contrôler
Notes: <number>

## Slide 29: Formulaire d’opportunité d’amélioration
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Formulaire d’action corrective
Cette action corrective est le résultat de:
Audit interne
Audit externe
Heure
Heure
Heure
Description du Problème ou du constat: (Qu’est il arrivé et Pourquoi)
Rapporté par: (Nom du personnel)
Action Corrective prise: (Qu’est ce qui a été fait pour prévenir la réapparition du problème))
Constat
Notes: <number>

## Slide 30
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Le contrôle continu est l’élément clef du succès du système qualité
Notes: <number>

## Slide 31
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Notes: <number>

## Slide 32
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
“Ce n’est pas ce que vous trouvez…
C’est ce que vous faîtes de ce que vous trouvez.”
Philip Crosby
Notes: <number>

## Slide 33: Résumé
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
L’évaluation est importante dans le contrôle de l’efficacité du système qualité du laboratoire.
Les audits externes et internes fournissent des informations utiles.
Un des résultats de l’évaluation est de trouver les causes du problème et de prendre des mesures correctives.
Notes: <number>

## Slide 34: Messages clefs
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Tous les laboratoires devraient établir un programme d’audit interne. Conduit régulièrement, il fournira des informations favorisant les améliorations continues.
Les problèmes deviennent alors des opportunités d’amélioration
Notes: <number>

## Slide 35: Questions? Commentaires?
Evaluation: Audits - Module 9
<number>
Notes: <number>