Module 10 : Evaluation — Evaluation externe de la qualité

| But | Informer les participants sur les différents aspects de l’Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) qui contribuent à la qualité des pratiques du laboratoire. |
| --- | --- |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Discuter l’importance de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) dans l’amélioration de la qualité des résultats d’analyses - Décrire au moins trois méthodes d’EEQ ainsi que leurs avantages et inconvénients - Ebaucher une méthode afin d’investiguer un résultat incorrect d’un échantillon d’EEQ |
| Sujets abordés | 10-1 Vue d’ensemble de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) 10-2 Test de capacités (PT) 10-3 Autres méthodes d’EEQ 10-4 Comparaison des méthodes d’EEQ 10-5 Gérer l’EEQ au laboratoire 10-6 Résumé |
| Ressources disponibles | Annexe 10-A Annexe 10-B Annexe 10-C Fiche d’activité 10-1 Fiche d’activités 10-2 Questions Test |