## Slide 1: Gestion des problèmes
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Notes: <number>

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
A la fin de ce module les participants seront en mesure de :
Définir le terme « problème »
Décrire les principaux outils de contrôle et de suivi de la qualité
Différencier les mesures préventives, réparatrices et correctives
Décrire la relation existant entre les mesures préventives et les pratiques de gestion des risques
Définir et décrire l’analyse de la cause des problèmes
Notes: <number>

## Slide 3: Le système de gestion de la qualité
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Notes: <number>

## Slide 4: Scénario
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Un homme de 83 ans a été admis à l’hôpital avec de la fièvre, une toux et une perte de poids, il a été examiné pour une possible tumeur. Un résultat positif a été rendu pour la Tuberculose. Cependant, lors d’une revue ultérieure il a été trouvé que le résultat était faux. La culture faussement positive a été due à une contamination au laboratoire. Une investigation plus poussée a permis de trouver 14 patients supplémentaires avec des cultures faussement positives.
Notes: <number>

## Slide 5: Erreurs du laboratoire et ses conséquences
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Les conséquences :
  Délai de diagnostic
  Traitement inutile
  Complications du traitement
  Découverte d’une série d’autres contaminations
  La résolution du problème a requis 6 mois d’investigation, de contacter plus de 200 patients, de refaire des cultures et des examens radiologiques
  La révision des procédures du laboratoire a éliminé le problème
  Les erreurs de laboratoire sont coûteuses en terme de temps, d’énergie, d’argent, de personnel et en résultats de patients
Notes: <number>

## Slide 6: Qu’est ce qu’un problème?
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Tout évènement ayant un impact négatif sur l’organisation, incluant le personnel, le produit, l’équipement ou l’environnement de cette organisation

## Slide 7: Quelques problèmes courants au laboratoire
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Erreur sur l’identité du patient
Échantillon perdu
Échantillon retardé lors du transport
Échantillons contaminés
Réalisation de la mauvaise analyse
Analyse réalisée sans suivre la procédure écrite
Erreur de test de capacités
Pas d’action sur les contrôles “hors contrôle”
Résultat faux négatif
Compte-rendu en retard
Compte-rendu manquant
Plaintes
Accident
Approximations (“near miss”)
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Équipement
mal entretenu
CQ, EEQ
pas réalisés
Kits d’analyse non stockés proprement
Erreur de transcription
Vérifications non faites
Pas de formation ou pas terminée
Procédures écrites non suivies
Pas de procédures écrites
Responsabilité individuelle pas claire
Causes courantes d’erreur
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Les erreurs peuvent survenir tout le long du processus d’analyse

## Slide 10
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
LE PATIENT Sélection des tests
Prélèvement
Phase pré analytique
Erreurs pré analytiques
Exemples :
Prélèvement du mauvais échantillon
Mauvais étiquetage ou pas d’étiquette sur l’échantillon
Mauvais stockage de l’échantillon avant son analyse
Transport de l’échantillon inapproprié.
Réactifs ou kits endommagés à cause d’un stockage incorrect
Transport du spécimen

## Slide 11
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Erreurs analytiques
Analyse du laboratoire Phase analytique
Exemples :
Algorithme établi non suivi
Rendu de résultats quand les tests de contrôles sont hors limite.
Mauvaise dilution ou pipetage de l’échantillon ou des réactifs
Réactifs pas stockés correctement, ou utilisés après péremption

## Slide 12
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Erreurs post analytiques
Transmission du rapport
Phase post analytique
Interprétation des résultats
Exemples :
Erreur de transcription
Compte rendu illisible
Compte rendu pas envoyé à la bonne adresse
Compte rendu pas envoyé
Création du rapport

## Slide 13: Conséquences d’une erreur du laboratoire
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Soin au patient inadéquat ou inapproprié
Action de santé publique inappropriée
Gaspillage de ressources
Mort
Épidémies de maladies transmissibles non détectées
ERREUR

## Slide 14: Le cycle
<number>
Gestion des problèmes - Module 14

## Slide 15: Comment les problèmes sont détectés ?
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Notes: <number>

## Slide 16: Étapes d’investigation
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Rassembler l’information
  Investigation détaillée
    Analyse des causes primaires
Notes: <number>

## Slide 17: Analyse des causes primaires
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Investigations structurées pour identifier les vraies causes des problèmes
Chaque cause a une raison plus profonde
Pour chaque problème chercher 5 niveaux d’explication, en demandant POURQUOI, avant d’être satisfait d’avoir trouvé la vraie cause
Notes: <number>

## Slide 18: Exemple d’ analyse de la cause principale
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?

## Slide 19: Gestion des problèmes
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Évènement
Voient l’évènement potentiel et planifie de l’éviter
Actions
Préventives
Abordent l’évènement et ses conséquences
Actions de ratrapage
Actions correctives
Apprendre de l’évènement et éviter sa répétition

## Slide 20: Processus de gestion des problèmes
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
3. Chercher les causes, analyser l’information
1. Établir un processus pour détecter les problèmes
2. Registre avec résultants et actions
4. Prendre les mesures nécessaires
5. Contrôler la récurrence du problème
6. Fournir les informations à tous ceux qui en ont besoin

## Slide 21: Qu’en est il dans votre laboratoire ?
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes qui surviennent dans votre laboratoire ?
Pourquoi surviennent elles ?
Quelles sont les actions de rattrapage que vous avez prises pour gérer les conséquences immédiates ?
Quelles sont les mesures que vous pourriez mettre en place pour corriger le problème et éviter qu’il soit récurrent ?
Comment documentez vous le problème et les actions entreprises ?
Pouvez vous revoir certaines de vos procédures courantes et chercher à les améliorer et à prévenir les problèmes ?
Notes: <number>

## Slide 22: Résumé
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
Mettre en place un processus actif pour gérer les problèmes et avoir une approche proactive.
Faire un effort pour détecter les problèmes aussi tôt que possible et agir immédiatement avec des actions de rattrapage ou correctives
Rechercher les opportunités d’identification des erreurs potentielles
Conserver des registres récapitulant les problèmes, les investigations et les actions entreprises.
Le laboratoire devrait:

## Slide 23: Message clef
<number>
Gestion des problèmes - Module 14
La différence entre un laboratoire géré selon des critères de qualité et les laboratoires sans système mis en place, consiste en la possibilité de détection, d’investigation et de lutte contre les erreurs par le premier.
Notes: <number>

## Slide 24: Commentaires? Questions?
<number>
Gestion des problèmes - Module 14