## Slide 1
<number>
Processus d’amélioration

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
A la fin de ce module, les participants seront en mesure :
Décrire l’historique des processus d’amélioration
Décrire l’importance des processus d’amélioration dans le maintien de la qualité
Expliquer la nécessité d’avoir des outils pour contrôler les processus de laboratoire afin de pouvoir identifier les problèmes et les résoudre
Notes: <number>

## Slide 3: Scénario
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Vous avez mis en œuvre au laboratoire un nouveau test pour la détermination des CD4. Votre personnel est formé et utilise aisément ce test. Il a été validé, des résultats ont été rendus et il semble bien fonctionner.
Comment êtes vous certain que le test fonctionne bien maintenant, et continuera à bien fonctionner dans le futur ?
Notes: <number>

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: W. Edwards Deming 14 points pour la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Garder en permanence à l’esprit l’objectif d’amélioration
Améliorer toujours et constamment
Deux points abordent l’amélioration continue :
Notes: <number>

## Slide 6: Le Cycle de Deming
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Amélioration continue (ISO15189:2007)
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Développer un plan pour une amélioration
Identifier les sources d’erreurs potentielles
Mettre en oeuvre
Revoir l’efficacité de l’action
Ajuster le plan d’action et modifier le système
Notes: <number>

## Slide 8: Outils conventionnels d’amélioration
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Audits internes
Évaluation externe de la qualité
Audit externe et accréditation
Revue de direction
Opportunités d’amélioration
Indicateurs de qualité
Notes: <number>

## Slide 9: Contrôler la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>

## Slide 10
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Lean
Nouvelles tendances – outils d’amélioration
Optimisation de l’espace, du temps et de l’activité dans le but d’améliorer les circuits du flux de travail

## Slide 11
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Flux de travail et maintenance par les techniciens d’hémoculture
Pre Lean Post Lean

## Slide 12: Nouvelles tendances – outils d’amélioration
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Six Sigma
  Méthodologie planifiant un projet en vue de mettre en œuvre des changements et des améliorations.

## Slide 13: Structure Six Sigma
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Processus organisés pour aider à la prise de décision pour l’amélioration continue
contrôler
définir
mesurer
analyser
améliorer
Notes: <number>

## Slide 14: Qu’est ce que la qualité ?
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
« la conformité aux exigences, non pas ce qui est bon ou beau ».
Philip Crosby
Four Absolutes of Quality Management
1979

## Slide 15: Définition des indicateurs de qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Les mesures établies utilisées pour déterminer à quel point une organisation répond aux besoins et aux attentes opérationnelles et de performance
ISO9001:2000 (5.4.1; 8.4)
ISO15189:2007 (4.12.4)

## Slide 16: Donc…
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Les indicateurs de qualité
donnent une information sur la performance des processus
déterminent la qualité des services
mettent en avant les points qui peuvent être préoccupants
identifient les domaines dans lesquels une investigation supplémentaire est nécessaire
pistent les changements dans le temps

## Slide 17: Mesurer la performance
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Moins d’indicateurs, c’est mieux
Relier les indicateurs aux facteurs nécessaires pour réussir
Mesures basées sur les besoins des clients et des différentes parties prenantes
Tous les niveaux du laboratoire sont concernés - commencer par le haut
Changer en fonction des évolutions de stratégie et de l’environnement
Avoir des cibles et objectifs établis sur la base de recherches plutôt que sur une estimation arbitraire.
Mark Graham Brown
Notes: <number>

## Slide 18: Huit étapes pour développer de bons indicateurs
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Objectivité
Méthodologie
Limites d’acceptabilité
Interprétation
Limites de l’indicateur
Présentation
Plan d’action
Plan de sortie
Notes: <number>

## Slide 19: Le SECRET d’une équipe d’indicateurs qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Engagez les personnes qui font le travail car elles savent ce qu’elles font!
Notes: <number>

## Slide 20: Caractéristiques
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Notes: <number>

## Slide 21: Mise en garde
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
« Beaucoup d’organisations passent des milliers d’heures à collecter et interpréter des données. Cependant, beaucoup de ces heures ne sont rien de plus qu’une perte de temps car elles analysent de mauvaises mesures, conduisant à prendre des décisions erronées »
Mark Graham Brown Using the Right Metrics to Drive World Class Performance 1996
Notes: <number>

## Slide 22: Indicateurs dénués de sens
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
[culture urine] * [glucose] * [INR]
[NUPA hr] * [Téléphone minutes]
X100
Ce n’est pas parce qu’un ordinateur peut calculer une valeur qu’il devrait le faire.

## Slide 23: Exemples d’indicateurs qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Système | Pré analyse | -Analyse- | Post analyse
Demande d’analyse exacte et appropriée | Identification adéquate du patient | Exactitude des tests rapides | Valeurs critiques rendues Temps nécessaire pour premiers résultats
Satisfaction des médecins | Exactitude de l’information sur échantillon | corrélation cytologie/biopsie cervicale | satisfaction des médecins
Suivi des médecins |  |  | Suivi des médecins
Contrôle du diabète recherche d’ hyperlipidémie |  |  | 
contamination hémoculture |  |  | 

## Slide 24
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Reference: Hilborne L. Developing a core set of laboratory based quality indicators. IQLM Conference; 2005 Apr 29.

## Slide 25: Prudence
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Théoriquement, les indicateurs de résultat pour le patient évaluent mieux la qualité, mais sont les plus difficiles à mesurer.
  Trop de variables
  Requièrent un grand nombre de données
  Nécessitent des périodes de recueil étendues
David Hsia
Medicare Quality Improvement Bad Apples or Bad Systems?
JAMA. 2003;289:354-356.
Notes: <number>

## Slide 26: Points essentiels pour la mise en oeuvre
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Amélioration continue
  Engagement
  Planifier
  Structure
  La direction Participation Engagement

## Slide 27: Planifier
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
  Étudier :
  causes primaires de l’erreur
  gestion du risque
  Défaillances, défaillances potentielles et approximations
  coûts, bénéfices, et priorités
  coûts de l’inaction
Erreurs ?
Défaillances ?
Bénéfices ?
Priorités ?

## Slide 28: La Direction
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Une bonne direction favorise la culture de l’amélioration :
  ouverture : les autres ont aussi de bonnes idées
  engagement de parvenir à l’amélioration
  opportunité : le personnel peut participer

## Slide 29: Participation
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Les responsables ne savent pas toujours ce que les employés savent et font
L’amélioration continue requiert la participation de la direction et de l’équipe

## Slide 30: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Un projet tous les 6 mois.
Établir un calendrier.

## Slide 31: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Utiliser une approche d’équipe.
Impliquer le personnel technique.

## Slide 32: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Utiliser des outils de qualité
audits
revues
EEQ
ODA
indicateurs
Six Sigma
lean

## Slide 33: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Corriger ou prévenir les pratiques médiocres
Rendre compte des progrès aux responsables et au personnel

## Slide 34: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Utiliser l’information disponible pour étudier:
Suggestions ou plaintes des clients
Identifier les erreurs provenant du programme de gestion des problèmes
Problèmes identifiés lors d’audits internes
?

## Slide 35: Activités d’amélioration de la qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Si possible concevez une étude dont les résultats seront statistiquement mesurables.
Pre lean pour rapport final d’hémoculture positive
Post lean pour rapport final d’hémoculture positive

## Slide 36: Durée des indicateurs qualité
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Utiliser un indicateur tant qu’il donne une information utile.
Ne restez pas bloqué avec vos indicateurs

## Slide 37: Résumé
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
Planifie
Fait
Agit
CONTRÔLE
Chaque étape est essentielle pour conserver la qualité du cycle.

## Slide 38: Messages clefs
Processus d'amélioration-Module 15
<number>
La qualité compte
L’amélioration continue est le coeur de la gestion de la qualité

## Slide 39: Questions ? Commentaires ?
Processus d'amélioration-Module 15
<number>