Module 15 : Amélioration des processus

| But |  |  | Fournir une introduction sur les concepts d’amélioration des processus et une description de certains outils utilisés pour obtenir une amélioration des processus. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps suggéré |  |  | 65 minutes : 55 minutes pour la présentation 10 minutes pour l’activité |  |  |  |
| Objectifs d’apprentissage |  |  | A la fin de ce module, les participants seront en mesure : - Décrire l’historique des processus d’amélioration - Décrire l’importance des processus d’amélioration dans le maintien de la qualité - Expliquer la nécessité d’avoir des outils pour contrôler les processus de laboratoire afin de pouvoir identifier les problèmes et les résoudre |  |  |  |
| Questions test suggérées |  |  | Questions test suggérées (avec les réponses en gras) : - L’origine de Planifie, Fait, Contrôle, Agit, comme moyen d’amélioration des processus est : a. ISO15189 b. W. Edwards Deming c. CLSI d. Six Sigma 2. sont des mesures établies utilisées pour déterminer dans quelle proportion une organisation répond aux besoins et aux attentes de fonctionnement et de performance. - les indicateurs qualité - l’assurance qualité - les opportunités d’amélioration - Planifie, Fait, Contrôle, Agit 3. Le processus d’optimisation de l’espace, du temps et des activités pour améliorer les voies de circulation est connue sous le nom de : a. lean b Six Sigma b. Cycle de Deming c. aucun de ceux ci |  |  |  |
| Vue générale du module |  |  | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |  |  |  |
| Etape | Temps | Sujets |  | Contenus | Ressources disponibles |  |
| 1 | 15 min | Introduction |  |  | Présentation 15, Diapositives 1-4 Fiche d’activité 15-1 |  |
| 2 | 5 min | Concept d’amélioration continue |  | Fiche Contenu 15-1 Annexe 15-A | Présentation 15, Diapositives 5-7 |  |
| 3 | 5 min | Outils d’amélioration des processus |  | Fiche Contenu 15-2 Annexe 15-B | Présentation 15, Diapositives 8-13 |  |
| 4 | 5 min | Indicateurs de la qualité |  | Fiche Contenu 15-3 Annexe 15-C | Présentation 15, Diapositives 14-16 |  |
| 5 | 20 min | Sélectionner des indicateurs qualité |  | Fiche Contenu 15-4 Annexe 15-D | Présentation 15, Diapositives 17-25 |  |
| 6 | 10 min | Mise en oeuvre de l’amélioration des processus |  | Fiche Contenu 15-5 | Présentation 15, Diapositives 26-36 |  |
| 7 | 5 min | Résumé |  | Fiche Contenu 15-6 | Présentation 15, Diapositives 37-39 |  |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |  |  |  |  |  |  |
| Développer des indicateurs qualité |  |  |  |  | Présentation 15, Optionnel Diapositive 1 Fiche d’activité 15-2 |  |
| Illustration de l’amélioration des processus |  |  |  |  | Fiche d’activité 15-3 |  |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins