## Slide 1: Quality Manual Structure and Contents
Visual Aids
<number>
Aides visuelles
Notes: <number>

## Slide 2
Aides visuelles
<number>
« Une image vaut 1000 mots »…
Penser aux aides visuelles afin d’aider à renforcer la conformité aux nouvelles procédures
S’assurer que l’étiquette
est juste en dessous du capuchon
Cette étiquette est presque droite, a un code bar propre et aucun surplus ne dépasse le tour du tube
Cette étiquette ne s’étend pas jusqu’à l’extrémité inférieur du tube
Etiquette correcte
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Aide visuelle permettant de déterminer le volume suffisant de sérum
La mesure visuelle, afin de déterminer si le spécimen est au dessous de la limite de 2,5 cm
Tenir le spécimen contre la carte visuelle de mesure
Aligner le gel séparateur a la ligne du bas
En utilisant la ligne du haut, déterminer s’il y a plus ou moins 2,5 cm
Aides visuelles
2,5 cm
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Aide visuelle déterminant l’acceptabilité du spécimen
S’il y a 2,5 cm ou plus de sérum…
…Emballer le spécimen et le transporter comme d’habitude
Aides visuelles
2,5 cm
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
Mais, s’il y a moins de 2,5 cm de sérum
…Marquer le haut du tube avec un X et emballer le spécimen dans une boîte prioritaire
Aide visuelle déterminant l’acceptabilité du spécimen
Aides visuelles
2,5 cm
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Aides visuelles
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
Aides visuelles
Notes: <number>