Module 16 : Documents et registres

|  | But |  |  | Fournir aux participants des informations pour gérer les documents, les enregistrements et registres. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps suggéré |  |  | 95 minutes : 80 minutes pour la présentation 15 minutes pour les activités (2) |  |  |  |
|  | Objectifs d’apprentissage |  |  | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Expliquer la différence entre documents et registres - Décrire la hiérarchie des documents et le rôle de chacun des niveaux - Décrire le contenu devant être intégré dans une procédure opératoire standardisée - Expliquer les étapes importantes et les éléments d’un système de gestion documentaire au laboratoire - Ebaucher le contenu d’un manuel qualité - Décrire les méthodes et les outils nécessaires pour conserver correctement les documents et les registres |  |  |  |
|  | Questions Test suggérées |  |  | Les questions suggérées sont (avec les réponses en gras) : - Des lignes de conduite, des processus et des procédures écrits sont nécessaires pour toutes les raisons suivantes SAUF : - des instructions verbales peuvent être mal comprises - les inspections de laboratoire l’exigent - ils enregistrent les données ou les informations sur ce qui s’est passé et ne sont pas révisés ou modifiés - la reproductibilité des résultats est accrue - Les procédures : - disent “quoi faire” et définissent les intentions et les directions de l’organisation - disent “comment cela arrive” et peuvent généralement être représentées dans un diagramme de flux indiquant comment les évènements devraient se succéder dans le temps. - disent “comment le faire” et montrent les instructions étape par étape que le personnel de laboratoire devrait suivre méticuleusement pour fournir des résultats exacts et cohérents. - L’exemple suivant est un document : - un manuel qualité - un registre de résultats - un diagramme montrant les températures du réfrigérateur du dernier mois - un graphique reportant les résultats du contrôle de qualité |  |  |  |
|  | Vue générale du module |  |  | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module. Chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |  |  |  |
| Etape |  | Temps | Sujets |  | Contenus | Ressources disponibles |  |
| 1 |  | 5 min | Introduction aux documents et registres |  | Fiche Contenu 16-1 | Présentation 16, Diapositives 1-4 Fiche d’activité 16-1 |  |
| 2 |  | 15 min | Généralités sur les documents |  | Fiche Contenu 16-2 | Présentation 16, Diapositives 5-16 |  |
| 3 |  | 10 min | Le Manuel Qualité |  | Fiche Contenu 16-3 Annexe 16-A, Annexe 16-B | Présentation 16, Diapositives 18-22 Fiche d’activité 16-2 |  |
| 4 |  | 15 min | Les Procédures Opératoires Standardisées |  | Fiche Contenu 16-4 Annexe 16-C, Annexe 16-D | Présentation 16, Diapositives 23-34 |  |
| 5 |  | 15 min | Contrôle des documents |  | Fiche Contenu 16-5 | Présentation 16, Diapositives 35-42 |  |
| 6 |  | 10 min | Généralités sur les registres |  | Fiche Contenu 16-6 | Présentation 16, Diapositives 43-47 |  |
| 7 |  | 10 min | Stocker les documents et les registres |  | Fiche Contenu 16-7 | Présentation 16, Diapositives 48-51 |  |
| 8 |  | 15 min | Résumé |  | Fiche Contenu 16-8 | Présentation 16, Diapositives 52-56 Fiche d’activité 16-1 |  |
| Matériel optionnel sur le CD-ROM |  |  |  |  |  |  |  |
| Structure et contenus d’un manuel qualité |  |  |  |  | Fiche Contenu 16-9 | Présentation 16, Diapositives optionnelles 1-23 |  |
| Développer des POS |  |  |  |  |  | Fiche d’activité 16-3 |  |
| Exemples d’aides visuelles |  |  |  |  |  | Présentation 16, Diapositives optionnelles 1-6 |  |
| Développer un programme de contrôle des documents |  |  |  |  |  | Fiche d’activité 16-4 |  |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins