## Slide 1
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Manuel Qualité, Structure et Contenus – optionnel
Notes: <number>

## Slide 2: Système qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Rédiger un manuel qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Exigence de la norme ISO15189, mais le style et la structure ne sont pas spécifiés
Utiliser un comité de pilotage
Établir des lignes de conduite pour chacun des douze points essentiels
Pour chaque ligne de conduite, mentionner les buts et désigner les responsabilités
Le contenu doit inclure les lignes de conduite et faire référence aux processus et procédures
Notes: <number>

## Slide 4: Exemple Manuel qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Introduction
Organisation et gestion
Lignes de conduite qualité
Personnel (éducation et formation )
Contrôle de documents, incluant les registres, la maintenance et l’archivage
Bâtiments et environnement
Notes: <number>
<number>

## Slide 5: Profil du manuel qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Gestion des instruments, réactifs, consommables
Sécurité
Recherche et développement (optionnel)
Procédures pré analytiques
Procédures analytiques
Procédures post analytiques
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: Profil du manuel qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Contrôle de la qualité
Système d’information
Traitement des plaintes – gestion des problèmes
Communications et autres interactions
Actions préventives et correctives, audits internes
Éthique
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
historique du laboratoire
activités
champ d’application du manuel
mises à jour du manuel:
  Qui
  Quoi
  Où
1. Introduction
  Quand
  Comment
  Pourquoi
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
description de l’organisation du laboratoire
identité légale
exigences de ressources
assignement des responsabilités/autorité
2. Organisation et gestion
Notes: <number>
<number>

## Slide 9: 3. Ligne de conduite qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
déclaration officielle d’une ligne de conduite par la direction du laboratoire
assure que le directeur du laboratoire désignera un responsable qualité
définit le laboratoire :
  missions
  objectifs
  rôles
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
descriptifs de poste incluant les qualifications nécessaires
liste du personnel
organigramme
conditions de recrutement
gestion des internes et étudiants
4. Personnel
Notes: <number>
<number>

## Slide 11: 5. Contrôle de documents
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
approbation de la direction
finaliser le document : vérification, impression, signature, transmission
gestion de la confidentialité
stockage, archivage
production de rapports
liste des documents de référence :
  manuels
  livres
  articles
Notes: <number>
<number>

## Slide 12: 6. Bâtiments et Environnement
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
plan des bâtiments du laboratoire
points d’accès réservés
signalétique du laboratoire ou autre identification
exigences environnementales pour le laboratoire (taille, température, eau, électricité, flux d’air)
  vérification
  incertitudes tolérées
Notes: <number>
<number>

## Slide 13: 7. Gestion des instruments, réactifs et consommables
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
spécifier que chaque instrument requiert des procédures écrites, une maintenance et un contrôle de qualité spécifique
Réactifs :
  commande et réception
  validation
  stockage
consommables et fournitures – définir la gestion
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: 8. Sécurité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
traitement des échantillons et du matériel
désinfection
instructions en cas d’incendie
instructions en cas de dangers chimiques
élimination des déchets
stérilisation
étiquetage du produit
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: 9. Procédures pré analytiques
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
équipement utilisé
préparation du patient
identification des échantillons
aliquots et pré traitement des échantillons
stockage
transport
Notes: <number>
<number>

## Slide 16: 10. Procédures d’analyse
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
équipement utilisé
réactifs utilisés
calibration / contrôle qualité
procédure d’analyse/test
validation technique
Notes: <number>
<number>

## Slide 17: 11. Procédures post analytiques
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
analyse des résultats
validation biologique finale
impression/copie du compte-rendu des résultats
transmission du compte-rendu
classer (archiver) le compte-rendu
relations avec les autorités de surveillance des maladies
Notes: <number>
<number>

## Slide 18: 12. Contrôle de la qualité
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
rappel de l’engagement envers la qualité
relier aux procédures de contrôle :
  équipement
  réactifs
  compétences du personnel
résumé de toutes les procédures de CQ et liens avec les sections appropriées du manuel qualité
Notes: <number>
<number>

## Slide 19: 13. Actions correctives/préventives, Audits Internes
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
amélioration continue
revoir et comprendre tous les problèmes et les erreurs
audits internes requis par ISO15189
Notes: <number>
<number>

## Slide 20: Structure de la documentation
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Manuel qualité (spécifie les lignes de conduite)
Processus
Procédures
instructions de travail
Formulaires
Registres/Enregistrements
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: Gestion de document
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
QM
QS
POS spécifique
Manuels
Livres
Articles
Textes et lois
Autres
Pour éviter de surcharger le QM
Liste documentation + numérotation simple
Liens aux documents
Notes: <number>
<number>

## Slide 22: Points clefs
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Il n’ y a qu’UNE version officielle du manuel qualité.
Le manuel qualité n’est jamais fini, il est toujours amélioré.
Il devrait être lu, compris et accepté par tous.
Il devrait être rédigé clairement dans un langage facilement compréhensible.
Il devrait être daté et signé par la direction.
Des en têtes standardisés devraient être utilisés et la version de chaque procédure inscrite
Développer un manuel qualité est un gros travail mais il est gratifiant et utile pour le laboratoire.
Notes: <number>

## Slide 23: Questions? Commentaires?
Documents et registres-Rédiger un manuel qualitél-Module 16
<number>
Notes: <number>