## Slide 1: 09
Utilização dos dados dos TDR do SARS-CoV-2

## Slide 2: Isenção de responsabilidade
Plataforma de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária da OMS - Material de Formação
Este material de formação da OMS está protegido por direitos de autor da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2022. Todos os direitos reservados.
A utilização deste material está sujeita aos «Termos de Utilização da Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária, Material de Formação», que aceitou quando o descarregou e que está disponível na Plataforma de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp.
Se adaptar, modificar, traduzir ou reformular o conteúdo destes material, tal não implicará que a OMS esteja de algum modo associada a essas alterações e o nome ou o emblema da OMS não será usado nesse material modificado.
Além disso, é favor informar a OMS sobre quaisquer modificações deste material que seja usado publicamente, para efeitos de conservação de registros e desenvolvimento continuado, através do email hrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos da aprendizagem
No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:
Listar que documentos e registos devem estar disponíveis no local do teste;
Descrever o conteúdo do livro de registo dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 e o modo de o usar;
Descrever a finalidade dos indicadores de qualidade;
Listar os indicadores de qualidade a monitorizar relativamente aos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2;
Explicar como analisar os dados do TDR de antigénio para o SARS-CoV-2.

## Slide 4: Manutenção de registos

## Slide 5: Manutenção de registos
A manutenção de registos permite ao local de testagem:
monitorar a qualidade dos testes
acompanhar o número total de testes realizados
determinar os consumíveis necessários para a testagem

## Slide 6: Documentos e registos para os TDR
Documentos
  Incluem políticas escritas, descrições de processos e procedimentos operacionais padrões (POP)
  São usados para comunicar informações sobre as políticas e os procedimentos de testagem
Registros
  Consistem na informação captada em fichas de trabalho, formulários e gráficos
  São usados para registar dados sobre os procedimentos e os resultados da testagem

## Slide 7: Que documentos devem ser mantidos no local?
Políticas e algoritmo de testagem nacionais
Manuais de biossegurança
POP, incluindo:
  Preparação de desinfetante
  Colheita de amostras
  Procedimentos de testagem
  Gestão de resíduos de saúde
Executar as funções de controle de qualidade (CQ)
Executar a Avaliação Externa da Qualidade (AEQ)
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 8: Que registos devem ser mantidos no local?
Formulários de requisição de testes
Registos da transferência de amostras
Livro de registo dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2
Registos das temperaturas (por ex., equipamento sensível às temperaturas, armazenamento em frio)
Inventário
Registos da vigilância da COVID-19
Formulário do utilizador sobre a vigilância pós-introdução no mercado aqui
Adaptar de acordo com as orientações do seu país

## Slide 9: Dicas para uma boa manutenção de registros
Compreender a informação que é registrada.
Garantir que toda a informação é registrada sempre que é realizado um procedimento.
Garantir que toda a informação essencial é registrada:
  Informações do doente
  nome, número de lote e data de validade do kit de teste
  resultados individuais e resultados finais dos testes.
A informação deve ser documentada de modo padronizado.

## Slide 10: Livro de registo dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 *
  livro de registo dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 :
  serve como uma ferramenta permanente de garantia da qualidade
  identifica problemas
  ajuda a identificar quantos testes foram realizados
  fornece dados para a monitorização do indicador da qualidade (IQ)
* Existe um modelo como parte deste pacote de formação em Testes de Diagnóstico Rápido de antigénio para o SARS-CoV-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package

## Slide 11: Livro de Registo do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
1
2
3
4
5
6
  O Livro de Registo do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 registra a seguinte informação:
  Número de identificação da amostra, idade, sexo do doente, etc..
  nome, número de lote e data de validade do kit de teste
  Resultados dos TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2, dos RT-PCR e finais
  Quem realizou o teste
  Totais das páginas resumidos quando concluído
  Assinatura do supervisor na parte inferior da página para atestar o Livro de Registo
5
5
3
3
5

## Slide 12: Guardar documentos e registos
Certifique-se de que os documentos e os registos são guardados num local seguro e estão facilmente acessíveis.
Garanta a total confidencialidade dos registos dos doentes, guardando devidamente aqueles que contêm informações relacionadas com a COVID-19.
  Mantenha os registos fora do alcance de outros doentes e funcionários.
  Mantenha os registos num armário fechado à chave quando não utlizados.

## Slide 13: Coleta de indicadores da qualidade

## Slide 14: O que são os indicadores da qualidade (IQ)?
Os IQ, também conhecidos como principais indicadores de desempenho, são medidas objetivas da forma como um teste funciona.
Como não é viável monitorar o desempenho de cada etapa do processo de testagem, os IQ ajudam a identificar precocemente problemas que podem ter impacto na qualidade dos resultados dos testes, adotar medidas para corrigir os erros (medidas corretivas) e reduzir as chance de recorrência (medidas de prevenção).
Os IQ são obtidos dos documentos e dos registos, incluindo o formulário de requisição de amostras e do Livro de Registo do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2.

## Slide 15: Por que são importantes os indicadores de qualidade (IQ)?
A monitorização dos indicadores de qualidade é uma componente essencial de todos os testes da COVID-19.
Os IQ são particularmente importantes no contexto da resposta à COVID-19, quando existe grande pressão para reforçar rapidamente a testagem e apresentar resultados rapidamente, para informar as decisões sobre a gestão dos pacientes e as respostas da saúde pública, tais como o isolamento e a quarentena.
O acompanhamento dos IQ permite a identificação precoce dos erros e outros problemas (por ex., demora na comunicação dos resultados) que podem ser resolvidos através da investigação e medidas corretivas e preventivas.
A recolha e análise de rotina dos IQ podem ajudar a planear e implementar as operações de testagem e agir como parte integrante que também contribui para a vigilância pós-introdução no mercado.

## Slide 16: Que IQ devem ser usados para monitorar a testagem da COVID-19?
Os seguintes IQ são recolhidos a partir dos totais diários e depois semanais captados no Livro de Registo do TDR de detecção do antígenio do SARS-CoV-2 (ou equivalente):
Número e percentagem de amostras testadas, por tipo de amostra, por lote e por analista
Número e percentagem de resultados positivos, negativos e inválidos dos TDR de detecção do antígenio do SARS-CoV-2
Número e percentagem de doentes com COVID-19 detectado por RT-PCR
Número de dias em que os serviços de testagem foram interrompidos
Número e percentagem de testes estragados (kits danificados, etc.)
Tempo médio de resposta (da colheita da amostra à comunicação dos resultados)
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 17: Coleta e análise dos dados dos IQ (1)
Recolha diariamente e depois semanalmente os totais dos IQ captados no Livro de Registo do TDR de detecção do antígenio do SARS-CoV-2.
Compile os totais de todo o local de testagem. Analise as tendências e compare-as com as metas pré-determinadas.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 18: Coleta e análise dos dados dos IQ (2)
Uma excelente forma de verificar as tendências nos dados dos IQ é mostra-los num gráfico.
Num gráfico, assinale os diversos IQ e procure tendências ou desvios, como:
  alteração no volume de testagem
  alteração na taxa de positividade
  aumentos nos resultados inválidos de testes
  atrasos na testagem.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 19: Correção dos erros
Conduzir investigação adicional para determinar a razão (causa raiz) dos IQ que estão fora de uma faixa aceitável ou que têm tendências incomuns. Isto pode ser feito durante as visitas de supervisão.
Os locais devem procurar a ajuda dos supervisores se houver dificuldades na identificação de problemas e de medidas corretivas.
Decompor os erros por analista ou lote pode ajudar a identificar as causas que se devem a erro do operador (p. ex., erros que ocorram com funcionários novos ou sem formação) ou problemas com os lotes.
Conduzir e documentar medidas para corrigir erros e anote que medidas são postas em prática para evitar que voltem a ocorrer (medidas de prevenção).
Monitore a eficácia das medidas em termos da melhoria dos IQ.
Acompanhe os dados dos IQ ao longo do tempo (mensal e trimestralmente) no que toca a tendências de longo prazo que possam não ser aparentes nos relatórios semanais.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 20: Exemplo de como corrigir erros
Exemplo: Aumento da taxa de resultados inválidos
IQ - Taxa visada de resultados inválidos | <1%
Taxa registrada de resultados inválidos | 4%
Medida | Analisar se existem padrões e determinar a razão. Determinar que lote de TDR tinha um problema - Trata-se de um novo lote? Determinar que funcionários realizavam os testes - São funcionários novos? Receberam treinamento? Determinar se os problemas são relativos à coleta de amostras. Determinar a ação adequada para corrigir o problema e como medir o êxito da mesma. Implementar a ação. Monitorar a eficácia da ação - Resolveu o problema? Documentar e registrar todas as etapas. Dar feedback a todos os funcionários numa reunião semanal.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 21: Comunicar rapidamente os problemas à equipe clínica
Quando os IQ ficam fora do intervalo aceitável/esperado, é importante notificar os profissionais de saúde imediatamente.
A comunicação regular entre os profissionais de saúde e os profissionais responsáveis pela testagem é essencial para gerir a situação e prestar o melhor serviço possível aos doentes, dada a importância dos resultados corretos e oportunos para as decisões clínicas, como o isolamento e as medidas de saúde pública.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 22: Comunicar rapidamente os problemas ao fabricante
A análise dos IQ pode indicar problemas inerentes ao próprio teste, caso em que devem ser imediatamente comunicados
Uso do formulário de feedback do utilizador de IVD aqui
Informação pós-introdução no mercado sobre os IVD capacita as autoridades reguladoras nacionais e a OMS a detetar, investigar, comunicar e conter eventos que ameaçam a segurança da saúde pública e a tomar as medidas apropriadas
A comunicação regular entre os agentes de teste e o fabricante é essencial para gerir a situação e prestar o melhor serviço possível aos pacientes

## Slide 23: Comunicar os dados aos níveis nacional ou de supervisão (1)
Os dados dos IQ devem ser analisados e usados para melhorar a qualidade e a gestão dos doentes no local de testagem.
No entanto, é igualmente importante comunicar regularmente os dados aos níveis nacional ou de supervisão.
Algumas tendências (p. ex., escassez de consumíveis de testagem) podem exigir a intervenção de um nível mais alto do sistema de saúde ou o local de testagem poderá precisar de implementar medidas corretivas.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 24: Comunicar os dados aos níveis nacional ou de supervisão (2)
A colheita de relatórios de diferentes locais de testagem e a análise dos dados são úteis para identificar tendências que ultrapassem laboratórios individuais (por exemplo, escassez nacional ou regional de consumíveis de testagem, ou taxas inválidas elevadas verificadas num único lote de TDR).
O feedback resultante desta análise deve ser dado aos locais de testagem para quese possam pôr em prática medidas para atender às constatações.
Uma lista de ferramentas disponíveis para comunicar dados os níveis nacional e de supervisão pode ser encontrada em https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/compare-digital-tools.html.
Adaptar segundo as orientações no seu país

## Slide 25
Principais pontos (1)
Os IQ são medidas objetivas do funcionamento de um teste de diagnóstico.
O acompanhamento dos IQ e das suas tendências permite a identificação precoce de erros e outros problemas (por ex., demora na comunicação dos resultados).
Identificar a razão parra esses erros e problemas é essencial para a implementação de medidas corretivas e preventivas.

## Slide 26
Principais pontos (2)
Uma boa documentação do processo e uma boa manutenção de registos é fundamental para facilitar e monitorizar a qualidade dos testes.
Os documentos descrevem políticas e processos e incluem manuais e POP.
Os registos capturam informação em folhas de cálculo ou formulários. Estes podem incluir o formulário de requisição de testes, livro de registo dos resultados, outros livros de registos (por ex., monitorização das temperaturas, inventário).

## Slide 27: Dúvidas?