# Оценка компетенции
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## Назначение

Назначение этого инструмента заключается в том, чтобы с его помощью инструктор мог оценить, насколько успешно прошло обучение и какого уровня компетенции в выполнении экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 достигли лабораторные и медицинские работники. Цель оценки компетенции заключается в том, чтобы определить, насколько участники освоили учебный материал, могут ли они безопасно и правильно взять мазок из носоглотки, поставить ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 и интерпретировать и регистрировать результаты тестов.

Оценку компетенции проводят после первоначального обучения. После того как участники возьмут два мазка из носоглотки и поставят по меньшей мере два ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 во время практического занятия, каждому участнику будет предложено поставить параллельно два ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 от начала до конца самостоятельно слепым методом на закодированных пробах (если это возможно). Участникам можно будет пользоваться при этом рабочими инструкциями (листовками). Экзаменатор должен только наблюдать, не вмешиваясь и не поправляя ошибки.

Чтобы получить сертификат об успешном завершении, участникам потребуется:

- набрать проходной балл в 80% в практическом тесте (Часть А), в котором от участников требуется взять один мазок из носоглотки под наблюдением инструктора;

- набрать проходной балл в 80% в практическом тесте (Часть B), в котором от участников требуется поставить ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 на двух закодированных пробах под наблюдением инструктора;

- набрать проходной балл в 80% в письменном теоретическом тесте (Часть C), в котором участники должны ответить на 15 вопросов по материалу курса, выбрав правильный ответ из нескольких предложенных;

- набрать проходной балл в 80% в практическом тесте учёта результатов (Часть D), в котором участники должны будут правильно интерпретировать различные результаты ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 по представленным фотографиям.

## Материалы, необходимые для проведения оценки компетенции

См. «Контрольный список материалов для обучения». Должны быть следующие учебные материалы:

- новые, в нераспечатанной упаковке стерильные зонд-тампоны, чтобы каждый участник мог взять три мазка

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, халаты, защитные очки или лицевые щитки, респираторы (FFP2 или N95) различных размеров и медицинские маски

- маркеры

- бытовой отбеливатель (хлорка), этиловый спирт и бумажные полотенца для очистки рабочего места и для рук

- мыло для рук

- достаточное количество наборов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2, чтобы хватило для каждого участника на три теста на практическом занятии и два теста при проверке квалификации (компетенции)

- прочные пакеты для сбора и удаления опасных биологических отходов и подставки/корзины для этих пакетов

- три бутылки-спрей (две – для рабочих растворов хлорки в 0,1% и 1%; одна – для спирта)

- мерная посуда для приготовления растворов хлорки и спирта

- таймеры

- материалы для проверки квалификации (положительный и отрицательный контроли)

- журнал регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

- термометр

- очки для чтения (если потребуются некоторым участникам во время оценки компетенции)

# Оценка компетенции 
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## A.	Практический тест: Взятие носоглоточного мазка

Инструкция:

- Наденьте СИЗ.

- Подготовьте рабочее место.

- Возьмите один мазок из носоглотки.

- Исполнитель должен правильно выполнить задания, перечисленные в контрольном списке. Если это не так, то ответ должен быть «Нет» и в последнем столбце следует дать пояснение.

- За каждое правильно выполненное задание исполнитель получает 1 балл.

Имя исполнителя: _______________________              	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

| № | Вопрос | Да | Нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользуется ли исполнитель во время тестирования надлежащими СИЗ? |  |  |  |
| 2 | Подготовил ли исполнитель все материалы, требующиеся для взятия мазка из носоглотки? |  |  |  |
| 3 | Ввёл ли исполнитель стерильный зонд-тампон в ноздрю пациента, так что зонд достиг задней стенки носоглотки? |  |  |  |
| 4 | Сделал ли исполнитель вращательные движения зонд-тампоном по задней стенке носоглотки? |  |  |  |
| 5 | Вынул ли исполнитель зонд-тампон из полости носа? |  |  |  |
| Часть A: Сумма баллов или число правильных ответов |  | / 5 = % |  | …………… % |

Имя экзаменатора: _______________________             	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

# Оценка компетенции
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## B.	Практический тест: Постановка ДЭТ на антигены SARS-CoV-2

Инструкция:

- Наденьте СИЗ.

- Подготовьте рабочее место.

- Проведите тестирование параллельно двух проб в соответствии с кратким руководством или инструкциями по использованию набора для ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2.

- Снимите СИЗ.

- Исполнитель должен правильно выполнить все задания, перечисленные в контрольном списке, в отношении ОБЕИХ проб. Если это не так, то ответ должен быть «Нет» и в последнем столбце следует дать пояснение.

- За каждое правильно выполненное задание исполнитель получает 1 балл.

Имя исполнителя: _______________________              	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

| № | Вопрос | Да | Нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользуется ли исполнитель во время тестирования надлежащими СИЗ? |  |  | (См. раздел А, вопрос 1) |
| 2 | Внимательно ли прочитал исполнитель инструкции по использованию набора для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2? |  |  |  |
| 3 | Приготовил ли исполнитель все материалы, необходимые для постановки теста? |  |  |  |
| 4 | Правильно ли организовал исполнитель своё рабочее место? |  |  |  |
| 5 | Проверил ли исполнитель дату истечения срока годности набора для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2? |  |  |  |
| 6 | Проверил ли исполнитель, что тестовое устройство и пакетик с влагопоглощающим адсорбентом внутри упаковки из фольги были не повреждены и тестовое устройство пригодно к употреблению? |  |  |  |
| 7 | Поместил ли исполнитель зонд-тампон в пробирку с буфером для экстракции и повращал ли зонд-тампон в буфере, сдавливая в то же время пробирку? |  |  |  |
| 8 | Когда исполнитель вынимал зонд-тампон из пробирки, сдавливал ли он пробирку, чтобы отжать жидкость из тампона? |  |  |  |
| 9 | Плотно ли закрыл исполнитель пробирку крышкой-капельницей? |  |  |  |
| 10 | Добавил ли исполнитель правильное число капель экстрагированного образца в лунку для образца на тестовом устройстве? |  |  |  |
| 11 | Считал ли исполнитель результаты ДЭТ через правильный интервал времени? |  |  |  |
| 12 | Правильно ли проинтерпретировал исполнитель результаты ДЭТ на антигены SARS-CoV-2? |  |  |  |
| 13 | Записал ли исполнитель результаты теста в журнал регистрации ДЭТ на антигены SARS-CoV-2? |  |  |  |
| 14 | Собрал ли исполнитель все отходы (использованные наборы, пробирку с буфером для экстракции, зонд и бумажную подставку-штатив) в пакет для удаления опасных биологических отходов? |  |  |  |
| 15 | Снял ли исполнитель халат и перчатки, перед тем как покинуть рабочее место? |  |  |  |
| 16 | Выполнил ли исполнитель надлежащую гигиеническую обработку рук после завершения тестирования? |  |  |  |
| Часть B: Сумма баллов или число правильных ответов |  | / 16 = % |  | …………… % |

Имя экзаменатора: _______________________             	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

# Оценка компетенции 
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## C.	Теоретический тест

Инструкция:

- Экзаменатор выдаёт исполнителю листки с вопросами.

- Исполнитель должен ответить на пятнадцать вопросов по материалу курса, выбрав правильный ответ из нескольких предложенных.

- Исполнитель получает 1 балл, если на вопрос дан полный правильный ответ.

Имя исполнителя: _______________________              	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

| Вопросы по ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 | Ответ правильный? |  | Если НЕТ, то добавьте комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| - Что обнаруживает ДЭТ на антигены?  Вирусные антигены  Вирусную РНК  Вирусную ДНК  Ни одно из вышеперечисленных | ДА | НЕТ |  |
| 2. Недостатком ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 является следующее:  Тесты могут быть выполнены вне лаборатории (например, в медицинском учреждении)  Результаты получают быстро  ДЭТ на антигены обладают пониженная чувствительностью, чем ТАНК  ДЭТ на антигены просты в применении. | ДА | НЕТ |  |
| 3. В каком из нижеуказанных случаев ВОЗ рекомендует в настоящее время использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2?  При тестировании лиц без симптомов (кроме тех случаев, когда у человека был контакт с подтверждённым случаем) При тестировании лиц с симптомами в районах, где наблюдается широкая циркуляция SARS-CoV-2 Если отсутствуют соответствующие меры биобезопасности и инфекционного контроля В целях скрининга в аэропортах или пунктах пересечения границы | ДА | НЕТ |  |
| 4. Выберите одну из нижеуказанных ситуаций, в которой возможно получение ложного результата тестирования. Выполнять тестирование в соответствии с инструкциями производителя по использованию теста  Проводить тестирование через несколько дней после взятия пробы  Использование тест-наборов, срок годности которых не истек.  Систематически сверять маркировку на направлении на анализ с маркировкой на контейнере с пробой | ДА | НЕТ |  |
| 5. В каком из нижеуказанных случаев может возрастать риск передачи инфекции при взятии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? Хорошая вентиляция Использование СИЗ Отсутствие надлежащей процедуры утилизации отходов. Соблюдение установленных процедур и надлежащей практики. | ДА | НЕТ |  |
| 6. Какие СИЗ должен использовать персонал при выполнении ДЭТ (выберите все применимые варианты ответов). ? Перчатки Халат с длинными рукавами ❑ Комбинезон. ❑ Средства защиты для глаз и органов дыхания. | ДА | НЕТ |  |
| 7. Какие из нижеуказанных действий необходимы для надлежащего управления запасами? (выберите все применимые варианты ответов) Регулярно (например, еженедельно) пересчитывать материалы, имеющиеся в наличии Назначить сотрудника, ответственного за пересчёт материалов, имеющихся в наличии, и за ведение записей инвентарного учёта Проверять целостность материалов при доставке их на место назначения ❑ Оформление заказа на поставку новых тест-наборов только после истечения срока годности имеющихся тест-наборов. | ДА | НЕТ |  |
| 8. Выберите один правильный ответ из перечисленных ниже. Если ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 показал отрицательный результат, то тест можно использовать повторно для другой пробы или для пробы от другого пациента Если упаковка тестового устройства повреждена или открыта, то использовать устройство нельзя Если в одном наборе нет пробирки с буфером для экстракции, то вполне можно использовать пробирку с буфером из другого набора Результаты теста можно считывать в течение нескольких часов после установленного интервала времени | ДА | НЕТ |  |
| 9. Что из перечисленного является компонентом обеспечения качества? Постановка тестов с контролями качества Визиты вышестоящего руководства Проверка квалификации (компетенции) Всё вышеперечисленное | ДА | НЕТ |  |
| 10. Какое из нижеуказанных утверждений является верным? ❑ Ведение учета позволяет пунктам тестирования проводить мониторинг качества тестирования на основе индикаторов качества (ИК). ❑ Учетная документация, например направления на прохождение теста, журналы учета результатов и температур, должны храниться на месте. ❑ Доступ ко всей учетной документации должен быть свободным, так как она не содержит никакой конфиденциальной информации. ❑ Если показатели ИК выходят за рамки допустимых значений, необходимо установить причину и принять корректирующие меры. | ДА | НЕТ |  |
| 11. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный ❑ Отрицательный ❑ Не действительный | ДА | НЕТ |  |
| 12. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный ❑ Отрицательный ❑ Не действительный | ДА | НЕТ |  |
| 13. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный ❑ Отрицательный ❑ Не действительный | ДА | НЕТ |  |
| 14. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный ❑ Отрицательный ❑ Не действительный | ДА | НЕТ |  |
| 15. Вы проводите ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 с использованием материала пациента, имеющего симптомы респираторного заболевания. Согласно инструкции по использованию тест-набора, результат фиксируется максимум через 15 минут. Вас отвлек ваш начальник, который зашел задать вопрос, и вы зафиксировали результат по прошествии 20 минут. Каковы будут ваши действия, если вы видите слабую полоску напротив метки «Т» (тест) и полоску напротив метки «С» (контроль)? ❑ Результат теста фиксируется как положительный. ❑ Результат теста фиксируется как отрицательный. ❑ Необходимо повторить тест. ❑ Ничего из вышеуказанного. | ДА | НЕТ |  |
| Часть C: Сумма баллов или число правильных ответов | / 15 |  | …………… % |

Имя экзаменатора: _______________________             	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

Если в обучение включен факультативный раздел о самодиагностике (раздел «S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19»), выберите один вопрос о самодиагностике и замените им один из теоретических вопросов.

Самодиагностика с использованием ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

16. Какие группы населения должны быть приоритетными с точки зрения самодиагностики?  Лица без симптомов инфекции с отсутствием достоверно установленного контакта с источником инфекции  Работники жизненно важных отраслей экономики  Лица, относящиеся к группе высокого риска госпитализации или развития тяжелого течения заболевания  Лица, сталкивающиеся с существенными сложностями при попытке получить доступ к существующим услугам

17. Выберите из списка ниже одно утверждение, которое является правильным.  Положительный результат теста для самодиагностики с большой вероятностью указывает на наличие активной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2  Положительный результат теста для самодиагностики с большой вероятностью является ложным, если лицо не имело известных контактов с источником инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, и проживает в регионе с низкой распространенностью COVID-19  Отрицательный результат теста для самодиагностики должен быть подтвержден с помощью теста амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК)  Отрицательный результат теста для самодиагностики указывает на более низкую вероятность активной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2

# Оценка компетенции 
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## D.	Практический тест на учёт результатов

Инструкция:

- Исполнитель должен выбрать вариант ответа (положительный, отрицательный или недостоверный) для каждого примера.

- В зависимости от результата теста исполнитель должен предложить, какие последствия должны быть в отношении пациента.

- За каждый правильный ответ исполнитель получает 1 балл.

Примечание: для учёта результатов нужно иметь нормальное зрение или пользоваться очками для чтения. Если у исполнителя возникают трудности при считывании линий в тестовом устройстве, пожалуйста, предупредите об этом инструктора.

Имя исполнителя: _______________________              	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

|  | Результат теста | Интерпретация результата |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 2. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 3. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 4. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 5. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 6. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 7. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 8. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 9. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| 10. |  |  Положительный |  Отрицательный |  Недостоверный |  |
| Часть D: Сумма баллов или число правильных ответов |  |  | / 10 |  | …………… % |

Имя экзаменатора: _______________________             	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

# Оценка компетенции 
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

## E.	Сводные результаты

Имя исполнителя: _______________________              	Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

| Был ли набран проходной балл? |  |  | Если НЕТ, то добавьте комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллы в Части A: ≥80%? | ДА | НЕТ |  |
| Баллы в Части B: ≥80%? | ДА | НЕТ |  |
| Баллы в Части C: ≥80%? | ДА | НЕТ |  |
| Баллы в Части D: ≥80%? | ДА | НЕТ |  |
| Выводы: Исполнитель успешно прошёл оценку компетенции | ДА* | НЕТ |  |

* Исполнитель может считаться успешно прошедшим оценку компетенции только в том случае, если в каждой части (A, B, C и D) был набран проходной балл.

Имя экзаменатора: _______________________          Дата (дд/мм/гг): __ __/__ __/__ __

# Ответы на вопросы теоретического теста

Вопросы по ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

1. Что обнаруживает ДЭТ на антигены? Вирусные антигены  Вирусную РНК  Вирусную ДНК  Ни одно из вышеперечисленных

2. Недостатком ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 является следующее:  Тесты могут быть выполнены вне лаборатории (например, в медицинском учреждении)  Результаты получают быстро ДЭТ на антигены обладают пониженная чувствительностью, чем ТАНК  ДЭТ на антигены просты в применении.

3. В каком из нижеуказанных случаев ВОЗ рекомендует в настоящее время использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2?  При тестировании лиц без симптомов (кроме тех случаев, когда у человека был контакт с подтверждённым случаем) При тестировании лиц с симптомами в районах, где наблюдается широкая циркуляция SARS-CoV-2 Если отсутствуют соответствующие меры биобезопасности и инфекционного контроля В целях скрининга в аэропортах или пунктах пересечения границы

4. Выберите одну из нижеуказанных ситуаций, в которой возможно получение ложного результата тестирования. Выполнять тестирование в соответствии с инструкциями производителя по использованию теста Проводить тестирование через несколько дней после взятия пробы  Использование тест-наборов, срок годности которых не истек.  Систематически сверять маркировку на направлении на анализ с маркировкой на контейнере с пробой

5. В каком из нижеуказанных случаев может возрастать риск передачи инфекции при взятии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? Хорошая вентиляция Использование СИЗ Отсутствие надлежащей процедуры утилизации отходов. Соблюдение установленных процедур и надлежащей практики.

6. Какие СИЗ должен использовать персонал при выполнении ДЭТ (выберите все применимые варианты ответов). ? Перчатки Халат с длинными рукавами ❑ Комбинезон. Средства защиты для глаз и органов дыхания.

7. Какие из нижеуказанных действий необходимы для надлежащего управления запасами? (выберите все применимые варианты ответов) Регулярно (например, еженедельно) пересчитывать материалы, имеющиеся в наличии Назначить сотрудника, ответственного за пересчёт материалов, имеющихся в наличии, и за ведение записей инвентарного учёта Проверять целостность материалов при доставке их на место назначения ❑ Оформление заказа на поставку новых тест-наборов только после истечения срока годности имеющихся тест-наборов.

8. Выберите один правильный ответ из перечисленных ниже. Если ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 показал отрицательный результат, то тест можно использовать повторно для другой пробы или для пробы от другого пациента Если упаковка тестового устройства повреждена или открыта, то использовать устройство нельзя Если в одном наборе нет пробирки с буфером для экстракции, то вполне можно использовать пробирку с буфером из другого набора Результаты теста можно считывать в течение нескольких часов после установленного интервала времени

9. Что из перечисленного является компонентом обеспечения качества? Постановка тестов с контролями качества Визиты вышестоящего руководства Проверка квалификации (компетенции) Всё вышеперечисленное

10. Какое из нижеуказанных утверждений является верным? ❑ Ведение учета позволяет пунктам тестирования проводить мониторинг качества тестирования на основе индикаторов качества (ИК). ❑ Учетная документация, например направления на прохождение теста, журналы учета результатов и температур, должны храниться на месте. Доступ ко всей учетной документации должен быть свободным, так как она не содержит никакой конфиденциальной информации. ❑ Если показатели ИК выходят за рамки допустимых значений, необходимо установить причину и принять корректирующие меры.

11. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? Положительный ❑ Отрицательный ❑ Не действительный

12. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный Отрицательный ❑ Не действительный

13. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный ❑ Отрицательный Не действительный

14. Как бы вы интерпретировали результат показанного на фотографии ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2? ❑ Положительный Отрицательный ❑ Не действительный

15. Вы проводите ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 с использованием материала пациента, имеющего симптомы респираторного заболевания. Согласно инструкции по использованию тест-набора, результат фиксируется максимум через 15 минут. Вас отвлек ваш начальник, который зашел задать вопрос, и вы зафиксировали результат по прошествии 20 минут. Каковы будут ваши действия, если вы видите слабую полоску напротив метки «Т» (тест) и полоску напротив метки «С» (контроль)? ❑ Результат теста фиксируется как положительный. ❑ Результат теста фиксируется как отрицательный. Необходимо повторить тест. ❑ Ничего из вышеуказанного.

Часть C: Сумма баллов или число правильных ответов

Вопросы по Самодиагностика с использованием ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

16. Какие группы населения должны быть приоритетными с точки зрения самодиагностики?  Лица без симптомов инфекции с отсутствием достоверно установленного контакта с источником инфекции Работники жизненно важных отраслей экономики Лица, относящиеся к группе высокого риска госпитализации или развития тяжелого течения заболевания Лица, сталкивающиеся с существенными сложностями при попытке получить доступ к существующим услугам

17. Выберите из списка ниже одно утверждение, которое является правильным. Положительный результат теста для самодиагностики с большой вероятностью указывает на наличие активной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 Положительный результат теста для самодиагностики с большой вероятностью является ложным, если лицо не имело известных контактов с источником инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, и проживает в регионе с низкой распространенностью COVID-19  Отрицательный результат теста для самодиагностики должен быть подтвержден с помощью теста амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК) Отрицательный результат теста для самодиагностики указывает на более низкую вероятность активной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2

# Ответы теста учёта результатов

| 1. | Положительный |
| --- | --- |
| 2. | Отрицательный |
| 3. | Недостоверный |
| 4. | Отрицательный |
| 5. | Положительный |
| 6. | Отрицательный |
| 7. | Недостоверный |
| 8. | Положительный |
| 9. | Положительный |
| 10. | Отрицательный |

Ограничение ответственности Учебная платформа ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения – учебные материалы Авторское право на эти учебные материалы принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – © World Health Organization (WHO) 2022. Все права защищены. Вы можете использовать эти материалы в соответствии с правилами «WHO Health Security Learning Platform, Training Materials – Terms of Use». Эти правила находятся на сайте «Учебной платформы ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения» (https://extranet.who.int/hslp), вы приняли эти правила, когда сгружали материалы с сайта. Если вы адаптировали, модифицировали, перевели на другой язык или каким-либо иным образом переработали содержание этих материалов, внесённые изменения никак не должны быть связаны с ВОЗ, и в изменённых материалах не должны быть использованы название или эмблема ВОЗ. Кроме того, если вы внесли в эти материалы изменения и в таком виде используете их публично, просьба для учёта и дальнейшего развития информировать ВОЗ о таких модификациях по электронной почте ihrhrt@who.int.

Инструкции, как приготовить материалы контроля качества см. в разделе 10 «Обеспечение качества результатов». Если положительных и отрицательных контролей нет, для демонстрации постановки ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 и проведения оценки компетенции используйте взятые мазки из носоглотки.

Эта процедура должна быть адаптирована к конкретному набору, который используется для ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2.