# Руководство для инструкторов

# Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2» v1.0

## Введение

Для того чтобы обучение на курсе «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2» было успешным, инструкторам следует подготовиться. В данном руководстве описано, что надо сделать заранее, а что надо делать в процессе занятий, чтобы достичь желаемых целей обучения.

Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2» рассчитан на медицинских работников и сотрудников лабораторий, осуществляющих взятие проб или выполняющих исследование с диагностическим экспресс-тестом (ДЭТ) на антигены вируса SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях. Цель курса заключается в том, чтобы медицинские работники и сотрудники лабораторий приобрели теоретические знания и практические навыки в отношении того, как безопасно и правильно брать пробы, выполнять ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2, интерпретировать и регистрировать результаты и понимать, какие последствия будут иметь результаты для ведения пациентов. Также представлен отдельный раздел по самодиагностике, облегчающий работникам системы здравоохранения доступ к самодиагностике с учетом конкретных обстоятельств и условий.  Курс завершается оценкой компетенции участников.

Для оптимального обучения и облегчения организации учебного процесса рекомендуется, чтобы число участников не превышало 10 человек, по пять человек на инструктора. Это число достаточно мало, чтобы всех участников можно было вовлечь в процесс, но достаточно велико, чтобы были представлены разнообразные опыт и точки зрения.

## Выражение признательности

Эти материалы были разработаны сотрудниками программ FIND (André Trollip, Heidi Albert, Hanesh Fru Chi, Victoria Harris, Abebaw Kebede) и ВОЗ (Jane Cunningham, Céline Barnadas). Мы также хотим отметить ценный вклад технических групп штаб-квартиры ВОЗ (клинических и лабораторных групп, участвующих в оперативных действиях в ответ на COVID-19, сотрудников по биологической безопасности и обеспечению здоровья), Региональные бюро ВОЗ для стран Африки, Восточного Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии, западной части Тихого океан и Америки, а также Африканского общества лабораторной медицины (African Society of Laboratory Medicine, ASLM).

Эти материалы были разработаны по примеру других многолетних программ по борьбе с болезнями, при которых используют ДЭТ. В связи с этим ВОЗ и FIND выражают свою признательность авторам и разработчикам следующих документов:

- Malaria rapid diagnostic tests: an implementation guide (The essentials for RDT implementation) [Диагностический экспресс-тест на малярию: руководство по внедрению (Основные моменты внедрения ДЭТ)]. Geneva: Foundation for Innovative New Diagnostics; 2013 (https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2016/03/FIND-2013_Malaria_RDT_Implementation_Guide.pdf).

- HIV rapid test training package: trainer materials [Набор учебных материалов для инструкторов: экспресс-тест на ВИЧ]. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/documents/guidance/rt_training/en

- SPII program-quality assurance cycle for reliable and accurate HIV results. A training program to ensure the accuracy of HIV test results. [Цикл программы SPII и обеспечения качества для надёжных и точных результатов тестирования на ВИЧ. Программа обучения для обеспечения точности результатов тестирования на ВИЧ.] Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.

Графика предоставлена K&I, Кейптаун, Южная Африка.

## Помещения и оборудование

### Учебные аудитории

Для оптимального обучения и облегчения организации учебного процесса желательно, чтобы у вас в распоряжении было две комнаты. Однако, следует признать, что из-за мер в связи с COVID-19 может потребоваться проводить лекции и обсуждения дистанционно и только практические занятия очно, непосредственно в аудитории.

- Комната A: для лекций, обсуждений и просмотра видео

- Комната Б: для практических занятий и проверки квалификации (оценки компетенции).

Занятия можно проводить в любой хорошо освещённой вентилируемой аудитории, изолированной от внешних отвлечений, где есть 1) столы и стулья и 2) удобно расположенные точки для подключения компьютера и проектора. Чтобы обстановка способствовала обсуждениям и взаимодействию участников, столы следует расположить полукругом или как в классе, так чтобы всем участникам был хорошо виден экран с презентациями. Следите за тем, чтобы участники не располагались слишком близко друг к другу. При выборе места обучения важно учитывать требования соблюдать дистанцию и проводить обучение только в небольших группах. На каждом столе должны быть питьевая вода и стаканы. Для участников должна быть возможность обработать руки (помыть водой с мылом или обработать средством на спиртовой основе). Проверьте местные рекомендации на предмет требований к курсам такого рода.

### Оборудование в учебной аудитории (комната А)

В этой аудитории должно быть следующее:

- два флип-чарта с мольбертами

- ноутбук

- проектор, совместимый с ноутбуком

- электрический удлинитель

- корзина для мусора

- маркеры

- малярная клейкая лента для прикрепления листов флип-чарта к стене

- блокноты (по 1 на участника)

- ручки и карандаши (по 1 на участника).

### Демонстрация и практическое занятие: материалы и наборы реагентов (комната Б)

За достаточное время до начала курса обеспечьте наличие необходимых материалов и наборов для экспресс-тестов, организовав их закупку или иным способом. Не забудьте организовать доставку этих материалов на место проведения занятий. Все неиспользованные материалы можно сохранить и использовать в последующих курсах.

Для практического занятия потребуются следующие наименования (см. Приложение 1):

- новые, в нераспечатанной упаковке стерильные зонд-тампоны в таком количестве, чтобы каждый участник мог взять три мазка (зонд-тампоны могут прилагаться к набору для экспресс-тестов или они могут продаваться отдельно, но в этом случае они должны быть совместимы с набором);

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, халаты, защитные очки или лицевые щитки, респираторы (N95 или FFP2) различных размеров и медицинские маски;

- маркеры;

- бытовой отбеливатель (хлорка, 3–5%), этиловый спирт (70%) и бумажные полотенца для очистки рабочего места и для рук;

- мыло или дезинфицирующий гель на спиртовой основе для рук;

- достаточное количество наборов для ДЭТ, чтобы каждый участник мог поставить три теста на практическом занятии и один-два теста при проверке квалификации (оценке компетенции);

- минимум два прочных пакета для сбора и удаления опасных биологических отходов;

- минимум две подставки/корзины для пакетов для опасных биологических отходов;

- три бутылки-спрей (две – для рабочих растворов хлорки в 0,1% и 1%; одна – для спирта) на каждое рабочее место (максимум пять человек на одном рабочем месте);

- мерная посуда для приготовления растворов хлорки и спирта;

- таймеры (2);

- материалы для проверки квалификации (положительный и отрицательный контроли), которые либо есть в наборах для ДЭТ на антиген вируса SARS-CoV-2, либо продаются отдельно;

- журналы регистрации ДЭТ на антиген вируса SARS-CoV-2 (2);

- термометр;

- очки для чтения (для тех участников, кому возможно будет трудно считывать полоски теста).

### Материалы для обучения в распечатанном и электронном виде

Инструктор, ведущий курс, отвечает за то, чтобы к началу занятий для каждого участника были подготовлены соответствующие материалы:

- список для регистрации участников

- значки (бейджи) с именами

- презентации курса для исполнителей, перечисленные в таблице:

| 01. Введение | 06. Взятие проб |
| --- | --- |
| 02. Общие сведения о тестировании на вирус SARS-CoV-2 | 07. Подготовка к тестированию: материалы |
| 03. Стратегии тестирования на вирус SARS-CoV-2 | 08. Постановка ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 |
| 04. Качественное тестирование с использованием ДЭТ | 09. Использование данных тестирования с ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 |
| 05. Меры безопасности при выполнении ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 | 10. Обеспечение качества результатов |
| S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19 (факультативно) |  |

- распечатанный документ «Оценка компетенции» курса «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2» (по одному на участника)

- распечатанный «Протокол регистрации результатов ДЭТ на антигены SARS-CoV-2» (по одному на участника)

- распечатанный «Листок учёта результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2» (по одному на участника)

Сертификаты: в конце курса каждый участник, выполнивший требования успешного обучения, получит сертификат, подтверждающий успешное завершение курса «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2». До начала курса вам потребуется:

- определить, кто будет подписывать сертификаты

- проверить написание имён участников

- распечатать сертификаты.

## Тематический охват и продолжительность курса

Чтобы выбрать актуальные разделы и выделить достаточно времени на те темы, которые нужно лучше осветить, важно получить представление о том, какие знания и навыки у участников есть до начала курса. Информация, включённая в учебные материалы, рассчитана на потребности разных сотрудников: от лаборантов до медработников, непосредственно взаимодействующих с населением. В зависимости от выявленных потребностей участников инструкторам рекомендуется определить, сколько времени отвести на каждый раздел и на практическое занятие (см. таблицу ниже). По расчёту, теоретические и практические занятия этого курса занимают приблизительно пять часов. Однако, продолжительность курса может быть иной, в зависимости от числа участников, числа инструкторов и того, сколько времени будет отведено на практические занятия:

| Тема | Отведённое время |
| --- | --- |
| Приветствие и введение (раздел 01) | 15 минут |
| Подготовка к тестированию (разделы 02–07) | 60 минут |
| Тестирование (раздел 08) | 15 минут |
| Демонстрация постановки теста | 60 минут |
| Практическое занятие по постановке теста | 45 минут |
| Мониторинг качества работы (разделы 09–10) | 20 минут |
| Cамодиагностики (разделы S1) |  |
| Оценка компетенции | 60 минут |
| Благодарности и закрытие | 5 минут |

## Адаптация курса

Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2» может быть адаптирован двумя способами:

- Содержание презентаций PowerPoint может быть адаптировано с учётом рекомендаций и практики, принятых в стране участников курса. Слайды, которые можно адаптировать в зависимости от контекста, помечены приведённым ниже графическим символом. Все изменения, согласованные с Министерством здравоохранения, следует внести до начала занятий, а после этого убрать со слайдов этот графический символ. Национальный алгоритм тестирования на SARS-CoV-2 необходимо вставить в слайд 13 презентации раздела 3 «Стратегии тестирования на вирус SARS-CoV-2». Кроме того, если потребуется, к пакету учебных материалов можно добавить дополнительные материалы, например, формы запроса (направления) на тестирование, журналы регистрации и инструменты мониторинга и оценки.

Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

- Содержание теоретических и практических занятий данного курса следует адаптировать к потребностям участников. Например, если участники уже были обучены взятию проб, нет необходимости включать этот материал в занятия. Такой подход может значительно сократить продолжительность курса и сделает его актуальнее для конкретных участников. Если возможно, обучение для лабораторных и медицинских работников следует проводить раздельно, так как содержание теоретических и практических занятий для этих двух групп, скорее всего, будет различаться. Если раздельное обучение невозможно, то можно провести теоретические занятия в полном объёме, а практические занятия и оценку компетенции адаптировать в соответствии с потребностями различных участников. Материалы, которые рекомендуется включить в курс для работников лабораторий и в курс для медработников, помечены в таблице галочкой. Материал, который предназначен только для курса обучения инструкторов, помечен «✘».

| Тема | Работники лабораторий | Медработники |
| --- | --- | --- |
| 01. Введение |  |  |
| Слайды 1–4 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 5 | ✘ | ✘ |
| Слайд 6 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 7 | ✘ | ✘ |
| Слайды 8–12 | ✔️ | ✔️ |
| 02. Общие сведения о тестировании на вирус SARS-CoV-2 |  |  |
| Слайды 1–8 | ✔️ | ✔️ |
| 03. Стратегии тестирования на вирус SARS-CoV-2 |  |  |
| Слайды 1–13 |  | ✔️ |
| 04. Качественное тестирование с использованием ДЭТ |  |  |
| Слайды 1–14 | ✔️ | ✔️ |
| 05. Меры безопасности при выполнении ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 |  |  |
| Слайды 1–5 | ✔️ | ✔️ |
| Слайды 6–7 | ✔️ |  |
| Слайды 8–21 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 22 | ✔️ |  |
| Слайд 23 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 24 |  | ✔️ |
| Слайд 25 | ✔️ | ✔️ |
| 06. Взятие проб |  |  |
| Слайды 1–13 |  | ✔️ |
| Слайды 14–17 | ✔️ | ✔️ |
| 07. Подготовка к тестированию: материалы |  |  |
| Слайды 1–10 | ✔️ | ✔️ |
| Слайды 11–12 | ✔️ |  |
| Слайд 13 | ✔️ | ✔️ |
| Слайды 14–20 | ✔️ |  |
| 08. Постановка ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 |  |  |
| Слайды 1–23 | ✔️ | ✔️ |
| 09. Использование данных тестирования с ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 |  |  |
| Слайды 1–9 | ✔️ | ✔️ |
| Слайды 10–11 |  | ✔️ |
| Слайды 12–14 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 15 | ✘ | ✘ |
| Слайды 16–17 | ✔️ | ✔️ |
| Слайды 18–20 | ✘ | ✘ |
| Слайды 21–22 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 23 | ✘ | ✘ |
| 10. Обеспечение качества результатов |  |  |
| Слайды 1–8 | ✔️ | ✔️ |
| Слайд 9 | ✔️ |  |
| Слайды 10–14 | ✘ | ✘ |
| Слайды 15–16 | ✔️ |  |
| Слайды 17–21 | ✔️ | ✔️ |
| 11. Обучение исполнителей |  |  |
| Слайды 1–33 | ✘ | ✘ |
| S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19 (факультативно) |  |  |
| Слайды 1–20 | ✔️ | ✔️ |

## Демонстрация постановки теста

Демонстрацию постановки теста проводят для того, чтобы ознакомить участников со следующими аспектами:

- меры биобезопасности при взятии проб и постановке теста, в том числе оценка рисков

- взятие пробы – как берут носоглоточный мазок

- подготовка дезинфектантов

- регистрация температуры в комнате

- постановка ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

- интерпретация результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

- запись результатов в журнале регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

- взаимодействие с пациентами с COVID-19 в конкретных ситуациях.

- Чтобы провести демонстрацию постановки теста на антигены вируса SARS-CoV-2, проверьте заранее, что комната подготовлена к практическим занятиям. В идеале, следует организовать достаточно просторные отдельные рабочие места для взятия проб и постановки теста с одной стороны комнаты, так чтобы всем участникам было видно демонстрацию и при этом между участниками сохранялась необходимая дистанция. В комнате должно быть хорошее освещение и вентиляция.

- Рабочие места для взятия проб и постановки теста должны быть организованы так же, как они должны быть организованы в реальном пункте тестирования (см. Рис. 1). Для демонстрации должны быть подготовлены материалы для удаления отходов и дезинфекции.

- Используйте демонстрацию взятия пробы также для того, чтобы объяснить участникам, как правильно надевать и снимать СИЗ. Во время демонстрации (с видео или без) и последующего практического занятия нужно обязательно пользоваться СИЗ и соблюдать все правила безопасности.

- Убедитесь в том, что для демонстрации постановки теста на антиген вируса SARS-CoV-2 и для оценки компетенции подготовлены контрольные материалы для проверки квалификации. Инструкции, как приготовить материалы контроля качества для демонстрации и оценки компетенции, можно найти в разделе 10 «Обеспечение качества результатов». Эти материалы являются потенциально опасными биологическими материалами.

- Как и при демонстрации взятия мазка, во время демонстрации постановки теста нужно обязательно пользоваться СИЗ и соблюдать все правила безопасности.

- Запишите результат теста в «Протоколе регистрации результатов ДЭТ на антигены вируса SARS‑CoV‑2». Если это возможно, поставьте демонстрационные экспресс-тесты на антигены вируса SARS-CoV-2 с одним положительным и с одним отрицательным контролем.

- Руководствуясь инструкциями по использованию, последовательно выполните все шаги ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 и объясняйте при этом каждый шаг процесса.

- На каждом шаге обратите внимание участников на то, какие меры безопасности следует применять.

- Во время стадии инкубации (обычно 15 минут) объясните, как следует организовать рабочее место, приготовить дезинфектанты и обращаться с отходами.

- После завершения ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 запишите результаты в «Протоколе регистрации результатов ДЭТ на антигены SARS-CoV-2» и покажите участникам, как записывать результаты в «Журнале регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2».

- Используя «Листок учёта результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2», объясните участникам, как интерпретируют результаты теста и обсудите взаимодействие с пациентами с положительными и отрицательными результатами в конкретных ситуациях.

- Объясните участникам процедуры дезинфекции рабочего места и снимания СИЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в отсутствие положительного и отрицательного контролей был взят носоглоточный мазок у кого-то из инструкторов или участников, и результат теста оказался положительным, должны быть приняты соответствующие меры и в отношении этого человека должны последовать соответствующие процедуры.

Рис. 1. Рекомендуемая организация рабочего места для постановки ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2

## Практическое занятие

- Для практического занятия распределите исполнителей по рабочим местам. Попросите их надеть СИЗ и провести взятие мазков из носоглотки в соответствии с инструкцией. Каждый участник должен выполнить процедуру два раза. Инструктор оказывает участникам поддержку до тех пор, пока каждый полностью не овладеет этой процедурой.

- После взятия проб попросите участников выполнить ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 с взятыми ими пробами. Если имеются положительные и отрицательные мазки, можно использовать их. Если есть коммерческие материалы контроля качества, то можно использовать их, но важно понаблюдать, как участники выполняют процедуру взятия мазков.

- Каждый участник должен поставить тест для трёх проб. Инструктор оказывает участникам поддержку до тех пор, пока каждый полностью не овладеет этой процедурой.

- Помните, что контрольные материалы для проверки квалификации являются потенциально опасными биологическими материалами. Во время практического занятия нужно обязательно пользоваться СИЗ и соблюдать все правила безопасности. Во время практического занятия на одного инструктора должно приходиться не более пяти участников.

- Подчеркните, что участники должны следовать инструкции по использованию для данного ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2. Участники не обязаны знать процедуру наизусть.

- Во время стадии инкубации (обычно 15 минут) ещё раз повторите, как следует организовать рабочее место, приготовить дезинфектанты и обращаться с отходами.

- После завершения ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 попросите участников записать результаты в «Протоколе регистрации результатов ДЭТ на антигены SARS-CoV-2» и в «Журнале регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2».

- Попросите участников интерпретировать результаты тестов, используя «Листок учёта результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2», и обсудите взаимодействие с пациентами с разными результатами в конкретных ситуациях.

- Завершите практическое занятие, попросив участников продезинфицировать их рабочее место и снять СИЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в отсутствие положительного и отрицательного контролей участники ставили тест с носоглоточным мазком, взятым у кого-то из инструкторов или участников, и результат теста оказался положительным, должны быть приняты соответствующие меры и в отношении этого человека должны последовать соответствующие процедуры.

Проведение ролевой игры (S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19)

Цель ролевой игры – отработка участниками реалистичных сценарием под наблюдением инструктора курса или фасилитатора. В этой ролевой игре у каждого участника должна быть возможность выступить в качестве работника системы здравоохранения и в качестве представителя населения. Работник системы здравоохранения дает представителю населения указания по проведению самодиагностики, а последний получает указания и задает на их основе вопросы. Для проведения ролевой игры:

1. Разделите участников на пары.

2. Опишите сценарий игры. Инструкторы должны подготовить все сценарии заранее и адаптировать их под конкретные условия. Например, если участниками являются работники фармацевтического сектора, которые предоставляют тесты для самодиагностики в своем районе, в рамках сценария представитель населения может обратиться к фармацевту за рекомендациями о выполнении самодиагностики. При проведении ролевой игры могут быть использованы распечатанный сценарий или адаптация слайда 18 (раздел «S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19»).

3. Примеры сценариев, которые можно задействовать в ролевой игре:

- представитель населения обращается за тестом для самодиагностики;

- представитель населения обращается за инструкциями о взятии проб для самодиагностики;

- представитель населения обращается за инструкциями о выполнении теста для самодиагностики;

- представитель населения спрашивает, какие дальнейшие меры необходимо принимать в случае положительного результата теста для самодиагностики;

- представитель населения спрашивает, какие дальнейшие меры необходимо принимать в случае положительного результата теста для самодиагностики.

4. Распределите роли между всеми участниками и уточните, что после завершения сценария они должны поменяться ролями. Примечание: в идеальном случае оба участника в каждой паре должны выступить в роли и работника системы здравоохранения, и представителя населения.

5. Участники следуют сценарию.

5. Наблюдайте за процессом ролевой игры, перемещаясь по помещению и отслеживая действия участников.

6. Повторите вышеперечисленное для каждого последующего сценария.

7. Обсудите результаты ролевой игры: дайте обратную связь, обсудите сделанные выводы и передовую практику.

Другой способ проведения ролевой игры предполагает демонстрацию сценариев инструкторами и обсуждение по ее итогам. Данный способ не так эффективен, как разыгрывание сценариев самими участниками, однако он может быть целесообразен в случае нехватки времени для ролевой игры или ограниченного количества инструкторов или фасилитаторов для наблюдения за процессом.

## Оценка компетенции

Цель оценки компетенции заключается в том, чтобы определить, насколько участники освоили учебный материал, могут ли они безопасно и правильно взять мазок из носоглотки, поставить ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 и интерпретировать результаты тестов. Подробные инструкции по выполнению оценки компетенции приведены в документе «Оценка компетенции» курса «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2». Оценку компетенции может потребоваться адаптировать в зависимости от того, какой используют набор ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 и какой персонал обучается (например, взятие мазков может не требоваться для сотрудников лабораторий). Краткие инструкции по оценке компетенции:

- Наблюдайте, как участник берёт носоглоточный мазок. Отметьте в форме оценки компетенции, правильно ли был взят мазок.

- Наблюдайте, как участник выполняет тестирование с ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 на двух закодированных пробах (одна положительная и одна отрицательная). Отметьте в форме оценки компетенции, правильно ли был выполнен тест. Если положительных и отрицательных контролей нет, участники могут выполнить ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 на взятых ими носоглоточных мазках. Важно наблюдать, как участник выполняет процедуру теста с мазком.

- Дайте участнику листки с теоретическими вопросами и попросите ответить на 15 вопросов, выбрав правильный ответ из нескольких предложенных. Если в обучение включен факультативный раздел о самодиагностике (раздел «S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19»), выберите один вопрос о самодиагностике и замените им один из теоретических вопросов.

- Отметьте в форме оценки компетенции, правильные ли были ответы.

- Дайте участнику «Листок учёта результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2» и запишите, как участник интерпретирует результаты.

- Используя «Листок учёта результатов ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2», определите, правильно ли участник понимает, какое должно быть взаимодействие с пациентами в разных ситуациях.

- Подсчитайте общее число баллов и определите результат оценки компетенции.

## Сертификат

- Если участники успешно прошли оценку компетенции, они могут брать мазки из носоглотки и ставить ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 на пункте тестирования.

- Участники, успешно прошедшие оценку компетенции, получают сертификат об успешном завершении курса обучения «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2». Возможен вариант, когда сертификат, подтверждающий компетенцию, выдадут или заверят соответствующие национальные органы.

- Если участники не прошли оценку компетенции, они должны повторно пройти обучение и оценку компетенции.

- Форма сертификата по итогам обучения может быть пересмотрена для отражения успешного прохождения факультативного раздела о самодиагностике раздел «S1. Использование ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 для самодиагностики COVID-19»).

- После того как участники прошли обучение, следует проводить мониторинг их работы в реальных условиях. После того как участники прошли оценку компетенции и приступили к повседневному тестированию проб от пациентов, должна быть введена система отслеживания качества их работы. Это описано в разделе 09 «Использование данных тестирования с ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2» и разделе 10 «Обеспечение качества результатов».

## Прилагаемые документы и инструменты 
курса «Диагностический экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2»

- Контрольный список материалов
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Checklist of Training Materials]

- Протокол регистрации результатов ДЭТ на антигены SARS-CoV-2
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Result Recording Sheet]

- Журнал регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Logbook (Microsoft Excel)]

- Оценка компетенции 
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Competency Assessment]

- Листок учёта результатов
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Reading Sheet]

- Опросник для оценки курса «ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2»
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test Training Workshop – Training Evaluation Form]

- Образец сертификата курса обучения
[SARS-CoV-2 Training Certificate Template]

- Часто задаваемые вопросы 
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Frequently Asked Questions]

- Контрольный список для оценки пункта тестирования во время визита руководства
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Testing Facility Supervision Checklist]

- Контрольный список для оценки готовности пункта тестирования
[SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test – Testing Facility Readiness Checklis]

- Листовка с инструкциями «Как выполнить диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»
[Job Aid: How to Do a SARS-CoV-2 Antigen Rapid Diagnostic Test]

- Листовка с инструкциями «Как надевать и снимать СИЗ»
[Job Aid: How-to Guide – Putting on PPE / Taking off PPE

- Почему важно тестирование на вирус SARS-CoV-2?

- Применение диагностических экспресс-тестов для выявления антигена вируса

- Необходимые сведения о тестировании на COVID-19

## Дополнительная литература и источники

По приведённым ниже ссылкам можно найти дополнительную информацию о диагностике инфекции вируса SARS-CoV-2. Инструкторам рекомендуется ознакомиться с рекомендациями, относящимися к ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 и диагностике в лечебных организациях:

- Роль иммунохимических экспресс-тестов для определения антигенов в диагностике инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Временные рекомендации. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334253).

- Country & technical guidance – Coronavirus disease (COVID-19) [Национальные и технические рекомендации по коронавирусному заболеванию COVID-19] [веб-сайт]. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance).

- Диагностическое тестирование для определения вируса SARS-CoV-2. Временные рекомендации. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-rus.pdf).

- Coronavirus disease (COVID-19) pandemic – Emergency Use Listing Procedure (EUL) open for in vitro diagnostics [Пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 – процедура для включения медицинских изделий для диагностики in vitro в список для использования в чрезвычайных ситуациях] [веб-сайт]. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/).

- Post-market surveillance for in vitro diagnostics (IVDs) [Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для диагностики in vitro] [веб-сайт]. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/postmarket/en/).

- Клиническое ведение тяжелой острой респираторной инфекции: методическое пособие. Версия, адаптированная для борьбы с COVID-19. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/333080):

    - стр. 14: скрининг и сортировка

    - стр. 30 и 32: алгоритмы принятия решений

    - стр. 42–45: безопасность

    - стр. 62–63: взятие проб

    - стр. 67–68: транспортировка проб

- Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Guidance documents. [Коронавирусное заболевание 2019 (COVID-19). Основные руководства.] Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/guidance-list.html?Sort=Date%3A%3Adesc).

- Pai N., Wilkinson S., Deli-Houssein R., Vijh R., Vadnais C., Behlim T., et al. Barriers to implementation of rapid and point-of-care tests for human immunodeficiency virus infection: findings from a systematic review (1996–2014). Point of Care. 2015;14:81–87. doi:10.1097/POC.0000000000000056.

- Video guide for STANDARD Q COVID-19 Ag test: https://www.youtube.com/watch?v=M-9cx3raYtY

- PANBIO™ COVID-19 AgRAPID Test device: https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html#

Ограничение ответственности Учебная платформа ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения – учебные материалы Авторское право на эти учебные материалы принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – © World Health Organization (WHO) 2022. Все права защищены. Вы можете использовать эти материалы в соответствии с правилами «WHO Health Security Learning Platform, Training Materials – Terms of Use». Эти правила находятся на сайте «Учебной платформы ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения» (https://extranet.who.int/hslp), вы приняли эти правила, когда сгружали материалы с сайта. Если вы адаптировали, модифицировали, перевели на другой язык или каким-либо иным образом переработали содержание этих материалов, внесённые изменения никак не должны быть связаны с ВОЗ, и в изменённых материалах не должны быть использованы название или эмблема ВОЗ. Кроме того, если вы внесли в эти материалы изменения и в таком виде используете их публично, просьба для учёта и дальнейшего развития информировать ВОЗ о таких модификациях по электронной почте ihrhrt@who.int.

# Приложение 1. Контрольный список материалов
Курс «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»

### Оборудование в учебной аудитории (комната А)

| ### Наименование | ### Количество | ### Наличие |
| --- | --- | --- |
| ### Флип-чарты с мольбертами | ### 2 | ### ◻️ |
| ### Ноутбук | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Совместимый с ноутбуком проектор | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Электрический удлинитель | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Корзина для мусора | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Маркеры | ### 3 | ### ◻️ |
| ### Малярная клейкая лента для прикрепления листов флип-чарта к стене | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Блокноты | ### по 1 на участника | ### ◻️ |
| Ручки и карандаши | ### по 1 на участника | ### ◻️ |

### Демонстрация и практическое занятие (комната Б)

| ### Наименование | ### Количество | ### Наличие |
| --- | --- | --- |
| ### Новые, в нераспечатанной упаковке стерильные зонд-тампоны | ### по 3 на участника | ### ◻️ |
| ### Cредства индивидуальной защиты (СИЗ): |  |  |
| ### Перчатки (различных размеров) | ### по 5 пар на участника | ### ◻️ |
| ### Лабораторные халаты | ### по 1 на участника | ### ◻️ |
| ### Защитные очки или лицевые щитки | ### по 1 на участника | ### ◻️ |
| ### Респираторы (N95 или FFP2) | ### по 1 на участника | ### ◻️ |
| ### Маркеры | ### по 1 на участника | ### ◻️ |
| ### Дезинфектанты и средства для мытья рук: |  |  |
| ### Бытовой отбеливатель (хлорка) (3-5%) | ### 1 бутыль (1 л) | ### ◻️ |
| ### Этиловый спирт 70% | ### 1 бутыль (1 л) | ### ◻️ |
| ### Мыло или дезинфицирующий гель на спиртовой основе для рук | ### 1 флакон (500 мл) | ### ◻️ |
| ### Бумажные полотенца для очистки рабочего места и для рук | ### 1 рулон | ### ◻️ |
| ### Диагностические экспресс-тесты на антигены вируса SARS-CoV-2 | ### по 5 на участника1 | ### ◻️ |
| ### Прочные пакеты для сбора и удаления опасных биологических отходов | ### по 1 на 5 участников | ### ◻️ |
| ### Подставки/корзины для пакетов для опасных биологических отходов | ### по 1 на 5 участников | ### ◻️ |
| ### Три бутылки-спрей (две – для рабочих растворов хлорки в 0,1% и 1%; одна – для спирта) | ### 2 | ### ◻️ |
| ### Мерная посуда для приготовления растворов хлорки и спирта | ### 2 | ### ◻️ |
| ### Таймеры | ### по 1 на 5 участников | ### ◻️ |
| ### Материалы для проверки квалификации (положительный и отрицательный контроли) | ### по 5 на участника1 | ### ◻️ |
| ### Журналы регистрации ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 | ### по 1 на 5 участников | ### ◻️ |
| ### Термометр | ### 1 | ### ◻️ |
| ### Очки для чтения (в упаковке) | ### 1 | ### ◻️ |

1 Добавьте по крайней мере по одному запасному ДЭТ на каждого участника на случай непредвиденных происшествий или повторного обучения. Если положительных и отрицательных контролей нет, для демонстрации постановки ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 и проведения оценки компетенции возьмите мазки из носоглотки.

_________________________

В разделе 10 приведены инструкции, как подготовить контрольные материалы для проверки квалификации.

Если положительных и отрицательных контролей нет, возьмите мазок из носоглотки у кого-то из инструкторов или участников и используйте его в демонстрации постановки ДЭТ.