Занятие 3-1: Ситуация – отказ в работе оборудования

| Задача | Ознакомить участников с ситуацией, которая может произойти в лаборатории, в которой не соблюдают протокол обслуживания оборудования. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 минут |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение всем классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите ее на слайде (презентация 3, слайд 4). На чтение отводится 2 мин. «При проведении ИФА анализов фотометр вышел из строя. В лаборатории отсутствует протокол по поиску и устранению неисправностей, журнал по обслуживанию не открывали последние 2 года, и не могут найти инструкцию производителя». Задайте вопросы: Что надо делать? Почему? Что должно было быть сделано раньше? Ваши действия, если бы это произошло в вашей лаборатории? Комментарий: «Как ни удивительно, подобные ситуации действительно случаются, потому что обслуживание оборудования часто оказывается не самой важной задачей в загруженной лаборатории. Трудно убедить сотрудников прервать их работу и провести обслуживание и проверку оборудования, которое, как кажется, работает нормально. К сожалению, обычно, в конце концов, случается полная поломка, приводя к описанной здесь ситуации». |
| Ожидаемые результаты | - Такая ситуация не должна быть допущена. Ведите полные записи и храните инструкции по работе на данном оборудовании и поиску и исправлению неполадок. - Есть ли запасное оборудование? Должно ли быть запасное оборудование для процедур, которые часто выполняются? Ответ на этот вопрос зависит от размера лаборатории, количества анализов и бюджета лаборатории. - Можно ли взять фотометр взаймы в соседней лаборатории, у производителя или на центральном складе? В некоторых регионах центральные склады или группы по закупке могут иметь какое-то количество запасного оборудования. - Узнайте, сможет ли соседняя лаборатория несколько дней выполнять ваши анализы, пока вы не найдете решения для своей проблемы. - Если нет никакой возможности выполнять анализы, то необходимо сообщить о задержке организации, заказавшей анализы. А также следует оповестить тех, кто запрашивает новые анализы, о том, что в настоящее время лаборатория не может их выполнять. |