Тема 3: Оборудование

| Основная цель | Предоставить информацию о том, как создать программу управления оборудованием. |
| --- | --- |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - перечислить факторы, которые необходимо учитывать при покупке оборудования в лабораторию; - провести выбор и приобретение нового оборудования; - описать составные части программы профилактического обслуживания оборудования; - обосновать необходимость программы профилактического обслуживания оборудования в лаборатории; - объяснить, как проводить списание старого или устаревшего оборудования. |
| Разделы | 3-1 Общие сведения об управлении оборудованием 3-2 Выбор и приобретение оборудования 3-3 Подготовка оборудования к работе 3-4 Внедрение программы обслуживания оборудования 3-5 Поиск и устранение неполадок, сервисное обслуживание, ремонт и списание оборудования 3-6 Документация по обслуживанию оборудования 3-7 Выводы |
| Доступные ресурсы | Практическое занятие 3-1 Контрольные вопросы |