Занятие 3-1: Ситуация – Отказ в работе оборудования

| Задача | Ознакомить участников с ситуацией, которая может произойти в лаборатории, в которой не соблюдают программу обслуживания оборудования. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 минут |
| Ситуация | «При проведении анализов ИФА вышел из строя фотометр. В лаборатории отсутствует протокол по поиску и устранению неисправностей, журнал по обслуживанию не открывали последние 2 года, и не могут найти инструкцию производителя». Что надо делать? Почему? Что должно было быть сделано раньше? Ваши действия, если бы это произошло в вашей лаборатории? |