Тема 1: Введение – общие сведения о системе управления качеством

| Основная цель |  |  | Ознакомить участников с основными принципами системы управления качеством в лабораториях. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) |  |  | 60 минут на презентацию |  |  |  |
| Цели изучения |  |  | По окончании данной части курса участники смогут: - объяснить важность системы управления качеством, - перечислить основные элементы системы управления качеством, - описать историю развития принципов качества, - обсудить связь этой модели качества с международными стандартами ИСО и CLSI. |  |  |  |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) |  |  | Предлагаемые контрольные вопросы (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Основной целью внедрения системы управления качеством в лаборатории является: - полное предотвращение возможных ошибок в анализах - различение количественных и качественных методов - предотвращение возможных ошибок в технологической цепочке работы лаборатории - помощь в обеспечении точности и надежности лабораторных исследований - Все ниже перечисленные пункты являются основными элементами системы управления качеством ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: - оборудование - персонал - выбор клиентов - контроль процессов - Стандарт, относящийся конкретно к качеству в клинических лабораториях, это: - ИСО 15189 - CLSI HS1-A2 - ИСО 9000 - ИСО 8000 |  |  |  |
| Обзор темы 1 (предлагаемый) |  |  | В приведенной ниже таблице предлагается план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |  |  |  |
| Шаг | Время | Раздел |  | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |  |
| 1 | 10 мин | Значение качества в лабораториях |  | Содержание 1-1 | Презентация, слайды 1–10 |  |
| 2 | 10 мин | Общие сведения о системе управления качеством |  | Содержание 1-2 | Презентация, слайды 11–15 |  |
| 3 | 25 мин | Модель системы управления качеством |  | Содержание 1-3 | Презентация, слайды 16–31 |  |
| 4 | 5 мин | История развития управления качеством в лабораториях |  | Содержание 1-4 | Презентация, слайды 32–34 |  |
| 5 | 5 мин | Международные лабораторные стандарты |  | Содержание 1-5 Приложение 1-A | Презентация, слайды 35–38 |  |
| 6 | 5 мин | Выводы |  | Содержание 1-6 | Презентация, слайды 39–41 |  |

| Дополнительные материалы на компактном диске |  |
| --- | --- |
| Методика «Шесть сигм» (Six Sigma) Разработка стандарта ИСО15189 Набор документов ИСО 15189 | Презентация 1, дополнительные слайды 1–3 |
| Международные медико-санитарные правила (MMCП) (семистраничный документ Word) | Презентация 1, дополнительные слайды 1–20 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости