Приложение 4-A: Пример журнала инвентарной описи

Ниже приведен пример журнала инвентарной описи реагентов и расходных материалов, используемого в ряде лабораторий, проводящих микроскопию на выявление кислотоустойчивых бактерий.

СВОДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАПАСЫ

ДЛЯ МИКРОСКОПИИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ БАКТЕРИЙ

РЕГИОН  Западный Хребет                                                                КВАРТАЛ:           1

ГОД:      2003

| Центры по микроскопии | Имеется в наличии в центрах к концу квартала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карбол-фуксин, л | Серная к-та 25%, л | Метиленовый синий, л | Контейнеры для мокроты, шт | Предметные стекла, шт | Иммерс. масло, мл | Спирт, л |
| А | 2 | 3 | 1 | 123 | 300 | 100 | 3 |
| Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 20 | 1 |
| В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 0 | 3 |
| Г | 1 | 1.5 | 2 | 500 | 200 | 100 | 2 |
| Д | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 150 | 150 | 50 | 1.5 |
| Ж | 2 | 4 | 2 | 500 | 300 | 100 | 2.5 |
| З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| И | 0.3 | 1 | 1.2 | 300 | 200 | 50 | 1 |
| К | 1.5 | 0 | 0.5 | 100 | 120 | 0 | 1.5 |
| Л | 3 | 1 | 2 | 200 | 150 | 75 | 2 |
| Всего в регионе | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 1973 | 1570 | 695 | 17.5 |

Приложение 4-Б: Пример формы заявки на материалы

Ниже приведен пример формы, используемой для заказа материалов.

ЗАЯВКА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ БАКТЕРИЙ

РЕГИОН  Западный Хребет         КВАРТАЛ       2              ГОД         2003

| НАИМЕНОВАНИЕ | НА 1 МАЗОК | СОСТАВ (г/л или л/л) | ЗАПЛАНИ-РОВАННЫЕ МАЗКИ (кол-во) | КОЭФ. ЗАПАСА (х расчет) | РАСХОД + ЗАПАС | ОСТАТОК В ЗАПАСЕ | ЗАЯВКА РАСЧЕТ | ЗАЯВКА ФАКТИЧ. (округлен-ная) | ЕД. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнеры для мокроты, шт | 1 |  | 5098 | 2 | 0 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | шт |
| Предмеиные стекла, шт | 1 |  | 5098 | 2 | 0 | 3.000 | -3.000 | 7.000 | шт |
| Основной фуксин, г | 0,004 | 3 | 5098 | 2 | 122 | 150 | -28 | 0 | гр |
| Фенол, г | 0,004 | 50 | 5098 | 2 | 2.039 | 750 | 1.289 | 1.500 | г |
| Серная кислота конц., л | 0,006 | 0,25 | 5098 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | л |
| Метиленовый синий, г | 0,004 | 3 | 5098 | 2 | 122 | 100 | 22 | 25 | г |
| Денатурирован-ный спирт, л | 0,004 | 0,1 | 5098 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | л |
| Спирт для горелок, л | 0,002 |  | 5098 | 2 | 0 | 30 | -30 | 0 | л |
| Иммерсионное масло, мл | 0,05 |  | 5098 | 2 | 0 | 100 | -100 | 400 | мл |

Примечание: 		красители подготовлены в соответствии с руководством МСПТЛЗ  для микроскопии мазков с КУБ,

резервный запас на 3 месяца будет использован для данных расчетов

Приложение 4-В: Пример компьютерной инвентарной описи

Ниже приведен пример компьютерной распечатки программы инвентарного учета. В ней показаны все реагенты и расходные материалы, включая место их хранения, условия хранения (температура), даты истечения срока годности и качество или состояние.

Пример специализированной программы